**Cahier des charges centrale intrusion**

**Dépose et mise en place nouvelle centrale + formation.**

**Centrale 8 zones**

**Alimentation bus**

**1 lecteur de badge**

**30 badges de proximité**

**Reprise, programmation des détecteurs volumétriques et contacteurs de porte existants**

**Adjonction de 3 détecteurs volumétriques au gymnase à la place des contacts de porte défectueux**

**Détecteur bi volumétrique, liaison bus**