## CDPGF
Lycée BEAUREGARD MONTBRISON
Renouvellement des infrastructures de télécommunications : Téléphonie et Équipements connexes
CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

## MATERIEL
Système de téléphonie | EQUIPEMENT | QTE | Prix Unitaire en € HT | Prix Vente Totalen € HT
| Autocommutateur et Energie (1) | 1 ens
Interfaces externes
| MIC T2 | 0
| Lien IP | 8 canaux
| Raccordement T0/S0 | 5
| Lien d'inteconnexion réseau | 0
Compléter si nécessaire
Interfaces internes
| Equipement Numérique | 12
| Equipement Analogique | 152
| Contact de sortie pilotage | 1
Compléter si nécessaire
Postes
| Poste opérateur POPC (2) | 1
| Postes numériques type 1 | 9
| Postes analogiques type 2 | 120
| Postes DECT type 4 | 0
Compléter si nécessaire avec l'interface PABX
Matériels actifs
Cœur de réseau
équipement de distribution
Compléter si nécessaire
Périphériques
| Musique d'attente | 1
| Message pré-décroché | 1
| Outil d'administration et taxation (3) | 1
| Messagerie unifiée | 0
| Messagerie vocale | 18 Bal
| Standard automatique | 1 ens.
| Routage multi opérateurs | 1
| Licence ensemble filtrage | 100
| Répertoire annuaire | 100
Compléter si nécessaire
| TOTAL (A) |  |  | 0
(1) Cette rubrique englobe le châssis, les matériels connexes, les consoles, PC, imprimante, logiciel autocommutateur et PC. Le soumissionnaire détaillera le contenu dans son dossier de réponse.
(2) Cette rubrique englobe la licence, la fourniture d'un PC ou serveur (PC, écran, clavier souris, casque sans fil) dédié et adapté à cette application et un poste standard numérique avec sattelite 30 touches.
(3) Outil d'administration et de taxation: Cet outil est commun pour l'ensemble des matériels à installer pour l'offre de base, le titulaire devra fournir au titre du marché un PC ou serveur (PC, écran, clavier souris) dédié et adapté à ces applications
Le Serveur Voix doit pouvoir intégrer ultérieurement des cartes d'équipements de postes (voir capacité câblée Document de Consultation)

## Prestations Système téléphonie
PRESTATIONS SYSTEME TELEPHONIE
DESIGNATION | QTE | Prix Unitaire en € HT | Prix Vente Total en € HT
Prestations communes
Collecte de données | 1
Dépose des matériels existant | 1
Recette | 1
Formation | 1
Prestations de suivi | 1
(à compléter si nécessaire)
Prestations pour le montage du système de téléphonie au LTP
Installation | 1
Mise en exploitation | 1
(à compléter si nécessaire)
TOTAL (B) |  |  | 0

## CABLAGE
CABLAGE | Unité | MATERIEL |  |  | MAIN D'ŒUVRE |  |  |  | COUT GLOBAL € HT
|  | QTE | PU / € HT | Total € HT | Ratio | Nbre d'heures | PU / € HT | Total € HT
ARMOIRE DE BRASSAGE
Baies 800 *800 42 U | U | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Bloc de 8 prises de courant (2P + T) 16A (alim comprise) | U | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Etagère | U | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Passe fils horizontal 1U | U | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Système guide cordon verticaux haute densité | U | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
PANNEAU DE BRASSAGE Rocade Téléphonique/ Deport FT
Panneau 19'' 50 RJ45 Cat 3 1U | U | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
CORDONS DE BRASSAGES
Cordons cat 6a F / FTP 1,5 m | U | 60 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Cordons cat 6a F / FTP 3 m | U | 60 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Cordons téléphonique 2 paires 3m | U | 15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Jarretières optiques SC / SC Duplex 1,5 m | U |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Jarretières optiques SC / SC Duplex 3 m | U |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sous Total 1 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
CORDONS DE BRASSAGES
Cordons cat 6a F / FTP 1,5 m | U | 40 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Cordons cat 6a F / FTP 3 m | U | 40 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Cordons cat 6a F / FTP 5 m | U | 40 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sous Total 2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
DISTRIBUTION VERTICALE
CABLE DE ROCADE TELEPHONIQUE
64 paires | m / l | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sous Total 3 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
DIVERS
Dépose du câblage existant
Dépose câblage téléphonique | U | 1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Dreport de l'arrivée cuivre opérateur
Réglette CAD | U | 8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Parafoudre de lignes | U | 8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Sous Total 4 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
TOTAL REPARTITEUR GENERAL (TOTAL C) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## MAINTENANCE
GARANTIE ET MAINTENANCE
DESIGNATION | QTE | Prix Unitaire en € HT | Prix Vente Totalen € HT
MAINTENANCE CORRECTIVE PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE | 1 ens.
MAINTENANCE CORRECTIVE APRES LA PERIODE DE GARANTIE | 1 ens.
MAINTENANCE PREVENTIVE
Opérations de maintenance | 1 ens.
Réunions Trimestrielles | 4
TOTAL EXTENSION DE GARANTIE ET MAINTENANCE (D) |  |  | 0
(A compléter si nécessaire)

## Récapitulatif
RECAPITULATIF
DESIGNATION | Prix Vente Total en € HT
MATERIELS (Report Total A) | 0
PRESTATIONS SYSTEME TELEPHONIE (Report Total B) | 0
CABLAGE (Report total C) | 0
MAINTENANCE (Report Total D) | 0
TOTAL € HT | 0
Montant TVA
TOTAL € TTC | 0