COLLEGE EMILE VERHAEREN

92210 SAINT CLOUD

CONTROLE TECHNIQUE DES INSTALLATIONS GAZ

( ERP de 2eme catégorie type R et activité de type N)

OBJET :  Etablissement d’une proposition de contrat par une entreprise agréée pour ce type de mission , afin d’effectuer le Contrôle Technique périodique (annuel) des installations de gaz du collège selon la réglementation  en vigueur.

DUREE : Le contrat prendra effet à la date de signature du contrat et se terminera au 31 décembre 2017  . Il pourra être reconduit par expresse reconduction à compter du 1er janvier des années suivantes pour    deux périodes de un an chacune .  Durée total du contrat : 3 ans maximum

ETENDUE : Vérification des installations gaz combustibles en ERP

Les installations comprennent , outre les compteurs et réseaux , 3 chaufferies

dont la chaufferie principale du collège, la chaufferie d’une annexe comprenant

des logements sur trois étages ,la chaufferie murale de la loge.

Les vérifications seront effectuées au regard de la réglementation en vigueur et notamment :

- l’article R 123-43 du code de la construction et de l’habitation –établissements recevant du public,

- l’article GZ 30 du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public (arrêté du 25 juin 1980),

- l’arrêté du 10 octobre 2005 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (notamment les Art. GC 21 et GC 22).

Les vérifications ont pour but de contrôler la conformité des installations utilisant le gaz à la réglementation en vigueur et de préconiser toutes les mesures utiles en vue d’en améliorer la sécurité.

Elles impliquent notamment :

- le contrôle visuel de l’état d’entretien des installations qui doit être conforme à la réglementation applicable,

- le contrôle de l’existence et de l’accessibilité des orifices de ventilation dans les locaux d’utilisation,

- le contrôle de la manœuvre des organes de sécurité,

- le contrôle du fonctionnement du détendeur et des dispositifs asservissants, l’alimentation en gaz, le fonctionnement d’une ventilation mécanique,

- la vérification de la signalisation réglementaire des organes de sécurité,

- l’essai global de l’étanchéité des appareils et du réseau de distribution sous la pression de service, entre le compteur (cas d’une alimentation par distribution publique) ou l’organe de barrage général- détendeur de la cuve de stockage dans le cas de gaz de pétrole liquéfié) d’une part, et robinets de commande (ou de sectionnement) des appareils d’utilisation d’autre part,

- la localisation des fuites des installations de distribution de gaz mises en évidence par l’essai global d’étanchéité,

- la vérification du fonctionnement des appareils d’utilisation et leurs accessoires de sécurité et d’alarme.

DIVERS :

La première prestation devra être effectuée nécessairement avant le 15 décembre 2017.

Le prestataire retenu devra prendre contact avec le service gestionnaire du collège avant

la prestation pour déterminer une date d’intervention.

FACTURATION : Après intervention , règlement 30 jours ( sauf si la facture est envoyée durant la période des vacances d’été ).

Adresse de facturation : COLLEGE EMILE VERHAEREN

108 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE

92210 SAINT CLOUD

Agent comptable : LYCEE ALEXANDRE DUMAS

110 BOULEVARD DE LA REPUBLIQUE

92210 SAINT-CLOUD

Responsable du marché : SAAR DEMICHEL Anne -Principal

SIGNATURE DU CANDIDAT