Le Mans, le 21 juin 2017

INTENDANCE

**128, rue Henri Champion**

**72058 LE MANS Cedex 2**

**ce.0721094y@ac-nantes.fr**

##### 🕿 02 43 86 24 16

**🖳 02 43 72 82 94**

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES POUR L’ENTRETIEN DES CHAUDIERES DES

 LOGEMENTS DE FONCTION

**LISTE DU MATERIEL A ENTRETENIR :**

LOGEMENTS

* 10 chaudières murales VAILLANT – modèle ECO TOP
* 2 chaudières murales VAILLANT – modèle ECO TEC PLUS
* 4 chauffes bain ELM – modèle LW 16 8V N

**CADENCE DES PRESTATIONS**

|  |
| --- |
| Conduits de fumées |
| * Ramonage
 | * Annuelle
 |
| Chaudières |
| * Ramonage
* Nettoyage complet à l’arrêt
* Contrôle des joints d’étanchéité
* Appoints d’eau relevé du compteur si existant
 | * Annuelle
 |
| Brûleur |
| * Nettoyage complet du brûleur
* Nettoyage et contrôle
* De la rampe gaz
* Du dispositif d’allumage
* Du dispositif de détection de flamme
* Vérification des appareils de sécurité et électrovannes
* Vérification de l’état des filtres
* Contrôle de la pompe
 | * Annuelle
 |
| Expansion sous pression |
| * Contrôle de niveau d’eau et des pressions statiques mini et maxi
* Contrôle de fonctionnement du groupe de sécurité
 | * Annuelle
 |