Le Mans, le 21 juin 2017

INTENDANCE

**128, rue Henri Champion**

**72058 LE MANS Cedex 2**

**ce.0721094y@ac-nantes.fr**

##### 🕿 02 43 86 24 16

**🖳 02 43 72 82 94**

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES POUR L’ENTRETIEN DES CHAUDIERES DES

LOGEMENTS DE FONCTION

**LISTE DU MATERIEL A ENTRETENIR :**

LOGEMENTS

* 10 chaudières murales VAILLANT – modèle ECO TOP
* 2 chaudières murales VAILLANT – modèle ECO TEC PLUS
* 4 chauffes bain ELM – modèle LW 16 8V N

**CADENCE DES PRESTATIONS**

|  |  |
| --- | --- |
| Conduits de fumées | |
| * Ramonage | * Annuelle |
| Chaudières | |
| * Ramonage * Nettoyage complet à l’arrêt * Contrôle des joints d’étanchéité * Appoints d’eau relevé du compteur si existant | * Annuelle |
| Brûleur | |
| * Nettoyage complet du brûleur * Nettoyage et contrôle * De la rampe gaz * Du dispositif d’allumage * Du dispositif de détection de flamme * Vérification des appareils de sécurité et électrovannes * Vérification de l’état des filtres * Contrôle de la pompe | * Annuelle |
| Expansion sous pression | |
| * Contrôle de niveau d’eau et des pressions statiques mini et maxi * Contrôle de fonctionnement du groupe de sécurité | * Annuelle |