MARCHE DE FOURNITURES ET DE SERVICES

#### MARCHE N° 2018 / 01

MAINTENANCE DES APPAREILS DE CLIMATISATION

Marché public passé

selon une Procédure Adaptée

(Art 28 du Code des Marchés Publics 2006)

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

# POUVOIR ADJUDICATEUR :

# MME DAME Marie-Claire

# Proviseur du Lycée de l’Escaut

1, avenue de Saint-Amand – BP 80229

59305 VALENCIENNES Cedex

Tél : 03 27 22 11 11

Fax : 03 27 22 11 49

PERSONNE HABILITEE A DONNER LES RENSEIGNEMENTS :

M. Xavier PINCHON

Intendant du lycée de l’Escaut

1, avenue de Saint-Amand – BP 80229

59305 VALENCIENNES Cedex

Tél : 03 27 22 11 11

Fax : 03 27 22 11 49

Mail : intendant.0595809u@ac-lille.fr

COMPTABLE ASSIGNATAIRE : Agent Comptable du Lycée de l’Escaut

SOMMAIRE

Article 	Page

1	OBJET DU MARCHE	3

2	FORME DU MARCHE	3

3	PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE	3

4	CLAUSES TECHNIQUES DU MARCHE	3

1) Installations concernées	3

2) Interventions et prestations demandées	4

3) Connaissance des installations	4

4) Prise en charge des installations	5

5) Modification des installations par le lycée	5

6) Modification des installations par le prestataire	5

5	CONDITIONS GENERALES	5

- Date de prise d'effet et durée du contrat	5

- Présentation des offres	5

- Détermination du prix de la redevance	5

- Clause de révision de prix	5

- Règlement	6

- Résiliation du marché	6

ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE

Le marché a pour objet la maintenance des installations de climatisation du lycée, soit :

- l'entretien préventif

- les dépannages et les interventions techniques

ARTICLE 2 – FORME DU MARCHE

Le présent marché est passé selon une procédure adaptée, il est soumis à l’article 28 du Code des Marchés Publics.

ARTICLE 3 – PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Le marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-dessous par ordre de priorité décroissante :

- l’acte d’engagement.

- le présent Cahier des Clauses Particulières (CCP), dont l’exemplaire conservé dans les archives de l‘administration fait seul foi et ses annexes décrivant la prestation

- Le règlement de la consultation

- le Cahier des Clauses Administratives Générales  applicables aux marchés publics de Fournitures Courantes et de Services (CCAG-FCS), approuvé par l’arrêté du 19 janvier 2009, NOR ECEM0816423A publié au JO du 19 janvier 2009.

ARTICLE 4- CLAUSES TECHNIQUES DU MARCHE

- INSTALLATIONS CONCERNEES

GROUPE EN TERRASSE BATIMENT A

-salle CDI, local informatique.

matériel : DAIKIN R410A modèle : RKS3503VMB - 230v - 16A - 4.17MPa 41.7bar

GROUPES EN TERRASSE BATIMENT B

- salles 222, 231, 233, 235, 327.

matériel : DAIKIN R410A modèle : RXYQ18P7W1BA - 400v - 32.5A - 4.0MPa 40bar - 		2.5MPa 25bar

- salle 208.

matériel : DAIKIN R410A modèle : RR125B8W1B - 400v - 14.9A - 4.15MPa 41.5bar - 		2.7MPa

- salle 210.

matériel : DAIKIN R410A modèle : RR125B8W1B - 400v - 14.9A - 4.15MPa 41.5bar - 		2.7MPa

GROUPES RdC EXTERIEUR BATIMENT B

- salles 022 ADF.

matériel : DAIKIN R410A modèle : RKS50F2V1B - 240v - 20A - 4.17MPa 41.7bar

- salles 024 ADF.

matériel : DAIKIN R410A modèle : RKS50F2V1B - 240v - 20A - 4.17MPa 41.7bar

GROUPES VIDE SANITAIRE BATIMENT B

- salles 005.

matériel : DAIKIN R410A modèle : RZQ100C7V1B - 400v - 14.9A - 4.0MPa 40bar - 		3.0MPa - 30bar

- salles 021.

matériel : DAIKIN R410A modèle : RZQ100C7V1B - 400v - 14.9A - 4.0MPa 40bar - 		3.0MPa - 30bar

GROUPES 1ER ETAGE BATIMENT C

- salle groupes froid.

matériel : CULOBEL R404A modèle LRA46 - 400v - 9A - 32 à 46bar

2) INTERVENTIONS ET PRESTATIONS DEMANDEES

Les interventions auront lieu pendant les heures normales de travail, soit du lundi au vendredi de 8 h à 17 h ou ponctuellement suivant un horaire à aménager sur demande de l'entreprise.

- Maintenance préventive

Périodicité des visites : 2 visites par an : octobre - avril.

- Le prestataire prend en charge les risques de responsabilité civile inhérents à l’entretien et les frais d’assurance.

- Le prestataire assurera la bonne observation des règlements de sécurité et de lutte contre la pollution, il informera le lycée sur l’état de conformité des installations.

- Le prestataire assurera un état de propreté sur les abords immédiats des appareils et du stockage des consommables.

- Le prestataire assurera la tenue d’un classeur de suivi technique et l’information du client sur la marche de l’exploitation et des installations.

- Le prestataire conseillera le lycée pendant toute la durée du marché sur les améliorations et équipements souhaitables en vue d’une meilleure marche et efficacité des installations et des économies d’énergie, notamment en fonction de l’évolution des techniques et matériels.

Chaque visite comprendra au minimum :

- Le dépoussiérage et le nettoyage des unités intérieures et extérieures

- Le dépoussiérage des coffrets et le resserrage des connexions électriques

- Le nettoyage des filtres

- La vérification des performances du climatiseur

- Le contrôle des charges frigorifiques si manque de performance

- Le contrôle d’étanchéité avec détecteur électronique

- Le contrôle des débits d’air sur le réseau aéraulique départ

- La vérification de la bonne marche de toutes les fonctions du boitier de régulation

- La vérification de l’écoulement des eaux de condensation, le nettoyage du bac de condensats

- La vérification et le nettoyage des pompes de relevage

- Maintenance curative :

Interventions sur appel, réglages ou dépannages sans remplacement de matériels

–  main d'œuvre et déplacement compris dans le forfait annuel.

Le prestataire s’engage à dépanner pendant les jours et heures de fonctionnement du lycée du lundi 8 heures au samedi 12 heures dans un délai de 24 heures après appel du lycée.

Dépannages avec remplacement de matériel, sur devis détaillé pièces ou sur attachement selon l'importance ou l'urgence, main d'œuvre et déplacement compris dans le forfait annuel.

- Travaux supplémentaires à la demande du client : sur devis détaillé, pièces et main d'œuvre

- CONNAISSANCE DES INSTALLATIONS

Le prestataire déclare être parfaitement informé de la consistance de l’installation.

Une visite des lieux est demandée aux candidats. Un certificat de passage sera remis et devra être joint à l'offre.

- PRISE EN CHARGE DES INSTALLATIONS

Le prestataire s’assure que les installations lui permettent de remplir ses obligations contractuelles et accepte de les prendre en charge telles qu’elles se comportent.

- MODIFICATION DES INSTALLATIONS PAR LE LYCEE

Aucune modification technique ne pourra être apportée par le lycée sans que le prestataire ait été préalablement informé. Il appartient au prestataire de formuler soit son accord soit ses observations  ou réserves éventuelles sur la modification envisagée dans un délai fixé par le lycée

- MODIFICATION DES INSTALLATIONS PAR LE PRESTATAIRE

Aucune modification technique ne pourra être apportée à l’installation par le prestataire sans que le lycée ait été préalablement informé.

Ces modifications feront l’objet d’un accord préalable prévoyant en fin d’exécution du marché, soit la remise en état initial, soit la cession de la modification réalisée, soit le rachat de la modification par le lycée à un prix convenu.

ARTICLE 5 –  CONDITIONS GENERALES

DATE DE PRISE D'EFFET ET DUREE DU MARCHE

Le marché prend effet à la date de notification.

La durée du marché est fixée à un (1) an à compter de la date de notification au prestataire.

Il est renouvelable par période d'un an par tacite reconduction sans que sa durée 	globale n'excède trois (3) ans.

PRESENTATION DES OFFRES

Les offres de service comprendront :

- Une présentation générale de la société, et de son organisation locale

- Les moyens et modalités mis en œuvre pour l'exécution du contrat en indiquant les périodicités et le délai d'intervention sur appel.

- Le certificat de visite

- Une offre tarifaire comprenant :

-  Le montant de la redevance annuelle au titre du contrat

-  Les conditions tarifaires pour les interventions ou travaux hors marché

DETERMINATION DU PRIX DE LA REDEVANCE

Le prix est un prix forfaitaire révisable annuellement.

CLAUSE DE REVISION

Le prix global et forfaitaire est révisable chaque année, à la date contractuelle du marché selon la formule suivante :

P = Po x (0.15 + 0.70 x   ICHTrev-TS    + 0.15 x    BT41   )

ICHTrev-TSo                   BT41o

Dans laquelle

P			le nouveau prix

Po			le dernier prix en vigueur

ICHTrev-TSo		indice du coût horaire du travail révisé tous salariés

Valeur de juillet 2017 : 119.1

ICHTrev-TS		même indice de valeur : “ dernier indice connu”

BT 41o		index nationaux des prix du bâtiment, ventilation et conditionnement d'air

Valeur de janvier 2018 : 109.5

BT 41			même indice de valeur : “ dernier indice connu”

REGLEMENT

Le paiement de la redevance est exigible à terme échu sur la base de la moitié (1/2) de la redevance annuelle. Les factures seront établies dans les quinze jours suivant la visite.

Le paiement sera effectué dans un délai de 30 jours à compter de la présentation de la facture, sous réserve du service fait par mandat administratif.

Les factures, établies en euros, comportent, outre les mentions obligatoires :

- le numéro et la date du marché

- le prix HT et TTC en euros

- le numéro du compte bancaire ou postal

Elles sont établies en deux exemplaires et adressées à l'ordonnateur ; l'un des exemplaires porte la mention "original" et l’autre la mention "copie".

Le paiement des prestations hors marché se fera sur présentation de la facture après service fait.

RESILIATION DU MARCHE

Le marché sera résilié de plain droit à la fin de sa durée soit 3 ans.

A la demande expresse et motivée de la personne publique, le marché peut être résilié de plein droit à l’issue d’un délai de préavis de trois mois en cas d’inexécution, de défaillance, de mauvaise exécution ou de non-respect prolongé ou répétitif d’une ou plusieurs prescriptions contenues dans le présent contrat et les autres pièces du marché.

La résiliation du marché s’effectue à l’issue d’un délai de préavis de trois mois rappelé dans la mise en demeure et qui commence à courir à compter de la notification de cette dernière. Celle-ci est expédiée en recommandé avec accusé de réception.

A l’expiration du délai mentionné dans la mise en demeure, la personne publique met fin à l’exécution des prestations avant l’achèvement de celles-ci, par une décision de résiliation du marché, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception.

La résiliation aux torts du titulaire ne donne lieu à aucune indemnité.

A………………….. le ……………………

Signature du titulaire				    Signature du pouvoir adjudicateur

Désignation du signataire			     Désignation du signataire