P.M Conseils

Prévention – Sécurité incendie – Coordination Système Sécurité Incendie

LYCEE SONIA DELAUNAY

1, rue Aimé Césaire

77240 CESSON – VERT-SAINT-DENIS

D.P.G.F

Maître de l’ouvrage :

REGION ILE DE FRANCE

Direction des affaires scolaire et de l’enseignement supérieur

Sous-Direction de la construction

17, rue du Docteur Lancereaux

75008 PARIS

Etablissement : Lycée Sonia Delaunay - 1, rue Aimé Césaire –                                                       - 77240 Cesson – Vert-Saint-Denis.

Objet du marché : Remplacement du système de sécurité incendie

| CHAPITRE C.C.T.P | AFFAIRE : Lycée Sonia Delaunay 1, rue Aimé Césaire 77240 Cesson – Vert-Saint-Denis | LOT – ELECTRICITE – MENUISERIE - SIGNALETIQUE |
| --- | --- | --- |
|  | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QUANTITE | PRIX HT | TOTAL |
|  | LOT N°1 - ELECTRICITE |  |  |  |  |
| 3.1.10 | Dépose de l’ancienne installation | ens |  |  |  |
| 3.1.11 | Centrale SSI de catégorie B adressable | U | 1 |  |  |
| 3.1.1 | Alimentation électrique de sécurité AES | U | 1 |  |  |
| 3.1.1 | Diffuseurs sonores | U | 26 |  |  |
| 3.1.1 | Flashs lumineux | U | 27 |  |  |
| 3.1.1 | Déclencheurs manuels | U | 31 |  |  |
| 3.1.5.2 | Moulure pour passage des câbles | ens |  |  |  |
| 3.1.11 | Câblage CR1 pour flashs lumineux | ens |  |  |  |
| 3.1.11 | Câblage CR1 rebouclage du bus | ens |  |  |  |
|  | Ventouses à rupture pour portes asservies | U | 2 |  |  |
|  | Fourniture est pose d’un inter différentiel 10 A alimenté en amont du TGBT | ens | 1 |  |  |
|  | MENUISERIE |  |  |  |  |
| 4.4 | Joint WEK pour portes asservies | U | 7 |  |  |
| 4.5 | SIGNALETIQUE |  |  |  |  |
|  | Plans d’intervention | U | 2 |  |  |
|  | Plans d’évacuation | U | 28 |  |  |
|  | DIVERS |  |  |  |  |
|  | Etude, plans d’exécution, dossier d’identité, programmation et mise en œuvre | ens | 4 |  |  |
|  | Essais et réception- Formation des personnels | ens |  |  |  |
|  | TOTAL HT : TVA 20% TOTAL TTC |  |  |  | Є Є Є |