## Site Léger Annexe 1
CONSEIL REGIONAL BOURGOGNE FRANCHE-COMTE |  | AMO pour la rédaction des cahiers des charges d'exploitation des installations thermiques et aérauliques des lycées et leur suivi d'exploitation
LYCEE NELSON MANDELA - AUDINCOURT |  | Installations actuelles
Descriptifs des installations |  | NB | Matériel | Caractéristiques
Production / Distribution / Emission
1. Chaufferie Site Léger | Gaz naturel | 2 | chaudières | DEDIETRICH GTE 514 de 1999 d’une puissance de 812 kW
|  | 2 | brûleurs | CUENOD C100 1999
|  | 2 | pompes de charge | GRUNDFOS UPS80-30
|  | 2 | vannes 2 voies motorisées | DN 125 + moteur LANDIS & STAEFA SQL35 (modulation)
|  | 5 | vannes papillon | DN 125
|  | 3 | vannes papillon | DN 80
|  | 1 | récupérateur d’énergie sur les fumées | DEDIETRICH RCI 400 105 kW
|  | 1 | vanne d’équilibrage | DN 80
|  | 4 | vannes papillon | DN 80
|  | 2 | vannes papillon | DN 50
|  | 2 | vannes ¼ de tour | DN 50
|  | 1 | pompe | GRUNDFOS UPS80-30
|  | 1 | groupe de maintien de pression | PNEUMATEX de 700 litres
|  | 1 | vase d’expansion | de 200 litres
|  | 4 | soupapes | DN 65 sur les chaudières
|  | 1 | système de détection gaz | SIEMENS Cerberus MG61-01
|  | 1 | désemboueur | S.A. GEDI ST2H + pompe GRUNDFOS UPS21-50
|  | 1 | disconnecteur | non contrôlable WATTS
|  | 1 | Adoucisseur
|  | 2 | traitements filmogène | PERMO Film 105
1.1 Distribution chaufferie | Circuit Bâtiment D 1er étage | 1 | groupe de pompes jumelées | GRUNDFOS UPED40-120
|  | 1 | vanne 3 voies motorisées | DN 40 + moteur SIEMENS SKD62
|  | 4 | vannes ¼ de tour | DN 40
| Circuit Salle de classe A-B-C | 1 | groupe de pompes jumelées | GRUNDFOS UPED80-120
|  | 4 | vannes papillons | DN 80
| Circuit Bâtiment D 2-3ème étage (dortoir) | 1 | groupe de pompes jumelées | GRUNDFOS UPED 50-60
|  | 1 | vanne 3 voies motorisées | DN 40 + moteur SIEMENS SKD62
|  | 3 | vannes ¼ de tour | DN 50
| Circuit Bâtiment D rdc | 1 | groupe de pompes jumelées | GRUNDFOS UPED 40-120
|  | 1 | vanne 3 voies motorisées | DN 40 + moteur SIEMENS SKD62
|  | 3 | vannes ¼ de tour | DN 40
| Circuit CTA + Sous-station | 1 | groupe de pompes jumelées | GRUNDFOS UPSD 65-120
|  | 1 | vanne 3 voies motorisées | DN 65 + moteur SIEMENS SKD62
|  | 4 | vannes ¼ de tour | DN 80
| Circuit Réfectoire | 1 | groupe de pompes jumelées | GRUNDFOS UPED 40-120
|  | 1 | vanne 3 voies motorisées | DN 40 + moteur SIEMENS SKD62
|  | 4 | vannes ¼ de tour | DN 40
| Régulation dans l’armoire de commande | 1 | supervision | LANDIS & STAEFA
Production d'ECS |  | 1 | ballon gaz | CHAROT JET-GAZ 87 kW 600L
|  | 1 | brûleur | BERTONE BG300 de 1999
|  | 1 | ballon de stockage | 1000L
|  | 1 | pompe de bouclage | GRUNDFOS TP25-50/25
|  | 1 | pompe de bouclage | GRUNDFOS UP-20-30
|  | 1 | mitigeur thermostatique | JRGUMAT DN 50
|  | 1 | mitigeur thermostatique | JRGUMAT DN 32
Production frigorifique |  | 5 | groupes froids | L’UNITE HERMETIQUE fonctionnant au R404A
Ventilation | Restauration | 2 | CTA | CIAT
|  | 1 | extracteur | ALDES VEC 271B
| Bâtiment B : local électrique | 1 | CTA | CIAT
|  | 1 | vanne 3 voies motorisée | DN 15 + moteur SIEMENS SQS 65
| Bâtiment B : pôle hôpital | 2 | CTA | CIAT (système double flux)
|  | 5 | vanne 3 voies motorisée | DN 20 + moteur SAUTER
|  | 2 | régulateurs | SAUTER Novaflex
|  | 4 | variateurs | TELEMECANIQUE
1.1.1 Bâtiment C | Emission de chaleur |  |  | Bâtiment actuellement en travaux
1.2 Sous-station Bâtiment B | Arrivée primaire | 4 | vannes papillons | DN 100
|  | 1 | vanne d’équilibrage | DN 100
| Circuit administration | 1 | groupe de pompes jumelées | GRUNDFOS MAGNA D32-120
|  | 1 | vanne 3 voies motorisées | DN 25 + moteur SIEMENS SQS65
|  | 1 | vanne d’équilibrage | DN 32
|  | 4 | vannes ¼ de tour | DN 32
|  | 1 | clapet | DN 32
| Circuit décolletage | 1 | groupe de pompes jumelées | GRUNDFOS MAGNA D32-120
|  | 1 | vanne 3 voies motorisées | DN 32 + moteur SIEMENS SQS65
|  | 1 | vanne d’équilibrage | DN 40
|  | 4 | vannes ¼ de tour | DN 40
|  | 1 | clapet | DN 40
| Circuit électrotechnique | 1 | groupe de pompes jumelées | GRUNDFOS MAGNA D40-120
|  | 1 | vanne 3 voies motorisées | DN 40 + moteur SIEMENS SQS65
|  | 1 | vanne d’équilibrage | DN 50
|  | 4 | vannes ¼ de tour | DN 50
|  | 1 | clapet | DN 50
| Circuit productique | 1 | groupe de pompes jumelées | GRUNDFOS MAGNA UPED 32-120
|  | 1 | vanne 3 voies motorisées | DN 40 + moteur SIEMENS SQS65
|  | 1 | vanne d’équilibrage | DN 50
|  | 4 | vannes ¼ de tour | DN 50
|  | 1 | clapet | DN 50
| Circuit bâtiment B | 1 | groupe de pompes jumelées | GRUNDFOS MAGNA D40-120
|  | 1 | vanne 3 voies motorisées | DN 40 + moteur SIEMENS SQS65
|  | 1 | vanne d’équilibrage | DN 50
|  | 4 | vannes ¼ de tour | DN 50
|  | 1 | clapet | DN 50
| Circuit CTA | 1 | pompe | GRUNDFOS MAGNA 40-120
|  | 1 | vanne 3 voies motorisées | DN 40 + moteur SIEMENS SQS65
|  | 1 | vanne d’équilibrage | DN 50
|  | 7 | vannes ¼ de tour | DN 50
|  | 1 | clapet | DN 50
|  | 1 | compteur d’énergie | DN 40 + ITRON CF Echo II
| Circuit bâtiment A | 1 | groupe de pompes jumelées | GRUNDFOS MAGNA D50-120
|  | 1 | vanne 3 voies motorisées | DN 50 + moteur SIEMENS SKD62
|  | 1 | vanne d’équilibrage | DN 65
|  | 4 | vannes papillon | DN 65
|  | 1 | clapet | DN 65
| Régulation dans l’armoire de commande | 2 | régulateurs | SIEMENS NRVEA/A
1.2.1 Bâtiment A | Emission de chaleur | 2 | radiateurs acier + ailettes | sans vanne
|  | 20 | radiateurs éléments fonte | avec vanne simple
|  | 11 | radiateurs éléments fonte | sans vanne
Pôle vente bât A | Circuit CTA |  |  | GoldSwegon
1.2.2 Bâtiment B | Emission de chaleur | 45 | radiateurs acier + ailettes | avec vanne thermostatique
|  | 3 | radiateurs acier + ailettes | avec vanne simple
|  | 8 | radiateurs éléments acier | avec vanne thermostatique
|  | 3 | radiateurs éléments acier | avec vanne simple
|  | 4 | radiateurs éléments acier | sans vanne
|  | 1 | radiateur acier type lamelles | avec vanne thermostatique
|  | 18 | radiateurs éléments fonte | avec vanne thermostatique
|  | 3 | radiateurs éléments fonte | avec vanne simple
|  | 5 | radiateurs éléments fonte | sans vanne
|  | 42 | panneaux rayonnants | 4m x 40cm
|  | 21 | panneaux rayonnants | 6m x 40cm
|  | 6 | panneaux rayonnants | 1,5m x 40cm
|  | 1 | ventilo convecteur
|  | 1 | aérotherme eau chaude
| Production d'ecs | 1 | ballon de stockage | 750L
|  | 1 | pompe | SALMSON NSB50-15B
|  | 1 | adoucisseur | PERMO Alcyo
1.2.3 Bâtiment C | Emission de chaleur | 48 | radiateurs acier + ailettes | avec vanne thermostatique
|  | 3 | radiateurs acier + ailettes | avec vanne simple
|  | 20 | radiateurs éléments acier | avec vanne thermostatique
|  | 13 | radiateurs éléments acier | sans vanne
|  | 3 | radiateurs panneaux acier | avec vanne thermostatique
|  | 2 | radiateurs éléments fonte | avec vanne thermostatique
|  | 7 | radiateurs éléments fonte | sans vanne
1.3 Sous-station Bâtiment Maintenance | Circuit Bâtiment Maintenance | 1 | groupe de pompes jumelées | SALSMON DCX65-50
|  | 1 | vanne 3 voies motorisées | DN 25 + moteur LANDIS & STAEFA SQS65
|  | 1 | vanne d’équilibrage | DN 40
|  | 1 | vanne d’équilibrage | DN 32
|  | 3 | vannes ¼ de tour | DN 40
|  | 1 | régulateur | LANDIS & STAEFA NRK9/A
1.3.1 Bâtiment Maintenance | Emission de chaleur | 16 | radiateurs acier + ailettes | avec vanne thermostatique
|  | 4 | radiateurs acier + ailettes | sans vanne
|  | 1 | radiateur panneaux acier | avec vanne simple
2. Chaufferie Bâtiment plasturgie | Gaz naturel | 1 | chaudière | CHAPPEE X-407C de 1990 d’une puissance de 287,1 kW
|  | 1 | brûleur | WEISHAUPT G3/1-E de 2015
|  | 1 | pompe de charge | SALMSON EC1210-T3
|  | 2 | vannes papillon | DN 65
|  | 2 | vannes ¼ de tour | DN 50
2.1 Distribution Chaufferie | Circuit Réseau radiateurs salle de cours | 1 | pompe simple | GRUNDFOS Magna1 25-80
|  | 1 | vanne 3 voies motorisées
|  | 1 | vanne à volant
|  | 3 | vannes ¼ de tour
| Circuit Radiateurs formation continue + Réunion | 1 | pompe simple | GRUNDFOS Magna1 32-120
|  | 1 | vanne 3 voies motorisées
|  | 1 | vanne d’équilibre
|  | 2 | vannes ¼ de tour
| Circuit panneau rayonnant | 1 | pompe simple | GRUNDFOS Magna1 25-40
|  | 1 | vanne 3 voies motorisées
|  | 1 | vanne d’équilibre
|  | 3 | vannes ¼ de tour
| Régulation dans l’armoire de commande | 1 | régulateur | LANDIS & STAEFA NRK 16/A
2.1.1 Bâtiment Plasturgie | Emission de chaleur | 4 | radiateurs acier + ailettes | avec vanne thermostatique
|  | 2 | radiateurs acier + ailettes | sans vanne
|  | 5 | radiateurs panneaux acier | avec vanne thermostatique
|  | 33 | radiateurs éléments acier | avec vanne thermostatique
|  | 6 | radiateurs éléments acier | sans vanne
|  | 1 | ensemble panneaux rayonnants
3. Bâtiment Logements | Gaz naturel | 7 | chaudières murales

## Site Garnier Annexe 1
CONSEIL REGIONAL DE FRANCHE-COMTE |  | AMO pour la rédaction des cahiers des charges d'exploitation des installations thermiques et aérauliques des lycées et leur suivi d'exploitation
LYCEE NELSON MANDELA - AUDINCOURT |  | Installations actuelles
Descriptifs des installations |  | NB | Matériel | Caractéristiques
Production / Distribution / Emission
4. Chaufferie site Garnier | Gaz naturel | 2 | chaudières | VIESSMANN Vitocrossal 200 puissance 500kW
|  | 2 | vannes 2 voies | VKF46,100
|  | 2 | vannes papillon | DN 100
|  | 2 | vases d’expansion | de 400 litres
|  | 2 | vases d’expansion | de 250 litres
|  | 2 | vases d’expansion | de 200 litres
|  | 1 | disconnecteur | contrôlable WATTS
|  | 6 | soupapes | DN 50 sur les chaudières
|  | 1 | adoucisseur | PERMO 6000/7000
|  | 1 | traitement filmogène | PERMO Film 105
Production d'ECS |  | 1 | pompe simple | GRUNDFOSS Magna3 40-120F
|  | 2 | vannes papillon | DN80
|  | 1 | Ballon tampon | ATLANTIC Corprimo 500L
|  | 1 | Echangeur | ATLANTIC Crubisflex 116-616
|  | 1 | mitigeur thermostatique | DN 40
|  | 3 | vannes ¼ de tour | DN 50
|  | 1 | pompe de bouclage | SALMSON NSB25-20B
4.1 Distribution chaufferie | Circuit Aérotherme | 1 | pompe simple | Grundfos Magna3 80-120F
|  | 1 | vanne 3 voies motorisées | VXF31,50
|  | 4 | vanne papillon | DN 80
|  | 1 | vanne de reglage | TA
| Circuit Extension | 1 | pompe simple | Grundfos Magna3 80-120F
|  | 1 | vanne 3 voies motorisées | VXF31,50
|  | 4 | vanne papillon | DN 80
|  | 1 | vanne de reglage | TA
| Circuit Nord | 1 | pompe simple | Grundfos Magna3 80-120F
|  | 1 | vanne 3 voies motorisées | VXF31,50
|  | 4 | vanne papillon | DN 80
|  | 1 | vanne de reglage | TA
| Circuit Sud | 1 | pompe simple | Grundfos Magna3 80-120F
|  | 1 | vanne 3 voies motorisées | VXF31,50
|  | 4 | vanne papillon | DN 80
|  | 1 | vanne de reglage | TA
| Circuit Administration | 1 | pompe simple | Grundfos Magna3 40-80F
|  | 1 | vanne 3 voies motorisées | VXG44,25
|  | 4 | vanne papillon | DN 40
|  | 1 | vanne de reglage | TA
| Circuit Logement | 1 | pompe simple | Grundfos Magna3 40-80F
|  | 1 | vanne 3 voies motorisées | VXG44,25
|  | 4 | vanne papillon | DN 40
|  | 1 | vanne de reglage | TA
| Régulation dans l’armoire de commande | 1 | ensembler de regulation | SIEMENS Synco
4.1.1 Bâtiment H | Emission de chaleur (zone administration) | 11 | radiateurs acier + ailettes | avec vanne thermostatique
|  | 3 | radiateurs éléments fonte | avec vanne simple
| Emission de chaleur (zone préau) | 3 | radiateurs éléments acier | sans vanne
| Emission de chaleur (zone salles classe) | 4 | radiateurs acier + ailettes | avec vanne thermostatique
|  | 57 | radiateurs éléments fonte | avec vanne thermostatique
|  | 2 | radiateurs éléments fonte | sans vanne
| Emission de chaleur (zone restauration) | 6 | radiateurs acier + ailettes | avec vanne thermostatique
|  | 1 | radiateur acier + ailettes | sans vanne
|  | 4 | radiateurs acier type lamelles | avec vanne thermostatique
|  | 12 | radiateurs éléments acier | avec vanne thermostatique
|  | 6 | radiateurs éléments acier | sans vanne
|  | 6 | radiateurs éléments fonte | avec vanne thermostatique
|  | 1 | sèche serviette
| Emission de chaleur (zone ATMFC) | 1 | radiateur panneaux acier | avec vanne thermostatique
|  | 15 | radiateurs éléments acier | avec vanne thermostatique
|  | 11 | radiateurs éléments acier | sans vanne
| Emission de chaleur (zone Logements) | 18 | radiateurs éléments fonte | avec vanne thermostatique
|  | 2 | sèches serviettes
| Production d'ECS Zone logement | 2 | cumulus électrique | ATLANTIC 200L
| Refroidissement Zone lingerie | 1 | climatiseur | DAIKIN
| Refroidissement Zone restauration | 2 | groupes froids | FRIGO-BOHN
| Ventilation | 1 | CTA double flux | ATLANTIC DUO TECH 1500HTAI (cuisine pédagogique)
|  | 1 | caisson d’extraction | standard VIM
|  | 7 | caisson d’extraction | circulaire VIM

## Site Léger Annexe 2
CONSEIL REGIONAL DE FRANCHE-COMTE |  | AMO pour la rédaction des cahiers des charges d'exploitation des installations thermiques et aérauliques des lycées et leur suivi d'exploitation
LYCEE NELSON MANDELA - AUDINCOURT |  | Installations actuelles |  |  | Etat | Commentaires | Photos
Descriptifs des installations |  | NB | Matériel | Caractéristiques
Production / Distribution / Emission
1. Chaufferie Site Léger | Gaz naturel | 2 | chaudières | DEDIETRICH GTE 514 de 1999 d’une puissance de 812 kW | correct | fonctionnement correct
|  | 2 | brûleurs | CUENOD C100 1999 | correct
|  | 2 | pompes de charge | GRUNDFOS UPS80-30 | correct
|  | 2 | vannes 2 voies motorisées | DN 125 + moteur LANDIS & STAEFA SQL35 (modulation) | correct
|  | 5 | vannes papillon | DN 125 | correct
|  | 3 | vannes papillon | DN 80 | correct
|  | 1 | récupérateur d’énergie sur les fumées | DEDIETRICH RCI 400 105 kW | correct
|  | 1 | vanne d’équilibrage | DN 80 | correct
|  | 4 | vannes papillon | DN 80 | correct
|  | 2 | vannes papillon | DN 50 | correct
|  | 2 | vannes ¼ de tour | DN 50 | correct
|  | 1 | pompe | GRUNDFOS UPS80-30 | correct
|  | 1 | groupe de maintien de pression | PNEUMATEX de 700 litres | correct
|  | 1 | vase d’expansion | de 200 litres | correct
|  | 4 | soupapes | DN 65 sur les chaudières | correct
|  | 1 | système de détection gaz | SIEMENS Cerberus MG61-01 | correct
|  | 1 | désemboueur | S.A. GEDI ST2H + pompe GRUNDFOS UPS21-50 | correct
|  | 1 | disconnecteur | non contrôlable WATTS | correct
|  | 1 | Adoucisseur |  | correct
|  | 2 | traitements filmogène | PERMO Film 105 | correct
1.1 Distribution chaufferie | Circuit Bâtiment D 1er étage | 1 | groupe de pompes jumelées | GRUNDFOS UPED40-120 | bon
|  | 1 | vanne 3 voies motorisées | DN 40 + moteur SIEMENS SKD62 | bon
|  | 4 | vannes ¼ de tour | DN 40 | bon
| Circuit Salle de classe A-B-C | 1 | groupe de pompes jumelées | GRUNDFOS UPED80-120 | bon
|  | 4 | vannes papillons | DN 80 | bon
| Circuit Bâtiment D 2-3ème étage (dortoir) | 1 | groupe de pompes jumelées | GRUNDFOS UPED 50-60 | bon
|  | 1 | vanne 3 voies motorisées | DN 40 + moteur SIEMENS SKD62 | bon
|  | 3 | vannes ¼ de tour | DN 50 | bon
| Circuit Bâtiment D rdc | 1 | groupe de pompes jumelées | GRUNDFOS UPED 40-120 | bon
|  | 1 | vanne 3 voies motorisées | DN 40 + moteur SIEMENS SKD62 | bon
|  | 3 | vannes ¼ de tour | DN 40 | bon
| Circuit CTA + Sous-station | 1 | groupe de pompes jumelées | GRUNDFOS UPSD 65-120 | bon
|  | 1 | vanne 3 voies motorisées | DN 65 + moteur SIEMENS SKD62 | bon
|  | 4 | vannes ¼ de tour | DN 80 | bon
| Circuit Réfectoire | 1 | groupe de pompes jumelées | GRUNDFOS UPED 40-120 | bon
|  | 1 | vanne 3 voies motorisées | DN 40 + moteur SIEMENS SKD62 | bon
|  | 4 | vannes ¼ de tour | DN 40 | bon
| Régulation dans l’armoire de commande | 1 | supervision | LANDIS & STAEFA | bon
Production d'ECS |  | 1 | ballon gaz | CHAROT JET-GAZ 87 kW 600L | bon
|  | 1 | brûleur | BERTONE BG300 de 1999 | bon
|  | 1 | ballon de stockage | 1000L | bon
|  | 1 | pompe de bouclage | GRUNDFOS TP25-50/25 | bon
|  | 1 | pompe de bouclage | GRUNDFOS UP-20-30 | bon
|  | 1 | mitigeur thermostatique | JRGUMAT DN 50 | bon
|  | 1 | mitigeur thermostatique | JRGUMAT DN 32 | bon
Production frigorifique |  | 5 | groupes froids | L’UNITE HERMETIQUE fonctionnant au R404A | correct
Ventilation | Restauration | 2 | CTA | CIAT | bon
|  | 1 | extracteur | ALDES VEC 271B | bon
| Bâtiment B : local électrique | 1 | CTA | CIAT | bon
|  | 1 | vanne 3 voies motorisée | DN 15 + moteur SIEMENS SQS 65 | bon
| Bâtiment B : pôle hôpital | 2 | CTA | CIAT (système double flux) | neuf | en cours d'installation
|  | 5 | vanne 3 voies motorisée | DN 20 + moteur SAUTER | neuf | en cours d'installation
|  | 2 | régulateurs | SAUTER Novaflex | neuf | en cours d'installation
|  | 4 | variateurs | TELEMECANIQUE | neuf | en cours d'installation
1.1.1 Bâtiment D | Emission de chaleur |  |  | Bâtiment actuellement en travaux |  | non visité
1.2 Sous-station Bâtiment B | Arrivée primaire | 4 | vannes papillons | DN 100 | bon
|  | 1 | vanne d’équilibrage | DN 100 | bon
| Circuit administration | 1 | groupe de pompes jumelées | GRUNDFOS MAGNA D32-120 | bon
|  | 1 | vanne 3 voies motorisées | DN 25 + moteur SIEMENS SQS65 | bon
|  | 1 | vanne d’équilibrage | DN 32 | bon
|  | 4 | vannes ¼ de tour | DN 32 | mauvais | traces de corrosion
|  | 1 | clapet | DN 32 | bon
| Circuit décolletage | 1 | groupe de pompes jumelées | GRUNDFOS MAGNA D32-120 | bon
|  | 1 | vanne 3 voies motorisées | DN 32 + moteur SIEMENS SQS65 | bon
|  | 1 | vanne d’équilibrage | DN 40 | bon
|  | 4 | vannes ¼ de tour | DN 40 | bon
|  | 1 | clapet | DN 40 | bon
| Circuit électrotechnique | 1 | groupe de pompes jumelées | GRUNDFOS MAGNA D40-120 | bon
|  | 1 | vanne 3 voies motorisées | DN 40 + moteur SIEMENS SQS65 | bon
|  | 1 | vanne d’équilibrage | DN 50 | bon
|  | 4 | vannes ¼ de tour | DN 50 | bon
|  | 1 | clapet | DN 50 | bon
| Circuit productique | 1 | groupe de pompes jumelées | GRUNDFOS MAGNA UPED 32-120 | bon
|  | 1 | vanne 3 voies motorisées | DN 40 + moteur SIEMENS SQS65 | bon
|  | 1 | vanne d’équilibrage | DN 50 | bon
|  | 4 | vannes ¼ de tour | DN 50 | bon
|  | 1 | clapet | DN 50 | bon
| Circuit bâtiment B | 1 | groupe de pompes jumelées | GRUNDFOS MAGNA D40-120 | bon
|  | 1 | vanne 3 voies motorisées | DN 40 + moteur SIEMENS SQS65 | bon
|  | 1 | vanne d’équilibrage | DN 50 | bon
|  | 4 | vannes ¼ de tour | DN 50 | bon
|  | 1 | clapet | DN 50 | bon
| Circuit CTA | 1 | pompe | GRUNDFOS MAGNA 40-120 | bon
|  | 1 | vanne 3 voies motorisées | DN 40 + moteur SIEMENS SQS65 | bon
|  | 1 | vanne d’équilibrage | DN 50 | bon
|  | 7 | vannes ¼ de tour | DN 50 | bon
|  | 1 | clapet | DN 50 | bon
|  | 1 | compteur d’énergie | DN 40 + ITRON CF Echo II | bon
| Circuit bâtiment A | 1 | groupe de pompes jumelées | GRUNDFOS MAGNA D50-120 | bon
|  | 1 | vanne 3 voies motorisées | DN 50 + moteur SIEMENS SKD62 | bon
|  | 1 | vanne d’équilibrage | DN 65 | bon
|  | 4 | vannes papillon | DN 65 | bon
|  | 1 | clapet | DN 65 | bon
| Régulation dans l’armoire de commande | 2 | régulateurs | SIEMENS NRVEA/A | bon
1.2.1 Bâtiment A | Emission de chaleur | 2 | radiateurs acier + ailettes | sans vanne | moyen
|  | 20 | radiateurs éléments fonte | avec vanne simple | vétuste
|  | 11 | radiateurs éléments fonte | sans vanne | vétuste
1.2.2 Bâtiment B | Emission de chaleur | 45 | radiateurs acier + ailettes | avec vanne thermostatique | correct
|  | 3 | radiateurs acier + ailettes | avec vanne simple | correct
|  | 8 | radiateurs éléments acier | avec vanne thermostatique | correct
|  | 3 | radiateurs éléments acier | avec vanne simple | correct
|  | 4 | radiateurs éléments acier | sans vanne | correct
|  | 1 | radiateur acier type lamelles | avec vanne thermostatique | correct
|  | 18 | radiateurs éléments fonte | avec vanne thermostatique | vétuste
|  | 3 | radiateurs éléments fonte | avec vanne simple | vétuste
|  | 5 | radiateurs éléments fonte | sans vanne | vétuste
|  | 42 | panneaux rayonnants | 4m x 40cm | correct
|  | 21 | panneaux rayonnants | 6m x 40cm | correct
|  | 6 | panneaux rayonnants | 1,5m x 40cm | correct
|  | 1 | ventilo convecteur |  | correct
|  | 1 | aérotherme eau chaude |  | correct
| Production d'ecs | 1 | ballon de stockage | 750L | bon
|  | 1 | pompe | SALMSON NSB50-15B | bon
|  | 1 | adoucisseur | PERMO Alcyo | bon
1.2.3 Bâtiment C | Emission de chaleur | 48 | radiateurs acier + ailettes | avec vanne thermostatique | bon
|  | 3 | radiateurs acier + ailettes | avec vanne simple | bon
|  | 20 | radiateurs éléments acier | avec vanne thermostatique | bon
|  | 13 | radiateurs éléments acier | sans vanne | bon
|  | 3 | radiateurs panneaux acier | avec vanne thermostatique | bon
|  | 2 | radiateurs éléments fonte | avec vanne thermostatique | vétuste
|  | 7 | radiateurs éléments fonte | sans vanne | vétuste
1.3 Sous-station Bâtiment Maintenance | Circuit Bâtiment Maintenance | 1 | groupe de pompes jumelées | SALSMON DCX65-50 | bon | Sous-station encombrée / sale
|  | 1 | vanne 3 voies motorisées | DN 25 + moteur LANDIS & STAEFA SQS65 | bon
|  | 1 | vanne d’équilibrage | DN 40 | bon
|  | 1 | vanne d’équilibrage | DN 32 | bon
|  | 3 | vannes ¼ de tour | DN 40 | bon
|  | 1 | régulateur | LANDIS & STAEFA NRK9/A | bon
1.3.1 Bâtiment Maintenance | Emission de chaleur | 16 | radiateurs acier + ailettes | avec vanne thermostatique | bon
|  | 4 | radiateurs acier + ailettes | sans vanne | bon
|  | 1 | radiateur panneaux acier | avec vanne simple | bon
2. Chaufferie Bâtiment plasturgie | Gaz naturel | 1 | chaudière | CHAPPEE X-407C de 1990 d’une puissance de 287,1 kW | vétuste | fonctionnement correct
|  | 1 | brûleur | WEISHAUPT G3/1-E de 1990 | vétuste
|  | 1 | pompe de charge | SALMSON EC1210-T3 | correct
|  | 2 | vannes papillon | DN 65 | correct
|  | 2 | vannes ¼ de tour | DN 50 | correct
| Gaz naturel | 1 | pulseur d’air chaud gaz | Air Technique | vétuste
|  | 1 | vase d’expansion | de 200 litres | correct
|  | 2 | soupapes | DN 32 sur la chaudière | correct
2.1 Distribution Chaufferie | Circuit Réseau radiateurs | 1 | groupe de pompes jumelées | SALMSON EC2500-T3 | correct
|  | 1 | vanne 3 voies motorisées | DN 40 + moteur LANDIS & GYR SKD32 | correct
|  | 1 | vanne à volant | DN 50 | correct
|  | 3 | vannes ¼ de tour | DN 50 | correct
| Circuit Radiateurs formation continue | 1 | groupe de pompes jumelées | SALMSON DCX40-80 | correct
|  | 1 | vanne 3 voies motorisées | DN 32 + moteur LANDIS & STAEFA SQS65 | correct
|  | 1 | vanne d’équilibre | DN 20 | correct
|  | 2 | vannes ¼ de tour | DN 32 | correct
| Circuit Salle réunion | 1 | groupe de pompes jumelées | SALMSON CXL50-32-T3 | correct
|  | 1 | vanne 3 voies motorisées | DN 20 + moteur LANDIS & STAEFA SQS62 | correct
|  | 1 | vanne d’équilibre | DN 20 | correct
|  | 3 | vannes ¼ de tour | DN 20 | correct
| Régulation dans l’armoire de commande | 1 | régulateur | LANDIS & STAEFA NRK 16/A | correct
2.1.1 Bâtiment Plasturgie | Emission de chaleur | 4 | radiateurs acier + ailettes | avec vanne thermostatique | moyen
|  | 2 | radiateurs acier + ailettes | sans vanne | moyen
|  | 5 | radiateurs panneaux acier | avec vanne thermostatique | moyen
|  | 33 | radiateurs éléments acier | avec vanne thermostatique | moyen
|  | 6 | radiateurs éléments acier | sans vanne | moyen
|  | 1 | ensemble de gaine | (chauffage air pulsé atelier) | moyen
3. Bâtiment Logements | Gaz naturel | 6 | chaudières murales |  | bon | reste 2 chaudières à remplacer

## Site Garnier Annexe 2
CONSEIL REGIONAL DE FRANCHE-COMTE |  | AMO pour la rédaction des cahiers des charges d'exploitation des installations thermiques et aérauliques des lycées et leur suivi d'exploitation
LYCEE NELSON MANDELA - AUDINCOURT |  | Installations actuelles |  |  | Etat | Commentaires | Photos
Descriptifs des installations |  | NB | Matériel | Caractéristiques
Production / Distribution / Emission
4. Chaufferie Site Garnier | Gaz naturel | 1 | chaudière | TRANSTUB de 1981 d’une puissance de 477 kW | très mauvais | A rénover
| Gaz naturel | 2 | chaudières | TRANSTUB de 1984 d’une puissance de 680 kW | très mauvais | A rénover
|  | 2 | brûleurs | WEISHAUPT G5/1-D de 1980 | très mauvais | A rénover
|  | 1 | brûleur | WEISHAUPT G3/1-E de 1984 | très mauvais | A rénover
|  | 2 | pompes de charge | SALMSON M80-2-T3 | très mauvais | A rénover
|  | 1 | pompe de charge | SALMSON MA185-4 | très mauvais | A rénover
|  | 3 | vannes 2 voies | DN 100 + LANDIS & GYR SQL 33 | très mauvais | A rénover
|  | 6 | vannes à volant | DN 50 | très mauvais | A rénover
|  | 4 | vannes à volant | DN 100 | très mauvais | A rénover
|  | 2 | vannes papillon | DN 100 | très mauvais | A rénover
|  | 2 | vases d’expansion | de 400 litres | moyen | A rénover
|  | 2 | vases d’expansion | de 250 litres | moyen | A rénover
|  | 2 | vases d’expansion | de 200 litres | moyen | A rénover
|  | 1 | disconnecteur | contrôlable WATTS | moyen | A rénover
|  | 6 | soupapes | DN 50 sur les chaudières | très mauvais | A rénover
|  | 1 | adoucisseur | PERMO 6000/7000 | moyen | A rénover
|  | 1 | traitement filmogène | PERMO Film 105 | moyen | A rénover
Production d'ECS |  | 1 | groupe de pompes jumelées | SALMSON DCX40-45 | correct
|  | 1 | vanne 3 voies motorisées | DN 40 + moteur SIEMENS SQS35 | bon
|  | 3 | vannes à volant | DN 40 | mauvais | corrosion
|  | 1 | échangeur à plaques | CHAROT | mauvais | fuyant
|  | 1 | groupe de pompes jumelées | SALMSON DCX40-80 | correct
|  | 1 | mitigeur thermostatique | DN 40 | mauvais | corrosion
|  | 3 | vannes ¼ de tour | DN 50 | mauvais | corrosion
|  | 1 | pompe de bouclage | SALMSON NSB25-20B | moyen
4.1 Distribution chaufferie | Circuit Administration | 1 | groupe de pompes jumelées | SALMSON DCX40-25 | moyen
|  | 1 | vanne 3 voies motorisées | DN 32 + moteur LANDIS & GYR SQK32 | mauvais
|  | 3 | vannes à volant | DN 40 | très mauvais | Remplacé cet été
|  | 1 | vanne à volant | DN 25 | très mauvais | Remplacé cet été
| Circuit Logements | 1 | groupe de pompes jumelées | GRUNDFOS UPSD40-60 | moyen
|  | 1 | vanne 3 voies motorisées | DN 32 + moteur LANDIS & GYR SQK32 | mauvais
|  | 3 | vannes à volant | DN 40 | très mauvais | Remplacé cet été
|  | 1 | vanne à volant | DN 25 | très mauvais | Remplacé cet été
| Circuit Sud | 1 | groupe de pompes jumelées | SALMSON Euramo C2650 | très mauvais | Remplacé cet été
|  | 1 | vanne 3 voies motorisées | DN 40 + moteur LANDIS & GYR SQK32 | mauvais
|  | 3 | vannes à volant | DN 65 | très mauvais | Remplacé cet été
|  | 1 | vanne à volant | DN 40 | très mauvais | Remplacé cet été
| Circuit Nord | 1 | groupe de pompes jumelées | SALMSON Euramo C2650 | très mauvais | Remplacé cet été
|  | 1 | vanne 3 voies motorisées | DN 40 + moteur LANDIS & GYR SQK32 | mauvais
|  | 3 | vannes à volant | DN 65 | très mauvais | Remplacé cet été
|  | 1 | vanne à volant | DN 40 | très mauvais | Remplacé cet été
| Alimentation secondaire | 1 | pompe | SALMSON EC1220-T3 | très mauvais | Remplacé cet été
|  | 1 | pompe | SALMSON C1230-N | très mauvais | Remplacé cet été
|  | 5 | vannes à volant | DN 80 | très mauvais
| Circuit Extension | 1 | groupe de pompes jumelées | SALMSON Euramo C2500 | très mauvais | Remplacé cet été
|  | 1 | vanne 3 voies motorisées | DN 40 + moteur LANDIS & GYR SKD32 | mauvais
|  | 3 | vannes à volant | DN 50 | très mauvais | Remplacé cet été
|  | 1 | vanne à volant | DN 40 | très mauvais | Remplacé cet été
| Circuit Aérotherme | 1 | groupe de pompes jumelées | SALMSON Euramo C2805 | très mauvais | Remplacé cet été
|  | 3 | vannes à volant | DN 50 | très mauvais | Remplacé cet été
| Régulation dans l’armoire de commande | 1 | régulateur | SIEMENS RVL480 | moyen
|  | 1 | régulateur | LANDIS & GYR RWF 21.40 | moyen
4.1.1 Bâtiment H | Emission de chaleur (zone administration) | 11 | radiateurs acier + ailettes | avec vanne thermostatique | moyen
|  | 3 | radiateurs éléments fonte | avec vanne simple | vétuste
| Emission de chaleur (zone préau) | 3 | radiateurs éléments acier | sans vanne | vétuste
| Emission de chaleur (zone salles classe) | 4 | radiateurs acier + ailettes | avec vanne thermostatique | moyen
|  | 57 | radiateurs éléments fonte | avec vanne thermostatique | vétuste
|  | 2 | radiateurs éléments fonte | sans vanne | vétuste
| Emission de chaleur (zone restauration) | 6 | radiateurs acier + ailettes | avec vanne thermostatique | moyen
|  | 1 | radiateur acier + ailettes | sans vanne | moyen
|  | 4 | radiateurs acier type lamelles | avec vanne thermostatique | vétuste
|  | 12 | radiateurs éléments acier | avec vanne thermostatique | vétuste
|  | 6 | radiateurs éléments acier | sans vanne | vétuste
|  | 6 | radiateurs éléments fonte | avec vanne thermostatique | vétuste
|  | 1 | sèche serviette |  | correct
| Emission de chaleur (zone ATMFC) | 1 | radiateur panneaux acier | avec vanne thermostatique | moyen
|  | 15 | radiateurs éléments acier | avec vanne thermostatique | vétuste
|  | 11 | radiateurs éléments acier | sans vanne | vétuste
| Emission de chaleur (zone Logements) | 18 | radiateurs éléments fonte | avec vanne thermostatique | vétuste
|  | 2 | sèches serviettes |  | correct
| Production d'ECS Zone logement | 2 | cumulus électrique | ATLANTIC 200L | bon
| Refroidissement Zone lingerie | 1 | climatiseur | DAIKIN | bon
| Refroidissement Zone restauration | 2 | groupes froids | FRIGO-BOHN | bon
| Ventilation | 1 | CTA double flux | ATLANTIC DUO TECH 1500HTAI (cuisine pédagogique) | bon
|  | 1 | caisson d’extraction | standard VIM | bon
|  | 7 | caisson d’extraction | circulaire VIM | bon