Réfection des logements de fonction

Logement  (Conseiller principal d’éducation)

Remplacement sol du salon :

Dépose du lino existant et nettoyage du sol

Pose de mousse antibactérien pour parquet flottant

Fourniture et pose d’un parquet avec plinthes  25m2

Nettoyage

Réfection cuisine

1. Pose carrelage au sol :

Dépose du carrelage existant et nettoyage du sol

Fourniture et pose d’un carrelage  18m2

Nettoyage

2. Peinture murs :

Pose enduit de rebouchage

Ponçage des murs

Pose de deux couches de peinture blanche lessivable 20m2

Nettoyage

3. Faïence :

Dépose faïence existante

Pose enduit de rebouchage

Fourniture et pose de la faïence 6m2

Nettoyage

4. Plomberie et mobilier

Dépose évier, plan de travail, meubles bas et haut existants

Pose d’un nouveau plan de travail, évier avec litigeur, meubles bas et 3 meubles haut

Ajustement plomberie

Nettoyage

Réfection Salle de bain et sanitaire

1. Pose carrelage au sol :

Dépose du carrelage existant et nettoyage du sol

Fourniture et pose d’un carrelage  8m2

Nettoyage

2. Peinture murs :

Pose enduit de rebouchage

Ponçage des murs

Pose de deux couches de peinture blanche lessivable 15m2

Nettoyage

3. Faïence :

Dépose faïence existante

Pose enduit de rebouchage

Fourniture et pose de la faïence 1m2 (salle d’eau)

Nettoyage

4. Plomberie et mobilier

Dépose baignoire, WC, meuble vasque

Pose d’un  meuble vasque et alimentation de la tuyauterie

Pose  WC : fixation et raccordement en eau froide

Pose de la baignoire, réglage et alimentation de la tuyauterie

Réalisation des joints de silicone et d’étanchéité

Finition et nettoyage

Travaux à réaliser avant le 31 juillet 2020