Réfection salle eau et sanitaire des logements de foncion

Logements N°O, K1, K2, K3, K4, K5, M6, M7, M1, M2, M3, M5

Réfection Salle de bain et sanitaire

1.Pose carrelage au sol :

Dépose du carrelage existant et nettoyage du sol

Fourniture et pose d’un carrelage  8m2

Nettoyage

2.Peinture murs :

Pose enduit de rebouchage

Ponçage des murs

Pose de deux couches de peinture blanche lessivable 15m2

Nettoyage

3.Faience :

Dépose faience existante

Pose enduit de rebouchage

Fourniture et pose de la faience 1m2 (salle d’eau)

Nettoyage

4. Plomberie et mobilier

Dépose baignoire, WC, meuble vasque

Pose d’un meuble vasque et alimentation de la tuyauterie

Pose des WC fixation et raccordement de l’alimentation eau froide

Pose de la baignoire, réglage et alimentation de la tuyauterie

Réalisation des joints de silicone et d’étanchéité

Finition et nettoyage

Travaux à réaliser avant le 30 novembre 2020.