## PDG
MOA
RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
1, Esplanade François Mitterrand - CS 20033
69269 LYON Cedex 02
Maitre d'ouvrage délégué
LYCEE ÉDOUARD HERRIOT
6 PLACE EDGAR QUINET
69006 LYON
Ingéniérie Restauration
BUREAU D'ÉTUDES ICP
49 RUE DE MONTAGNY
69008 LYON
RÉFECTION DE LA LAVERIE
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
(D.P.G.F.)
Lot ÉQUIPEMENTS DE CUISSON
Mars 2020- indice 1

## DPGF
Rep | Désignation | Dimensions | Quantité | Prix unitaire | Prix total
Équipements
CU1 | Four mixte 20 niveaux GN1/1 Équipement existant à déplacer | 879x791x1782 | 2
CU2 | Sauteuse multifonction 150 litres | 1535x914x1100 | 1
CU3 | Sauteuse multifonction 2x25 litres | 1200x700x1100 | 1
CU4 | Chariot à huile |  | 1
CU5 | Table inox mobile | 1400x700x900 | 1
CU6 | Table inox mobile | 2200x700x900 | 1
CU7 | Plaques à induction à poser | 500x365x95 | 2
CU8 | Muret inox | 4560x250x1100 | 1
CU9 | Goulotte inox | 120x280x3000 | 1
CU10 | Hotte double captation | 1500x4000x400 | 1
CU11 | Hotte simple captation | 1500x4000x400 | 1
CU12 | Lave-batterie à granules Équipement existant |  | 1
NR | Casserole induction 1,2 litres | Ø140 | 2
NR | Casserole induction 2,4 litres | Ø180 | 2
NR | Casserole induction 5,4 litres | Ø240 | 2
NR | Casserole induction 12,8 litres | Ø320 | 1
NR | Dépose et évacuation des équipements |  | 1
Travaux
Gaz
| Dépose du réseau gaz depuis l'arrivée générale - suppression de l'asservissement |  | Ens.
| Reprise des finitions |  | Ens.
Ventilation
| Dépose des hottes |  | Ens.
| Piquage Ø315mm sur réseau existant cuisson |  | Ens.
| Modification du réseau existant |  | Ens.
| Réalisation d'un carottage Ø315mm |  | Ens.
| Mise en œuvre d'une bouche d'extraction |  | Ens.
Électricité
| Mise en œuvre d'une alimentation TRI+T+N - Puissance: 37 kW |  | 1
| Mise en œuvre d'une alimentation TRI+T+N - Puissance: 21kW |  | 1
| Mise en œuvre d'une alimentation MONO+T - Puissance: 8kW |  | 1
| Modification de l'alimentation TRI+T+N existante du four |  | 2
| Dépose des alimentations existantes, mise à jour de l'armoire et du schéma |  | Ens.
| Mise en œuvre de luminaires led pavé en plonge batterie |  | 1
| Mise en œuvre de luminaires led réglette en plonge batterie |  | 1
Plomberie
| Modification des réseaux de plomberie selon les nouveaux besoins, réalisation d'une saignée |  | Ens.
Divers
| Protection des existants |  | Ens.
| Réalisation d'une saignée |  | Ens.
| Dépose du faux-plafond |  | 40
| Mise en œuvre de faux-plafond hygiène |  | 40
| Reprise du carrelage autour des caniveaux |  | Ens.
| Nettoyage de fin de chantier |  | Ens.
SUIVI DE CHANTIER ET REMISE DES PLANS DE RESERVATIONS
ESSAIS ET MISE EN ROUTE
INSTALLATION DES EQUIPEMENTS
DEPOSE, TRANSPORT, TRAITEMENT SPECIFIQUES DES EQ. NON RECUPERES
REMISE DES DOSSIERS DE RECOLLEMENT (DOE)
INSTRUCTION DU PERSONNEL
ACHEMINEMENT DES ÉQUIPEMENTS
TOTAL GENERAL HT
TVA 20%
TOTAL GENERAL TTC