CONTRAT DE DEGRAISSAGE DU RESEAU D’EXTRACTION DE BUEES GRASSES

Collège Galilée

2, rue André Gide

31880 LA SALVETAT SAINT GILLES

___________

CAHIER  DES  CLAUSES  TECHNIQUES PARTICULIERES

C.C.T.P.

_____________

### DOSSIER  DE  CONSULTATION  DES  ENTREPRISES

D.C.E.

|  | Date : 09/06/2020 |
| --- | --- |

### SOMMAIRE

ARTICLE 1 :		Objet du marché					Page 3

ARTICLE 2 :		Durée du marché    				Page 3

ARTICLE 3 :		Prix                         				Page 3

ARTICLE 4 :		Prestations attendues				Page 3

ARTICLE 5 :		Résiliation du marché				Page 3

ARTICLE 1 :		OBJET DU MARCHE

Ce marché aura pour objet la mise en propreté du réseau d’extraction de buées grasses dans le collège Galilée situé 2, rue André Gide – 31880 LA SALVETAT SAINT GILLES.

ARTICLE 2 :		DUREE DU MARCHE

Le marché est passé pour 3 ans fermes, non reconductible, du 01/07/2020 au 30/06/2023.

ARTICLE 3 :		PRIX

Le prix indiqué mentionnera clairement les prestations incluses dans le contrat.

Dans l’offre de prix, distinguer la maintenance préventive (1 visite par an, incluant toutes les charges : main d’œuvre, frais de déplacement, matériel nécessaire…) de la maintenance curative (hors contrat : chiffrer coût et délai d’intervention après appel téléphonique du collège) : coûts HT par intervention.

Le fournisseur retenu mentionnera le prix ferme sur la durée du marché.

Le collège Galilée se libérera des sommes dues par virements bancaires à réception de factures établies (après service fait).

ARTICLE  4 :		PRESTATIONS ATTENDUES

1 fois par an, le nettoyage des systèmes d’extraction de cuisine (hotte centrale Inox + 3 hottes adossées Inox côte à côte Plonge) :

- 14 filtres à choc

- 8 obturateurs

- 1 gaine verticale carrée de 1.5 mètre trappée

- 1 gaine horizontale de 4 mètres trappée

- 2 caissons d’extraction

- 2 accès dans un local sous les plafonds

- 8 filtres à lamelle

- 1 grille

- 1 gaine verticale de 2 mètres trappée

- 1 gaine horizontale de 15 mètres trappée

Le fournisseur retenu devra prévenir le collège des dates d’intervention qu’il aura retenues au fur et à mesure de l’exécution du marché.

ARTICLE 5 :  		RESILIATION DU MARCHE

En cas d’insuffisances graves, de négligences ou de lacunes répétées dans l’exécution des prestations, l’établissement aura la possibilité de dénoncer le contrat sans indemnités. Ces manquements seront constatés par courrier de l’établissement au titulaire. Après avoir invité le prestataire à présenter des observations dans un délai de 15 jours, l’établissement pourra résilier le marché aux torts du titulaire, sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité, par lettre recommandée avec accusé de réception.