## TCE
LYCEE PAULINE ROLAND 17 AV DU GENERAL DE GAULLE 94550 CHEVILLY-LARUE TRAVAUX BUREAUX INTENDANCES
Nota : | Sont compris : Plans d'exécution, fiches techniques, PV, dossier des ouvrages exécutés Les quantitatifs sont donnés à titre indicatif, ils seront vérifiés par l'entreprise Le lycée devra fournir un local pour les compagnons avec sanitaires
| DESIGNATION DES OUVRAGES |  | U | Q | PU | TOTAL HT
1 - PREPARATION DE CHANTIER
1 |  | Installation de chantier | Ens | 1 |  | 0
1.1 |  | Signalisation, balisage et clôture de la zone chantier | Ens | 1 |  | 0
1.2 |  | Bâchage, protection, tous dispositifs pour contenir les poussières. Nota : les sols restent en place, ils devront être protégés et rendus à l'identique | Ens | 1 |  | 0
1.3 |  | Nettoyage de fin de chantier (compris lessivage et nettoyage menuiseries) | Ens | 1 |  | 0
|  | S-Total HT |  |  |  | 0
2 - DEPOSE
2 |  | Création d'ouverture 100Larg x 220Haut cm dans un mur porteur, compris recharges et réparations | U | 1 |  | 0
2.1 |  | Dépose de porte 80 cm avec encadrement, compris recharges et réparations | U | 1 |  | 0
2.2 |  | Dépose de châssis vitrés 160 cm avec encadrement, compris recharges et réparations | U | 2 |  | 0
2.3 |  | Dépose de cloison, compris recharges et réparations | m2 | 6.9 |  | 0
2.4 |  | Dépose de menuiserie extérieure : porte-fenêtre, imposte, meneau, compris recharges et réparations | Ens | 1 |  | 0
2.5 |  | Dépose du revêtement de sol dans l’emprise retenue (5m²) par sciage et fouille à la pelle jusqu’à l’arase désirée, permettant de réaliser par la suite une couche de forme de 20 cm puis un dallage de 15 cm (35 cm d'épaisseur déposé au total) -purge éventuelle des poches de sol médiocres comprise -compactage soigné du fond de forme selon les règles de l’art compris | Ens | 1 |  | 0
2.6 |  | Remaniement de dallages extérieurs pour le cheminement | m2 | 5 |  | 0
2.7 |  | Evacuation des gravois | Ens | 1 |  | 0
|  | S-Total HT |  |  |  | 0
3 - GROS ŒUVRE/MACONNERIE
3.1 |  | Réalisation de la couche de forme par mise en place d’une couche constituée par une grave naturelle inerte, épaisseur 20 cm -compactage soigné compris. Pose d’un polyane, épaisseur 200 microns, avec recouvrement des lés de 60 cm de largeur minimum | m2 | 5 |  | 0
3.2 |  | Réalisation du corps de dallage en béton C25/C30, épaisseur minimale de 30cm, armatures treilles soudées et barres HA, y compris profilés spéciaux pour façon de joint de construction à encombrement, compris étanchéité | m2 | 5 |  | 0
3.3 |  | Fourniture et pose de poutre de type HEA 100 pour une longueur de 120 cm Pose sur appuis par empochement 100Larg x 150Haut x 100Prof mm | U | 1 |  | 0
3.4 |  | Mise en œuvre d'une structure métallique type double peau avec isolant en laine de roche incorporé dans le cadre, constituée de 6 poteaux métalliques, 5 traverses, profilé 100x100 mm . Fourniture et pose d'un bardage métallique constitué de panneaux en aluminium laqué finition Epoxy avec remontée d'acrotère et une couvertine en aluminium en finition. | ENS | 1 |  | 0
3.5 |  | Mise en œuvre d'une couverture en bac acier, ép : 15cm. Remontée acrotère environ 25cm. Mise en oeuvre d'un chéneau 296 cm de longueur pour l'écoulement des eaux via une pissette. Epaisseur 15cm avec isolant en laine de roche incorporé dans le cadre. | U | 1 |  | 0
|  | S-Total HT |  |  |  | 0
4 - SECOND-OEUVRE
4.1 |  | Mise en œuvre de cloisons amovibles KTY double vitrage sur allège pleine. Avec barrière phonique Acoustimass en partie supérieure | m2 | 73 |  | 0
4.2 |  | Founiture et pose d'une barrière phonique en Acoustimass au droit de la cloison modulaire | ml | 25.6 |  | 0
4.3 |  | Application d'une primaire d'accrochage suivant préconisation du fournisseur | m2 | 5 |  | 0
4.4 |  | Apllication d'un enduit de ragréage général, débullage et ponçage après séchage | m2 | 5 |  | 0
4.5 |  | Habillage sol en PVC dans l'extension (complémentaire au sol existant) | m2 | 4.3 |  | 0
4.6 |  | Barre de seuil | U | 2 |  | 0
4.7 |  | Mise en œuvre de plinthe en bois peint sur la création du module de cloison | ml | 1 |  | 0
4.8 |  | Création de cloisons suite à dépose châssis vitré et huisserie | m2 | 10 |  | 0
|  | S-Total HT |  |  |  | 0
5 - MENUISERIE INTERIEURE
5.1 |  | Description des ouvrages
5,1,1 |  | Fourniture et pose de porte vitré à simple battant 90 cm | U | 4 |  | 0
5,1,2 |  | Porte sécurisée en acier 90 cm CF 1/2h | U | 1 |  | 0
5,1,3 |  | Fourniture et pose de porte acier à simple battant opaque 90 cm | U | 1 |  | 0
5.2 |  | Quincailleries associées | ENS | 1 |  | 0
|  | S-Total HT |  |  |  | 0
6 - VMC/CHAUFFAGE
6.1 |  | Mise en œuvre d'une grille pour rejet d'air dans le sas Création d'un nouveau réseau de ventilation, passage tuyau galvanisé diam. 125 mm, compris raccordement au tableau divisionnaire | ml | 20 |  | 0
6.2 |  | Fourniture, pose bouche d'extraction ALDES | U | 4 |  | 0
6.3 |  | Fourniture, pose caisson moteur VMC | U | 1 |  | 0
6.4 |  | Fourniture, pose et raccordement de radiateur électrique | U | 3 |  | 0
6.5 |  | Raccordement radiateurs déplacés | U | 2 |  | 0
|  | S-Total HT |  |  |  | 0
7 - PEINTURE
7.1 |  | Travaux préparatoires | ENS | 1 |  | 0
7.2 |  | Travaux finition peinture | ENS | 1 |  | 0
7,2,1 |  | Remise en peinture nouveaux bureaux | m2 | 70 |  | 0
7,2,2 |  | Reprise peinture suite à diverses déposes (électricité, menuiseries, cloisons) sur toute hauteur de mur |  |  |  | PM
7,2,3 |  | Mise en peinture bloc porte menant au sas (deux faces) | U | 1 |  | 0
7,2,4 |  | Mise en peinture des plinthes | ENS | 1 |  | 0
|  | S-Total HT |  |  |  | 0
|  |  | Total HT |  | 0
|  |  | TVA 20% |  | 0
|  |  | TOT. TTC |  | 0