## LACHENAL - ATELIER NORD
DPGF - ATELIER NORD - LYCEE LOUIS LACHENAL
Désignation | U | Qté | Prix Unitaire | Prix Total
INSTALLATIONS DE CHANTIER
HYGIÈNE, SÉCURITÉ, PROTECTION DE LA SANTÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL | ENS | 1 | 0 | 0
PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS | ENS | 1 | 0 | 0
|  |  | TOTAL : | 0
FRAIS ANNEXES
FRAIS DOSSIER EXECUTION | ENS | 1 | 0 | 0
FRAIS DE MISE EN SERVICE DU SSI | ENS | 1 | 0 | 0
FORMATION DU PERSONNEL | ENS | 1 | 0 | 0
FRAIS DE DOE | ENS | 1 | 0 | 0
|  |  | TOTAL : | 0
CHEMINEMENTS
CANALISATIONS ELECTRIQUES DECRIS DANS CCTP | ENS | 1 | 0 | 0
LIAISONS INTER BATIMENT - EXTERNAT / ATELIER NORD | ENS | 1 | 0 | 0
|  |  | TOTAL : | 0
SYSTÈME DE MISE EN SECURITE INCENDIE
FOURNITURE,POSE ET RACCORDEMENT DE:
MODULES DEPORTES (MD) | U | 6 | 0 | 0
ALIMENTATION ELECTRIQUE DE SECURITE DEPORTEE (AES) Y COMPRIS PROTECTION DEPUIS ARMOIRE DIVISIONNAIRE ET ALIMENTATION | ENS | 1 | 0 | 0
VOLUME TECHNIQUE PROTEGE COUPE FEU 1h POUR AES | ENS | 1 | 0 | 0
FONCTION UNITE GESTION ALARME | U | 1 | 0 | 0
FONCTION DESENFUMAGE | U | 4 | 0 | 0
FONCTION COMPARTIMENTAGE | U | 1 | 0 | 0
ASSERVISSEMENT COFFRET DESENFUMAGE DEPUIS MD | U | 4 | 0 | 0
ASSERVISSEMENT Portes battantes à FA DEPUIS MD | ENS | 1 | 0 | 0
ASSERVISSEMENT ARRET TECHNIQUE VENTILATION DEPUIS MD | U | 1 | 0 | 0
DIFFUSEURS SONORES ET VISUELS D'ALARME FEU | U | 15 | 0 | 0
DIFFUSEURS VISUELS D'ALARME FEU | U | 3 | 0 | 0
DECLENCHEURS MANUELS ADRESSABLES Y COMPRIS CAPOT DE PROTECTION | U | 17 | 0 | 0
RESERVE MATERIEL FOURNI,POSE ET RACCORDE:
DIFFUSEURS SONORES ET VISUELS D'ALARME FEU | U | 2 | 0 | 0
DIFFUSEURS VISUELS D'ALARME FEU | U | 2 | 0 | 0
DECLENCHEURS MANUELS ADRESSABLES Y COMPRIS CAPOT DE PROTECTION | U | 2 | 0 | 0
|  |  | TOTAL : | 0
CABLAGES LIES AU SSI
FOURNITURE,POSE ET RACCORDEMENT DE:
Câble 1 paire 9/10 type C2 avec écran | ML | 2500 | 0 | 0
Câble 2x1,5mm² type CR1 | ML | 1500 | 0 | 0
Voies de transmission | ML | 1500 | 0 | 0
Câble 2x1,5mm² type C2 | ML | 450 | 0 | 0
|  |  | TOTAL : | 0
DESENFUMAGE
FOURNITURE,POSE ET RACCORDEMENT DE:
BOBINE ELECTRIQUE A INTEGRER DANS COFFRET CO2 | U | 4 | 0 | 0
|  |  | TOTAL : | 0
DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES
DEPOSE ET DECHARGE DES EQUIPEMENTS DE L'ATELIER NORD | ENS | 1 | 0 | 0
DEPOSE ET DECHARGE DES DIFFUSEURS SONORES DE L'ATELIER SUD | ENS | 1 | 0 | 0
REBOUCHAGES | ENS | 1 | 0 | 0
|  |  | TOTAL : | 0
|  | TOTAL H.T. BATIMENTS ATELIER NORD : |  | 0
|  | T.V.A. 20 %: |  | 0
|  | TOTAL T.T.C. BATIMENT ATELIER NORD : |  | 0