**ANNEXE 1: LOT 1**

**CONTROLE ET VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE**

**EXPLOITATION TRIENNALE SSI**

Détails des installations :

 **LUMIERE** ERP R,H,N regroupant 7 bâtiments

Dossier complet établi par SCHUBB

 **BEAUREGARD** ERP R bâtiment en forme de L (l’internat est fermé)

Dossier complet établi par SIEMMENS

Détails des prestations

Vérification par organisme agrée telle que imposés par l’article GE 7§1, 2è tiret

Visite triennale du SSI

Existence des moyens d’entretien et de maintenance des installations

Etat d’entretien et de maintenance des installations

Vérification des alarmes, des dispositifs d’alerte, du compartimentage, du désenfumage, de la détection automatique incendie, du fonctionnement des sources électriques dédiées aux moyens de secours, du plan d’évacuation.

Bonne adéquation des systèmes et des installations

Fourniture du rapport de contrôle.