**ANNEXE 3: LOT 3**

**CONTROLE ET VERIFICATIONS DES INSTALLATIONS DE GAZ**

**DES 2 SITES**

Détails des installations :

Gaz naturel distribué par GDF :

Réseaux extérieurs et intérieurs, postes de livraison par bâtiments.

Organes de coupures extérieurs, sous compteurs et circuits salles de cours utilisant du gaz

Chaufferie

Détails des prestations

Vérification et contrôle périodique réglementaire des installations gaz entre le compteur et les robinets de commande des appareils

Examen et état d’entretien et de maintenance des installations

Examen des conditions de ventilation des locaux contenant des appareils à gaz

Examen des conditions d’évacuation des produits de combustion

Vérification de la signalisation des dispositifs de sécurité

Vérification de la manœuvre des organes de coupure gaz

Vérification du fonctionnement des dispositifs asservissant l’alimentation en gaz à un système de sécurité

Vérification du réglage des détendeurs

Vérification de l’étanchéité du réseau de distribution

Etablissement du rapport correspondant