**ANNEXE 5: LOT 5**

**CONTROLE ET VERIFICATIONS DES APPAREILS DE CUISSON**

Détails des installations :

Cuisine centrale dans le Bat D de type isolée

Cuisines pédagogiques dans le Bat E de type isolées

Laboratoire du Bat E de type isolé

Détails des prestations

Sécurité des installations existantes : signalisation des dispositifs de sécurité, des dispositifs d’arrêt d’urgence.

Vérification de l’état d’entretien et de maintenance des installations et appareils

Vérification de la ventilation des locaux, des conditions d’évacuation de l’air vicié, des buées et des graisses et de l’extraction des fumées.

Fourniture rapport de contrôle