**ANNEXE 8: LOT 8**

**CONTROLE ET VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES DES EQUIPEMENTS SOUS PRESSION**

Détails des installations :

2 Autoclaves de stérilisation :

* Autoclave SYSTEC de 2007, 0.159L, 4 bars requalifié en 2019
* Générateur de stérilisation SMI de 1993, 0.130L, 3 bars

1 compresseur avec cuve de 270 litres (Atelier)

1 compresseur avec cuve de 297 litres (Sous Station Bâtiment C)

1 compresseur avec cuve de 50 litres de 1996

1 compresseur GA 15 – 7,5b

1 compresseur GA 118 – 7,5b

Détails des prestations

Examen et inspection de l’équipement

Examen et contrôle des accessoires de sécurité

Fourniture du rapport de contrôle.