## MN et V2 Lot 15
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
Objet de la consultation
Maitre d'œuvre:
Bureau d'études BECAM
19 bis rue du Touarte
77580 VILLIERS SUR MORIN
01 64 63 89 55 - 06 88 38 13 85
Maitre d'ouvrage:
| Lycée Marguerite Yourcenar |  |  |  | LOT n° 1
62 rue des Edouets
| 91423 Morangis cédex |  |  |  | VIDEOSURVEILLANCE
[5 empty] | N° de l'offre: |  | [xxxxxxxxxxxxxxxx]
Entreprise:
[Raison sociale]
[N°, rue]
[Code postale, ville]
[Téléphone fixe et portable]
[Fax]
| Prestataire: | [Raison sociale] |  |  |  |  | Lot: | VIDEOSURVEILLANCE
| Interlocuteur: | 0 |  |  |  |  | N° Offre | [xxxxxxxxxxxxxxxx]
A | VIDEOSURVEILLANCE
Code | Titre Descriptif |  |  |  |  | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Total HT
1 | GENERALITES
2 | LIMITATION DE PRESTATION
3 | ETUDES TECHNIQUES
| :Etudes / Plans de détails etc… |  |  |  |  | Forfait |  |  | 0
[5 empty] | Sous-total | ETUDES TECHNIQUES |  |  | 0
4 | CURAGE
| Dépose de l'installation existante , y compris évacuation |  |  |  |  | forfait |  | 0 | 0
[5 empty] | Sous-total | CURAGE |  |  | 0
5 | CAMERA
| Fourniture et pose bâtiment de caméra de surveillance anti-vandalisme, type IP, fixe classique sous caisson avec thermotat y compris toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre |  |  |  |  | Unité |  |  | 0
| Fourniture et pose batiment de caméra de surveillance anti-vandalisme, type IP, 360° avec thermotat y compris toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre |  |  |  |  | Unité |  |  | 0
| Fourniture et pose batiment de caméra de surveillance anti-vandalisme, type IP, dôme avec thermotat y compris toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre |  |  |  |  | Unité |  |  | 0
| Fourniture et pose sur candélabre ou bâtiment de caméra dôme y compris toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre |  |  |  |  | forfait |  |  | 0
| Fourniture et pose intérieur bâtiment de caméra de surveillance anti-vandalisme, type IP, fixe classique sous caisson avec thermotat y compris toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre |  |  |  |  | Unité |  |  | 0
| Fourniture et pose intérieur bâtiment de caméra de surveillance anti-vandalisme, type IP, grand angle sous caisson avec thermotat y compris toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre |  |  |  |  | Unité |  |  | 0
| Fourniture et pose intérieur bâtiment de caméra de surveillance anti-vandalisme, type IP, dome sous caisson avec thermotat y compris toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre |  |  |  |  | Unité |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un écran de visualisation 32" en LOGE y compris fourniture et installation d'un décodeur adapté si nécessaire et raccordements de l'écran sur le décodeur |  |  |  |  | unite |  |  | 0
| Fourniture d'un logiciel de contrôle et d'exploitation de type VMS |  |  |  |  | Forfait |  |  | 0
| Installation d'un ou de plusieurs accés via IP sur le PC proviseur et suivant demande de celui-ci |  |  |  |  | Forfait |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un enregistreur numérique s y compris fourniture et pose d'un onduleur et raccordements ainsi que toutes sujétions de fourniture et mise en œuvre |  |  |  |  | Forfait |  |  | 0
[5 empty] | Sous-total | CAMERA |  |  | 0
6 | EQUIPEMENTS
| Fourniture et pose d'équipements actifs switchs POE y compris raccordements nécessaires via les cordons de brassage et toutes sujétions |  |  |  |  | Unité |  |  | 0
| le cas échéant:Fourniture et pose d'équipements actifs switchs FO y compris raccordements nécessaires via les cordons de brassage et toutes sujétions |  |  |  |  | Unité |  |  | 0
| Fourniture et pose de jarretières optiques 50/125 Om3 LC/LC Duplex 1 m | Fourniture et pose de jarretières optiques 50/125 Om3 LC/LC Duplex 1 m | Fourniture et pose de jarretières optiques 50/125 Om3 LC/LC Duplex 1 m | Fourniture et pose de jarretières optiques 50/125 Om3 LC/LC Duplex 1 m | Fourniture et pose de jarretières optiques 50/125 Om3 LC/LC Duplex 1 m | Unité |  |  | 0
| Fourniture et tirage de câble basse tension courant faible (CFA) RJ 45 catégorie 6 U/FTP à l'intérieur du bâtiment y compris chemins de câbles, goulottes, traversées de murs et toutes sujétions de chantier | Fourniture et tirage de câble basse tension courant faible (CFA) RJ 45 catégorie 6 U/FTP à l'intérieur du bâtiment y compris chemins de câbles, goulottes, traversées de murs et toutes sujétions de chantier | Fourniture et tirage de câble basse tension courant faible (CFA) RJ 45 catégorie 6 U/FTP à l'intérieur du bâtiment y compris chemins de câbles, goulottes, traversées de murs et toutes sujétions de chantier | Fourniture et tirage de câble basse tension courant faible (CFA) RJ 45 catégorie 6 U/FTP à l'intérieur du bâtiment y compris chemins de câbles, goulottes, traversées de murs et toutes sujétions de chantier | Fourniture et tirage de câble basse tension courant faible (CFA) RJ 45 catégorie 6 U/FTP à l'intérieur du bâtiment y compris chemins de câbles, goulottes, traversées de murs et toutes sujétions de chantier | ml |  |  | 0
| Fourniture et pose d'une baie vidéo équipée de 6 tiroirs optiques équipés de 12 traversées LC Duplex Multimode y compris raccordements et toutes sujétions de chantier SI NECESSAIRE | Fourniture et installation d'une baie vidéo équipée de 6 tiroirs optiques équipés de 12 traversées LC Duplex Multimode y compris raccordements et toutes sujétions de chantier | Fourniture et installation d'une baie vidéo équipée de 6 tiroirs optiques équipés de 12 traversées LC Duplex Multimode y compris raccordements et toutes sujétions de chantier | Fourniture et installation d'une baie vidéo équipée de 6 tiroirs optiques équipés de 12 traversées LC Duplex Multimode y compris raccordements et toutes sujétions de chantier | Fourniture et installation d'une baie vidéo équipée de 6 tiroirs optiques équipés de 12 traversées LC Duplex Multimode y compris raccordements et toutes sujétions de chantier | Forfait |  |  | 0
| Fourniture et installation d'un onduleur 750VA/500 W IEC*6 y compris raccordement et toutes sujétions de chantier | Fourniture et installation d'un onduleur 750VA/500 W IEC*6 y compris raccordement et toutes sujétions de chantier | Fourniture et installation d'un onduleur 750VA/500 W IEC*6 y compris raccordement et toutes sujétions de chantier | Fourniture et installation d'un onduleur 750VA/500 W IEC*6 y compris raccordement et toutes sujétions de chantier | Fourniture et installation d'un onduleur 750VA/500 W IEC*6 y compris raccordement et toutes sujétions de chantier | Forfait |  |  | 0
[5 empty] | Sous-total | EQUIPEMENTS |  |  | 0
7 | MOYENS D'ACCES
| Nacelles |  |  |  |  | Forfait |  |  | 0
| échaffaudage roulant |  |  |  |  | Forfait
| gazelle |  |  |  |  | Forfait |  |  | 0
[5 empty] | Sous-total | MOYENS D'ACCES
8 | ESSAI
| recettage |  |  |  |  | Forfait |  |  | 0
[5 empty] | Sous-total | ESSAI |  |  | 0
9 | FORMATION
| formation à l'utilisation du nouveau systéme |  |  |  |  | Forfait |  |  | 0
| assistance technique au cours du 1er mois de mise en place |  |  |  |  | Forfait |  |  | 0
[5 empty] | Sous-total | FORMATION |  |  | 0
10 | DOE
| :Dossier des ouvrages exécutés |  |  |  |  | Forfait |  |  | 0
[5 empty] | Sous-total | DOE |  |  | 0
B | PRESTATIONS SPECIFIQUES COMPLEMENTAIRES
Nota: Toutes prestations spécifiques complémentaires devront être notifiées ci-dessous uniquement. Ces prestations devront être décrites, chiffrées et globalisées via un sous total avant d'être imputées sur le total final. Un devis pourra compléter ces PRESTATIONS SPECIFIQUES COMPLEMENTAIRES. Le cadre de bordereau précèdent devra impérativement être respecté.
[6 empty] | Unité | Quantité | PU | Total HT
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | PRESTATIONS SPECIFIQUES COMPLEMENTAIRES |  |  |  | 0
|  |  | RECAPITULATIF |  | VIDEOSURVEILLANCE |  | LOT n° 1
A | VIDEOSURVEILLANCE
[5 empty] | ETUDES TECHNIQUES |  |  |  | 0
[5 empty] | CURAGE |  |  |  | 0
[5 empty] | CAMERA |  |  |  | 0
[5 empty] | EQUIPEMENTS |  |  |  | 0
[5 empty] | MOYENS D'ACCES |  |  |  | 0
[5 empty] | ESSAI |  |  |  | 0
[5 empty] | FORMATION |  |  |  | 0
[5 empty] | DOE |  |  |  | 0
[5 empty] | Sous Total cadre de bordereau en €HT |  |  | 41941
B | PRESTATIONS SPECIFIQUES COMPLEMENTAIRES
[5 empty] | #REF! |  |  |  | #REF!
[5 empty] | Sous Total prestations spécifiques en €HT |  |  | #REF!
[5 empty] | TOTAL en € HT |  |  | #REF!
Remise en %
[5 empty] | Total HT après remise |  |  | #REF!
[5 empty] | TVA |  | 20% | #REF!
[5 empty] | TOTAL en € TTC |  |  | #REF!
Cachet et signature prestataire
| Imprimé le: |  | 2020-11-10
Mise en place d’un système de vidéo protection dans
Les espaces intérieurs et extérieurs du
Lycée Marguerite Yourcenar à Morangis