Académie de Bordeaux						Bergerac le 12 janvier 2021

Collège Henri IV

2 rue Lakanal

BP 818

24100 BERGERAC

Adresse mail gest.0240004z@ac-bordeaux.fr

Monsieur,

Nous souhaiterions un devis pour la vérification de nos systèmes de sécurité incendie ainsi que de désenfumage décrit ci-après.

Il conviendra de prévoir dans le devis le remplacement des cartouches nécessaires à la vérification des lanterneaux.

Il s'agit d'établir un devis uniquement pour cette prestation et uniquement en 2021. Une fois le devis validé, la prestation devra être exécutée dans les deux mois.

Description des installations :

Installations de désenfumage

- 1 cage d’escalier R+2 avec 1 lanterneau commandé par un treuil pneumatique MADICOB avec un coffret CO2 OF cartouche 80 gr

- 4 cages d’escalier R+1 avec chacune : 1 lanterneau commandé par 1 treuil pneumatique MADICOB avec un coffret CO2 OF cartouche 20 gr

- 1 cage d’escalier hall avec 1 lanterneau commandé par un treuil mécanique MADICOB

- 2 lanterneaux au gymnase commandé par un treuil mécanique chacun MADICOB

Installations système de sécurité incendie

Alarme bâtiment principal du collège

- 1 alarme incendie UTC COM 16ZD/1ZA (secrétariat)

- 26 déclencheurs manuels

- 15 blocs autonomes de diffusion sonores (Sirène 90db/105db)

- 14 portes coupe feu asservies à l’alarme (Vérification commande + remise état veille)

- 1 porte coupe feu asservie à l'alarme donnant sur l'extérieur (Vérification commande + remise état veille)

- 1 vérification commande arrêt ventilation (vérification commande + remise en état )

Alarme gymnase

- 1 alarme incendie  TYPE 4 (bureau professeurs EPS)

- 5 déclencheurs manuels

- 5 blocs autonomes de diffusion sonores