CONTRAT D’ENTRETIEN DES TOITURES-TERRASSES

Collège Galilée

2, rue André Gide

31880 LA SALVETAT SAINT GILLES

___________

CAHIER  DES  CLAUSES  TECHNIQUES PARTICULIERES

C.C.T.P.

_____________

### DOSSIER  DE  CONSULTATION  DES  ENTREPRISES

D.C.E.

|  | Date : 09/06/2020 |
| --- | --- |

### SOMMAIRE

ARTICLE 1 :		Objet du marché					Page 3

ARTICLE 2 :		Durée du marché    				Page 3

ARTICLE 3 :		Prix                         				Page 3

ARTICLE 4 :		Prestations attendues				Page 3

ARTICLE 5 :		Résiliation du marché				Page 4

ARTICLE 1 :		OBJET DU MARCHE

Ce marché aura pour objet l’entretien des toitures terrasses inaccessibles au collège Galilée situé 2, rue André Gide – 31880 LA SALVETAT SAINT GILLES.

ARTICLE 2 :		DUREE DU MARCHE

Le marché est passé pour 1 an ferme, non reconductible.

ARTICLE 3 :		PRIX

Le prix indiqué mentionnera clairement les prestations incluses dans le contrat.

Dans l’offre de prix, distinguer la maintenance préventive (1 visite par an, incluant toutes les charges : main d’œuvre, frais de déplacement, matériel nécessaire…) de la maintenance curative (hors contrat : chiffrer coût et délai d’intervention après appel téléphonique du collège) : coûts HT par intervention.

Le fournisseur retenu mentionnera le prix ferme sur la durée du marché.

Le collège Galilée se libérera des sommes dues par virements bancaires à réception de factures établies (après service fait).

ARTICLE  4 :		PRESTATIONS ATTENDUES

L’entreprise effectuera un entretien annuel des toitures terrasses ou toitures inclinées, après avoir informé le collège de la date de l’intervention et lui avoir demandé l’accessibilité des lieux pour le jour indiqué.

Au cours de cet entretien, les prestations suivantes seront effectuées :

- Examen général des ouvrages d’étanchéité visibles

- Inspection de tous les ouvrages complémentaires visibles sur la toiture

- Vérification des relevés d’étanchéité

- Vérification et nettoyage des orifices des évacuations d’eaux pluviales et trop pleins

- Remise en place des protections gravillons

- Enlèvement des mousses, herbes, feuilles mortes, végétation et détritus

- Enlèvement des détritus et menus objets

- Application de désherbant

- Vérification des canalisations d’évacuation et dégorgement éventuel.

Dans tous les cas, les prestations comprennent :

- Descente des détritus et menus objets au pied du bâtiment

- Chargement et enlèvement de ceux-ci.

A la suite de cet entretien, un rapport sera adressé au collège précisant :

- La date de l’intervention

- Un résumé des constatations et observations.

ARTICLE 5 :  		RESILIATION DU MARCHE

En cas d’insuffisances graves, de négligences ou de lacunes répétées dans l’exécution des prestations, l’établissement aura la possibilité de dénoncer le contrat sans indemnités. Ces manquements seront constatés par courrier de l’établissement au titulaire. Après avoir invité le prestataire à présenter des observations dans un délai de 15 jours, l’établissement pourra résilier le marché aux torts du titulaire, sans que celui-ci puisse prétendre à indemnité, par lettre recommandée avec accusé de réception.