

**MAPA Matériel électrique**

|  |  |
| --- | --- |
| **Désignation** | **Quantité** |
| TEL LAIKN22- Additif 2F+20 vis contact additif | 10 |
| SCH A9A15219 TRANSFO SECU 25VA 23OV transfo de sécurité | 6 |
| TEL LADR2 BLOC CONTACTS TEMPORIS blocs contacts additifs | 6 |
| TEL LADT2 BLOC CONTACTS TEMPORIS blocs contacts temporisé | 6 |
| TEL CAD32B7 CONT AUX 24 V 50/60 contacteur 24v | 6 |
| TEL LR2K0305 RELAIS PROTEC 0,54- 0,80 relais de protection 0,8a | 4 |
| TEL LR2K0307 RELAIS PROTEC 1,2 -1,8 relais de protection 1,8a | 3 |
| TEL LR2K0310 relais protec 2,6-3,7 relais protection 3,7a | 10 |
| TEL LA7K0064 BORNIER RELAIS LR2K bornier relais | 17 |
| TEL LS1D32 SECTIONNEUR 32A TRI sectionneur 3x32a | 14 |
| TEL LA8D324 QUATRIÈME POLE pole sup pour sectionneur | 4 |
| SCH VW3A9804 KIT RAIL DIN (POUR LES TA rail modulaire | 4 |
| SCH ATV12H018M3 ATV12 0.18KW 240V 3PH variateur de vitesse 0,18kva | 4 |
| Tel ATSU01N206LT DEMAR.RALENT. 6A 200 480V démarreur moteur 6 A | 1 |
| TEL LUA1C11 ONTACT AUX DEF DISP contact défault | 1 |
| TEL LU9BN11 BORNIER BOBINE CONTACT bornier sup relais | 1 |
| TEL LUCA1XBL UNITE 0,35 -1, 4A 24V DC unité de controle | 1 |
| TEL LUB120 BASE PUISSANCE 12A VIS support unité de controle | 1 |
| TEL GB2CD05 DISJ.CONTROLE 1P+N 0,5A disjoncteur 0,5A | 6 |
| TEL GB2CD07 DISJ.CONTROLE 1P+N 2A disjoncteur 2A | 4 |
| TEL ABL8FEQ24020 ALIM RF 24V 2A alimentation 24 V | 4 |
| TEL LP2k0601BD3 INV 3P 0 VIS 24V DC relais inverseur 24v | 1 |
| TEL LA1KN31 ADDITIF 3F 10 VIS additif pour relais de contrôle | 4 |
| SCH NSYTRAC22Cloison extrémité, 2 PTS, cloison extrémité pour bornes 2,5mm | 50 |
| SCH NSYTRV62 BORNE VISEE, PASSANT,2 borne 2,5 mm | 200 |

|  |  |
| --- | --- |
| FIBARO - Prise murale intelligente Z-Wave+ Fibaro Walli Outlet type E | 1 |
| FIBARO- Interrupteur variateur intelligent Z-Wave + Fibaro Walli Dimmer | 1 |
| FIBARO- Micromodule commutateur libre de potentiel Double Z-Wave+ Fibaro Smart Module FGS-224 | 5 |
| FIBARO- Micromodule variateur Z-Wave+ ZMNHDD1 | 3 |
| QUBINO -Micromodule variateur et consomètre Z- Wave +ZMNHDD1 | 3 |
| NODON- Détecteur de mouvement PIR ENOcean | 5 |
| NODON Micromodule commutateur double EnOcean (Version Quickmove) | 5 |
| NODON Interrupteur à carte EnOcean | 4 |
| NODON-Micromodule commutateur EnOcean 2300W | 5 |
| NODON- Interrupteur mural ENOcean pour module fil pilote | 4 |
| NODON Prise intelligente + metering EnOcean Type EU | 4 |
| NODON Détecteur d’ouverture EnOcean - Blanc | 4 |
| NODON Capteur de température et humidité EnOcean - blanc | 5 |
| NODON - Bouton de commande EnOcean -The Soft Button Cozy White | 1 |
| NODON Interrupteur mural EnOcean Cozi White | 5 |
| PHOSCON- Passerelle universelle Zigbee USB Conbee II | 1 |
| SMABIT -Détecteur de mouvement Zigbee 3.0 | 1 |
| FRIENT Prise intelligente Zigbee ON/OFF 16A +Mesure de consommation | 1 |
| FRIENT Prise intelligente mini avec mesure de consommation Zigbee HA Version SCHUKO | 1 |
| FRIENT Détecteur de fumée intelligent Zigbee 3.0 ( DIN EN 14604 et DIN 14676) | 1 |
| NODON Module chauffage fil pilote EnOcean | 5 |
| NODON Micromodule volet roulant EnOcean | 5 |
| NODON Boitier Rail DIN V2 pour micrommodules ( 5pieces) | 1 |
| NODON Soft EnOcean Lagoon | 1 |