## DPGFCHAPTAL
PRO / RENOVATION DE LA ZONE PLONGE ET LAVERIE LYCEE CHAPTAL 45 BOULEVARD DES BATIGNOLLES - 75008 PARIS - MARS 2021 - IND.A ATTENTE DAT
DEMOLITION/MACONNERIE/CLOISONNEMENT/SOL/FAUX-PLAFONDS/ELECTRICITE/PEINTURE/PLOMBERIE
1 - GENERALITE
Art. | Description | U | Quantité | Prix unitaire | Prix total
NOTA : | Sont compris : Plans d'éxécution, fiches techniques, PV, dosssier des ouvrages exécutée, DIUO
Les quantitatifs sont donnés à titre indicatif, ils seront vérifiés par l'entreprise
1 | PREPARATION DE CHANTIER
1.1 | Démarches administratives |  |  |  | PM
1.2 | Préparation de chantier |  |  |  | PM
1.3 | Etudes d'exécution |  |  |  | PM
1.4 | Dossier des ouvrages exécutés (DOE) |  |  |  | PM
2 | INTALLATION DE CHANTIER
2.1 | Panneau de chantier | U | 1 |  | 0
2.2 | Constat avant travaux |  |  |  | PM
2.3 | Baraquement |  |  |  | PM
2.4 | Signalisation, balisage et clôture de la zone chantier | Ens | 1 |  | 0
2.5 | Bâchage, protection, tous dispositifs pour contenir les poussières | Ens | 1 |  | 0
2.6 | Echafaudage roulant | Ens | 1 |  | 0
2.7 | Evacuation et mise en décharge des gravois suite aux démolitions | Ens | 1 |  | 0
2.8 | Nettoyage de fin de chantier compris éléments existants (grille ventilation, menuiseries….) | FT | 1 |  | 0
|  |  |  | S-TOTAL H.T. | 0
2- ZONE DE PLONGE
3 | DEMOLITION / DEPOSE
NOTA : | La dépose des appareillages de plonge sera à la charge du lot cuisiniste
NOTA : | La dépose de la centrale de désinfection, des extincteurs et alarme incendie sont à la charge du lycée
3.1 | Dépose du faux-plafond existant | m² | 77 |  | 0
3.2 | Dépose plinthes carrelées | ml | 61 |  | 0
3.3 | Démolition sol | m² | 74.5 |  | 0
3.4 | Dépose siphons de sol | U | 6 |  | 0
3.5 | Dépose faïence toute hauteur compris pofilés de protection | m² | 171 |  | 0
3.6 | Dépose des portes 1UP existantes | U | 2 |  | 0
3.7 | Dépose lave main (plonge) | U | 1 |  | 0
3.8 | Dépose dés de béton sous lave main (plonge) compris recharge et réparation | U | 1 |  | 0
3.9 | Dépose du réseau de ventilation |  |  |  | PM
3.1 | Recharges, répérations et évacuation des gravois | Ens | 1 |  | 0
|  |  |  | S-TOTAL H.T. | 0
4 | GROS-ŒUVRE / MACONNERIE
4.1 | Purge des éléments instables et reprises | Ens | 1 |  | 0
4.2 | Mise en enduit à la chaux | m² | 171 |  | 0
|  |  |  | S-TOTAL H.T. | 0
5 | PLATRERIE / CLOISONNEMENT / FAUX PLAFOND
5.1 | Fourniture et pose de faux-plafond ossature epoxy (dalles faux-plafond 60X60) | m² | 77 |  | 0
5.2 | Réserve dalles faux-plafond |  |  |  | PM
5.3 | Jouées | ml | 13.75 |  | 0
5.4 | Etanchéité (S.E.L) liquide sur mur compris jouées | m² | 210 |  | 0
5.5 | Faïence toute hauteur compris jouées 20X20 ou 30X30 | m² | 210 |  | 0
5.6 | Mise en œuvre coffrage WEDI gaine | m² | 4.6 |  | 0
5.7 | Plinthe carrelée | ml | 61 |  | 0
5.8 | Cornière d'angle sur 2,00m | ml | 43.5 |  | 0
5.9 | Trappe de visite gaine à carreler | U | 2 |  | 0
5.1 | Trappes de visite faux-plafond CTA | ENS | 1 |  | 0
|  |  |  | S-TOTAL H.T. | 0
6 | SOL / CARRELAGE
6.1 | Chape ciment | m² | 74.5 |  | 0
6.2 | Etanchéité (S.E.L) liquide sur mur compris jouées | m² | 74.5 |  | 0
6.3 | Carrelage collé au sol (Classement EC) 30X30 compris trappes et tampons | m² | 74.5 |  | 0
6.4 | Mise en œuvre de dés béton pour les traversées réseaux | U | 3 |  | 0
|  |  |  | S-TOTAL H.T. | 0
7 | PEINTURE
7.1 | Mise en peinture des menuiseries extérieures une face | U | 5 |  | 0
|  |  |  | S-TOTAL H.T. | 0
8 | PLOMBERIE
8.1 | Dépose de l'ancien réseau plomberie | Ens | 1 |  | 0
8.2 | Mise en œuvre de nouveau caniveau de sol 50x50 avec réseau associé diam 110 | U | 3 |  | 0
8.3 | Mise en œuvre de nouveau siphon de sol 30x30 avec réseau associé diam 110 | U | 3 |  | 0
8.4 | Mise en place d'un lave main 42x34 | U | 2 |  | 0
8.5 | Mise en place d'un réseau d'alimentation EF/EFC | Ens | 1 |  | 0
8.6 | Réseau évacuation et raccordement au réseau existant | Ens | 1 |  | 0
|  |  |  | S-TOTAL H.T. | 0
9 | MENUISERIES
9.1 | Bloc-porte 90cm CF 1/2H El30, ferme-porte associé | U | 3 |  | 0
9.2 | Fourniture et pose habillage porte type DECOCHOC | U | 3 |  | 0
9.3 | Quicaillerie associée |  |  |  | PM
|  |  |  | S-TOTAL H.T. | 0
10 | ELECTRICITE
10.1 | Mise hors tension et dépose de tous les appareillages électriques existants (tableau électrique plonge,pavés lumineux, PC...) alimentation de chantier | Ens | 1 |  | 0
10.2 | Prolongement du réseau (Mise à la terre, attente câblage+IPC+Interrupteurs) | Ens | 1 |  | 0
10.3 | Fourniture et pose d'un tableau de protection divisionnaire | U | 1 |  | 0
10.4 | Fourniture et pose pavé lumineux étanches 600X600 LEDS | U | 13 |  | 0
10.5 | Fourniture et pose de bloc de secours | U | 2 |  | 0
|  |  |  | S-TOTAL H.T. | 0
|  | Sous-total HT |  |  | 0
|  | Aléas 5% |  |  | 0
|  | Total HT |  |  | 0
|  | TVA 20% |  |  | 0
|  | TOTAL TTC |  |  | 0