## DPGF
DESIGNATION DES PRESTATIONS | Sous-traitance, petites fournitures et produits consommables | Prévision du temps passé |  | montant facturé par trimestre HT | Forfait total
|  | Nb heures | P.U. |  | P2 annuel
| € HT/an - (a) | h/an - (b) | € HT/h - (c) | € HT/trim. = d/4 | € HT/an-d=a+b*c
Prestations P2 relatives aux installations du lycée
Conduite des installations de chauffage avec 1 passage mensuel minimum, |  |  |  | 0 | 0
Conduite des installations d'ECS, chasse, relève T°C mensuelle, appoint sel adoucisseur, contrôle TH,… |  |  |  | 0 | 0
Maintenance préventive : Chaufferie(s), sous-station(s) et distribution chauffage et climatiseurs |  |  |  |  | 0
Maintenance préventive : Production(s) et distribution(s) ECS |  |  |  |  | 0
Maintenance préventive : Poste Traitement d'eau (Adoucisseurs, pompes doseuses, pot à boues; etc…) |  |  |  |  | 0
Maintenance préventive : Analyse et conditionnement des réseaux (1/an) |  |  |  |  | 0
Maintenance préventive : Traitement d'air (Récupérateur, CTA et VMC) suivant CCTP |  |  |  |  | 0
Remplacement de l'ensemble des filtres des CTA (1/an) |  |  |  |  | 0
Maintenance corrective, suivant CCTP |  |  |  | 0 | 0
Rapport annuel d'activité complet et commenté en réunion, suivant CCTP |  |  |  |  | 0
Prestations P2 relatives aux installations des logemenst de fonction
Maintenance préventive : Forfait P2 des 9 Chaudières murales |  |  |  |  | 0
Cumuls annuels | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL P2 ANNUEL HT | 0
|  |  |  | TVA 20,0 % | 0
|  |  |  | TOTAL P2 ANNUEL TTC | 0
Nota : La facturation trimestrielle respectera le détail du bordereau de prix ci-dessus. La facturation des autres prestations se fera uniquement sur présentation des justificatifs validant l'exécution réelle des prestations sur la période facturée.