## quai de déchargement
LYCEE CAROLINE LAIGLE NORT SUR ERDRE |  | Aménagement container logistique
Préscription de principe
Nom de l'entreprise : Nom de la personne à contacter : Adresse : Téléphone :
N° d'ordre | EXPRESSION DU BESOIN suivant définition du lot considéré | Réponse de l'entreprise en complément du devis
1 | Container
2 | Expression pédagogique Actuellement, la zone de stationnement de la remorque de chargement logistique a une pente, elle a été réalisée sans jsutification et rend impossible l'utilisation de la remorque. Objectif : - positionner un container de 20 pieds sur des supports pour que le plancher soit au niveau du quai - permettre une sortie ou une entrée de l'autre coté (coté pente) pour permettre l'accès des chariots depuis le parking en faisant en sorte que le chariot ne puisse pas sortir de la rampe. Contrainte d'exploitation: Le container n'a pas pour but de recueillir un chargement maximal suivant la tare de ce dernier, néanmoins les supportages devront respecter pour des raisons de sécurité la tare maximale suivant la plaque du container, à préciser dans l'offre.
3 | Réponse de l'entreprise en complément du devis
4 | Principe fonctionnel et sécurité: Container simulant le chargement et le déchargement à quai d'une remorque à l'aide d'engins de manutention motorisés
5 | Conception générale du système : Container installé sur une structure métallique permettant de compenser la pente. Les éléments de supportage du container devront être de préférence en acier galvanisé ne nécessistant pas d'entretien courant. La structure doit assurer la planéité du container et doit positionner le plancher du container à niveau par rapport au quai de déchargement (Voir schéma) une deuxième structure sera installée à l'autre entrée afin de permettre le manoeuvrement des engins de manentention sur le reste de la pente (Voir schema)
La structure métallique de sortie devra avoir une portée horizontale sur 2m environ pour stabiliser le chariot et une rampe dont la pente ne sera pas supérieur à 8 % (voir schéma)
6 | Un système de fermeture aux extrémités du container, un système de blocage doit être prévu pour maintenir le système de fermeture en position ouverte
7 | Dimension intérieure similaire au container type hight cube (largeur 2,350 m / hauteur 2,896 m) ou équivalant
8 | Longueur du container : 20 pieds (6,058 cm)
9 | la structure doit permettre l'entretien du caniveau situé en bas de la pente de stationnement ( pente où va être installée la structure)

## Plateforme de déchargement laté
LYCEE CAROLINE LAIGLE NORT SUR ERDRE |  | Plateforme logistique
Préscription de principe
Nom de l'entreprise : Nom de la personne à contacter : Adresse : Téléphone :
N° d'ordre | EXPRESSION DU BESOIN suivant définition du lot considéré | Réponse de l'entreprise en complément du devis
1 | Plateforme de chargement
2 | Expression pédagogique plateforme de chargement et déchargement située à l'intérieur se substituant à une fonction de remorque.
3 | Plateforme de chargement
4 | Principe fonctionnel et sécurité: plateforme simulant le chargement et le déchargement latéral d'une remorque à l'aide d'engins de manutention motorisés de type 3
5 | Conception générale du système: - Plateforme installée sur une structure métallique permettant de représenter une remorque. - La plateforme doit se situer à 1,20 m du sol - Surface utile de la plateforme : - longueur : 20 pieds ou équivalent - largeur : 2,350 m ou équivalent - charge répartie max:12T - Surface de type plancher -stabilité comparable à une remorque
6 | La face du chargement latéral de la plateforme sera équipée d'un chassis avec une poutre en rideau permettant de représenter la configuration d'une remorque
7 | Plateforme avec une surface de type plancher bois
8 | La plateforme de chargement sera située à l'intérieur de l'air d'évolution. Elle sera donc à assembler sur place et à fixer au sol pour éviter son retrait.
9 | Le support devra permettre de répartir la charge. La charge de la plateforme sera limité à 12T répartie
10 | Pour information : le sol est défini avec une resistance de 1000 DaN/m²

## passage de seuil
LYCEE CAROLINE LAIGLE NORT SUR ERDRE |  | Aménagement container logistique
Préscription de principe
Nom de l'entreprise : Nom de la personne à contacter : Adresse : Téléphone :
N° d'ordre | EXPRESSION DU BESOIN suivant définition du lot considéré | Réponse de l'entreprise en complément du devis
1 | Passage de seuil
2 | Expression pédagogique : Les espaces destinés à la logistique du lycée de Nord sur Erdre ne comprennent pas de sortie extérieure pour le chariot auto moteur. Une porte à 2 battants existe et donne sur le parking pour permettre l'entrée et sortie des chariot, cependant il est nécessaire de mettre à disposition un passage de seuil en 2 parties pour éviter la dégradation du seuil.
3 | Passage de seuil
4 | Principe fonctionnel et sécurité: Rampe de passage permettant le franchissement du seuil de porte par des engins de manutention motorisés Ce passage de porte pourra être construit et conformé pour : que son positionnement soit systématiquement central par rapport au passage de porte et imposer aux élèves apprenant à passer au centre que sa largeur de passage de roue permette également d'éviter le passage trop décentré
5 | Conception générale du système: - Rampe de passage mobile - Pente maximale de 12% - Système manutentionnable par 1 personne(garçon ou fille) en une ou deux parties; sachant que pour une jeune fille ce poids est limité à 10kg. - prévoir également des poignées de préhension pour éviter à la repose tout coincement de main. - Hauteur du seuil de porte environ 5 cm - Matière aluminium de préférence
6 | Manutentionnable par 1 personne
7 | Rampe de passage pour Engin CASES type 4 et 5