## ST courants forts
Ouvrage | 15 - 52 Lycée Charles DE GAULLE CHAUMONT | [5 empty] | INVENTAIRE
Section technique | Courants forts
Désignation | Code | Localisation | U | Qte | Marque | Type | Référence | date mise en service | Etat de santé 1 - Bon 2 - Moyen 3 - Vétuste | Commentaires
Famille | DISTRIBUTION MT ET TRANSFORMATION
TRANSFORMATEUR |  |  |  | 1 | OPTELEC | 1000 KVA 20 000 V / 430 V |  | 1999 | 2 | R.A.S
R.A.S
Famille | TGBT
CELLULE HT |  |  |  | 1 |  | 20 000 V |  | 1999 | 2
CELLULE BT |  |  |  | 1 |  |  | 8 départs 500 à 1600 A | 1999 | 2 | R.A.S
Famille | TABLEAU DIVISIONNAIRE
ARMOIRE DIVISIONNAIRE |  | Gymnase |  | 1 |  |  |  |  | 2 | R.A.S
ARMOIRE DIVISIONNAIRE |  | Administration L1 |  | 3 |  |  |  |  | 2 | R.A.S
ARMOIRE DIVISIONNAIRE |  | Bâtiment L2 |  | 4 |  |  |  |  | 2
ARMOIRE DIVISIONNAIRE |  | Bâtiment L3 |  | 8 |  |  |  |  | 2 | R.A.S
ARMOIRE DIVISIONNAIRE |  | Internat H1 |  | 5 |  |  |  |  | 2 | R.A.S
ARMOIRE DIVISIONNAIRE |  | Internat H2 |  | 5 |  |  |  |  | 2 | R.A.S
ARMOIRE DIVISIONNAIRE |  | Internat H3 |  | 5 |  |  |  |  | 2 | R.A.S
ARMOIRE DIVISIONNAIRE |  | Bâtiment Foyer |  | 1 |  |  |  |  | 1 | R.A.S
ARMOIRE DIVISIONNAIRE |  | S1 Atelier agents |  | 1 |  |  |  |  | 2 | R.A.S
ARMOIRE DIVISIONNAIRE |  | S1 Chaufferie |  | 1 |  |  |  |  | 2 | R.A.S
TABLEAU DIVISIONNAIRE |  | Divers Locaux | ens | 1 |  |  |  |  | 2 | R.A.S

## ST ssi
Ouvrage | 15 - 52 Lycée Charles DE GAULLE CHAUMONT | [5 empty] | INVENTAIRE
Section technique | Systèmes de sécurité incendie
Désignation | Code | Localisation | U | Qte | Marque | Type | Référence | date mise en service | Etat de santé 1 - Bon 2 - Moyen 3 - Vétuste | Commentaires
Famille | DETECTION INCENDIE ET ASSERVISSEMENTS
ARMOIRE GENERALE |  |  |  | 4 | CERBERUS |  |  |  | 2 | R.A.S
DETECTEUR IONIQUE |  |  |  | 249 | CERBERUS | F 905 |  |  | 2 | R.A.S
DETECTEUR OPTIQUE DE FUMEE |  |  |  | 1 | CERBERUS | R 930 |  |  | 2 | R.A.S
DETECTEUR THERMOVELO |  |  |  | 17 | CERBERUS | D 915 |  |  | 2 | R.A.S
INDICATEUR D'ACTION |  |  |  | 204 | CERBERUS | AI 31 |  |  | 2 | R.A.S
SIRENE |  |  |  | 48 | CERBERUS | DIF 24 |  |  | 2 | R.A.S
Famille | DESENFUMAGE MECANIQUE
GROUPE DE DESENFUMAGE |  | Internat |  | 3
Famille | ECLAIRAGE DE SECURITE
BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SECURITE |  | Gymnase |  | 14 |  | 60 lumens |  |  |  | R.A.S
BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SECURITE |  | Gymnase |  | 6 |  | 300 lumens
BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SECURITE |  | Divers lycée |  | 251 |  | 60 lumens |  |  |  | R.A.S
BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SECURITE |  | Divers lycée |  | 4 |  | 300 lumens |  |  |  | R.A.S
Famille | EXTRACTEUR CUISINE ET GAINE
CAISSON EXTRACTION désenfumage |  | Cuisine local tech |  | 1 |  |  |  |  | 2 | R.A.S

## Déclencheurs manuels
Ouvrage | 15 - 52 Lycée Charles DE GAULLE CHAUMONT | [5 empty] | INVENTAIRE
Section technique | Systèmes de sécurité incendie
Désignation | Code | Localisation | U | Qte | Marque | Type | Référence | date mise en service | Etat de santé 1 - Bon 2 - Moyen 3 - Vétuste | Commentaires
Famille | DETECTION INCENDIE ET ASSERVISSEMENTS
DECLENCHEUR MANUEL |  |  |  | 85 | CERBERUS | AT 50 |  |  | 2 | R.A.S