Les Contrats d'entretien Conditions Générales LYCEE DE TOURNEFEUILLE

Entretien des Extincteurs et des bornes incendie

Ces Conditions Générales s'appliquent à tous les contrats d’entretien, en principe sans changement dans le texte. Les Conditions Particulières s'appliquent à un établissement particulier et à des installations bien définies. Les Conditions Générales, pour chaque contrat, sont inséparables des Conditions Particulières. Les deux documents sont signés ensemble par les parties.

A remplir par l’établissement scolaire au moment de la signature du contrat : L’établissement (le lycée ou le collège): Société d’entretien : Type de contrat à obligation de résultats

### SOMMAIRE

Article 1 – Objet et durée du contrat

1.1 – Objet du contrat

1.2 – Durée du contrat

Article 2 – Contenu du contrat

2.1 – Terminologie – Classement des prestations en catégories

2.2 – Définition de la mission confiée à la société de contrôle technique

2.3 – Nature du contrat

2.4 – Connaissance des installations

2.5 – Nombre d’interventions à assurer

2.6 – Clauses et obligations diverses de la société de contrôle technique

– Dépannages

– Interventions particulières (hors contrat)

– Registre de sécurité – Anomalies – Non-conformité

– Documents techniques – Mise à jour du « Carnet d'identité »

– Rapport annuel de maintenance

– Petites fournitures et pièces de rechange

– Modifications apportées aux ouvrages

– Remise des ouvrages en fin de contrat

Article 3 – Documents contractuels

Article 4 – Modalités d'exécution des prestations

4.1 – Organisation des interventions

– Personnes en charge du contrat

– Horaires des interventions d'entretien

– Délai maximum d'intervention pour les dépannages urgents

– Date des interventions

– Durée des interventions et précautions à prendre

4.2 – Obligations de l'établissement

Article 5 – Obligations diverses de la société

5.1 – Assurance – Responsabilités

5.2 – Personnel d'intervention – Sous-traitants

Article 6 – Opérations de vérifications de l'exécution des prestations

Article 7 – Pénalités – Dénonciation du contrat

7.1 – Pénalités pour retard dans l'exécution des prestations

7.2 – Pénalités pour retard après une demande de dépannage urgent

7.3 – Pénalités pour mauvaise qualité des prestations

7.4 – Dénonciation du contrat

Article 8 – Conditions financières

8.1 – Prix de base initial

8.2 – Ajustement ou variation dans les prix

8.3 – Paiements

## Article 1 – Objet et durée du contrat

1.1 – Objet du contrat

Le présent contrat a pour objet de définir les conditions dans lesquelles, l'entreprise s'engage à assurer les prestations nécessaires au bon fonctionnement et à l'entretien des installations indiquées dans les Conditions Particulières.

Domaine concerné par les contrats

Sauf précisions contraires indiquées dans chaque contrat, les contrats s'appliquent de manière générale à l'ensemble des locaux de l’établissement scolaire soit :

l'externat, la restauration, les ateliers, les locaux administratifs, les locaux spécifiques, tous les locaux techniques, les locaux annexes, etc.

Les contrats s'appliquent également aux installations extérieures situées dans l'enceinte de l’établissement scolaire.

Concernant les logements de fonction

Les contrats s'appliquent aux parties communes des immeubles d'habitation (halls, cages d'escalier, couloirs...)

Les contrats ne s'appliquent pas aux parties privatives des logements de fonction, sauf lorsque les installations techniques sont branchées ou raccordées aux installations collectives de l’établissement.

Les ascenseurs, les extincteurs, les installations collectives de chauffage et de ventilation mécanique, les installations de téléphone reliées à l'autocom du lycée, les installations de sécurité, etc. sont donc concernés par les contrats d'entretien.

Le présent contrat précise :

–  dans les Conditions Générales: le contenu du contrat, la nature du contrat, les obligations de l'entreprise, les documents contractuels ainsi que les modalités d'exécution et de contrôle des prestations ;

–  dans les Conditions Particulières: les renseignements généraux, la date d'effet et la durée du contrat, les conditions financières, les Conditions Particulières du contrat, les prestations à réaliser et les périodicités.

1.2 – Durée du contrat

Le présent contrat est établi pour la durée indiquée dans les Conditions Particulières, à compter de la date de prise d'effet du contrat.

A l'expiration de ce temps, et si le contrat est annuel, il est renouvelable par reconduction expresse, pour la durée indiquée dans les Conditions Particulières, à moins que trois (3) mois avant la fin de la durée du contrat, une des parties n'ait déclaré son intention de cesser. Il en sera de même à chaque nouvelle période.

En tout état de cause, le contrat ne pourra pas excéder 4 ans.

Chacune des parties reste engagée jusqu'à la fin de la période en cours.

La date de prise d'effet du contrat est indiquée dans les Conditions Particulières

Article 2 – Contenu du contrat

2.1 – Terminologie – Classement des prestations en catégorie

Dans tous les documents de maintenance des établissements scolaires, les différentes prestations ont été classées en catégories :

Catégorie R : Contrôle et vérifications réglementaires

Les opérations de contrôle, les vérifications périodiques et techniques ont un caractère réglementaire ou quasi obligatoire. Elles sont souvent assurées par des sociétés de contrôle technique.

Catégorie A et B: Opérations de surveillance (A) – Entretien courant (B)

Les travaux de surveillance et d'entretien des ouvrages comprennent :

• Vérification de l'état général et du bon fonctionnement. Ces vérifications incluent les mesures nécessaires.

• Nettoyage, dépoussiérage et maintien en état de propreté des équipements et mécanismes

• Lubrification des organes de manœuvre

• Remplacement des pièces de rechange dites « consommables » ou ceux de courte durée de vie interchangeables et renouvelables à intervalles réguliers.

• Remise en état de bon fonctionnement, réglages, réparations simples des équipements détériorés.

Catégorie C – Entretien préventif ou correctif

Réparations importantes destinées à remettre en état un équipement non réparable normalement usé, vétuste ou qui ne fonctionne plus.

Ces travaux sont programmés à l'avance. Ils sont détectés lors des opérations de contrôle réglementaire ou lors des opérations d'entretien.

Catégorie D – Renouvellement des ouvrages

Remplacement et renouvellement en cas de nécessité  ou préventif quelle qu'en soit la cause (usure normale ou accidentelle) des matériels ou des ouvrages défaillants, ou risquant de l'être, de manière à répondre à l'obligation de continuité du service et au maintien et même à l'amélioration des performances.

Le remplacement ou la remise à neuf peut être décidé pour des raisons de vétusté physique incompatible au bon aspect et au bon fonctionnement de l'établissement.

Normes AFNOR

Le présent contrat se référence également à la Norme Française AFNOR X 60.010 de décembre 1994 qui définit différentes notions relatives à la maintenance, et à la gestion des biens durables : durabilité, fiabilité, maintenabilité, durée de vie, etc., ainsi que les différents types et niveaux de maintenance.

2.2 – Définition de la mission confiée à l'entreprise

Les prestations confiées à l'entreprise sont celles de la Catégorie A et B Opération de Surveillance et Entretien Courant.

La nature des prestations d'entretien, la fréquence et la périodicité des interventions sont précisées dans les conditions particulières.

Les prestations non comprises dans le contrat sont :

– les réparations importantes destinées à remettre en état un équipement non réparable normalement, usé, vétuste ou qui ne fonctionne plus ;

– les réparations ou remplacements des organes détériorés par malveillance ou vandalisme ;

– les travaux de modifications, de modernisation ou de mise en conformité avec les règlements.

2.3 – Nature du contrat

Le contrat est du type « à obligation de résultats »

Il engage l'entreprise :

–  à garantir le bon fonctionnement et la continuité du service ;

–  à garantir le niveau optimal des performances ;

– à maintenir le matériel et les ouvrages en bon état de propreté, d'entretien, de maintenabilité jusqu'à l'expiration de son contrat ;

– à conseiller son client, lui apporter son aide et son assistance afin de lui permettre de réaliser une maintenance préventive.

2.4 – Connaissance des installations

L'établissement a remis à l'entreprise un état descriptif succinct des installations qui donne le nombre, la position, les caractéristiques essentielles de chaque appareil à entretenir.

L'entreprise déclare avoir visité et connaître les installations qu'elle doit entretenir.

Elle assure que les installations lui permettent de remplir ses obligations contractuelles et accepte de les prendre en charge dans l'état où elles se trouvent à la date de prise d'effet du contrat

2.5 – Nombre d'interventions à assurer

Les opérations de surveillance et d'entretien courant nécessitent un minimum de visites annuelles, dont le nombre est précisé dans les Conditions Particulières. La première visite s'effectuera en principe dans le mois qui suit la rentrée scolaire.

L'entreprise pourra cependant assurer d'autres visites et les vérifications qu'elle estime nécessaire afin d'assurer le résultat sur lequel elle s'est engagée.

2.6 – Clauses et obligations diverses de l'entreprise

Dépannages

En plus des opérations de surveillance et d'entretien courant, qui sont réalisées à date fixe, chaque année, l'entreprise devra également assurer, à la demande de l'établissement, les dépannages consécutifs à une défaillance technique d'un équipement, ou à une malveillance.

Concernant les dépannages dus à une défaillance technique, les Conditions Particulières fixent le nombre d'interventions annuelles de dépannage comprises dans le montant forfaitaire de chaque contrat.

Les dépannages (exceptionnels) supplémentaires seront payés à l'entreprise, en plus du contrat, suivant un tarif fixé à l'avance, qui prévoit :

– le coût unitaire forfaitaire pour une heure d'intervention sur place ;

– le coût unitaire forfaitaire pour un déplacement sur place.

Le coût unitaire sera donné pour les « heures normales » (voir § 4.1) et pour les « autres heures ».

Tous ces coûts sont précisés dans les Conditions Particulières.

Les dépannages consécutifs à une dégradation volontaire ou un acte de malveillance seront toujours payés à l'entreprise, en plus du contrat.

Interventions particulières (hors contrat)

Dans le cas d'urgence par exemple, l'entreprise pourra être amenée à proposer et à réaliser des travaux de réparations importantes ou à changer des pièces défectueuses (travaux de catégorie C). Ces travaux feront l'objet d'une commande particulière (hors contrat).

Registre de Sécurité – Anomalies – Non-conformité

Après chaque intervention (programmée ou dépannage) la personne chargée de l'entretien vise le « Registre de sécurité » qui reste en permanence sur le site, en indiquant sur celui-ci la nature de l'intervention et les résultats.

Il sera indiqué : la date du passage, le nom de la personne qui est intervenue, le numéro d'ordre des appareils, les opérations effectuées, la liste des pièces remplacées, la durée de l'intervention, la signature de l'entreprise.

Si une anomalie ou un incident prévisible peut porter atteinte à la sécurité, l'entreprise doit avertir immédiatement le chef d'établissement et prendre, le cas échéant, en liaison avec l'établissement, les mesures conservatoires nécessaires.

L'entreprise doit vérifier la conformité des installations aux normes en vigueur et indiquer les non-conformités dans le rapport de contrôle.

Nota : si le contrat d'entretien comporte des opérations de vérifications réglementaires (fiche se terminant par V1), celles-ci donneront lieu à un rapport  de contrôle (se référer aux prestations à réaliser dans le CCP – Conditions Particulières).

Documents techniques – Mise à jour du « Carnet d'identité »

Les documents et notices techniques, schémas, plans et état descriptif qui ont été remis à l'entreprise au début de ses interventions sont la propriété de l'établissement.

Ils devront être remis obligatoirement à l'établissement en fin de contrat.

Dans le semestre qui suit la commande, l'entreprise devra compléter les plans et schémas qui lui ont été remis, par de nouveaux documents à jour. Un état descriptif complet sera établi.

L'entreprise devra ensuite compléter ou réactualiser ces documents, les enrichir par des mises à jour, des adjonctions facilitant le travail futur d'entretien (notices d'entretien, schémas détaillés, renseignements pratiques...).

Rapport annuel de maintenance – Le devoir de conseil de l'entreprise

Le contrat « à obligations de résultats » contraint l'entreprise à apporter à son client ses conseils.

L'entreprise n'est pas un simple prestataire de moyens. Elle est le partenaire du client, son conseiller, le spécialiste qui lui apporte régulièrement des informations.

A ce titre, elle fournira une fois par an un rapport dans lequel, elle indiquera les interventions qu'elle a réalisé pendant l'année écoulée (visites d'entretien, de dépannage).

Elle signalera les anomalies et observations relatives à l'état des installations, les travaux qu'il y aurait lieu de faire pour adapter, améliorer, optimiser les performances de l'installation.

Elle participera si besoin à une réunion de travail.

Grâce à ce dispositif, la maintenance deviendra préventive

Dès la prise en charge des installations, et pendant la durée du contrat, l'entreprise doit vérifier la conformité des installations aux normes en vigueur et, le cas échéant, adresser un devis de mise en conformité à l'établissement.

Petites fournitures et pièces de rechange

Afin de ne pas être démuni en cas de nécessité, ou être tributaire de fournisseurs dont les délais d'approvisionnement sont longs, l'entreprise devra maintenir, soit dans ses ateliers, soit dans les locaux du lycée, un stock de pièces de rechange courantes.

L'approvisionnement et la gestion de ces petites fournitures et pièces de rechange, que l'entreprise devra constituer, sont inclus dans le montant du contrat.

Le prix de ces fournitures les plus courantes figure dans les Conditions Particulières.

Modifications apportées aux ouvrages

Si de nouveaux ouvrages étaient mis en service ou si des modifications importantes étaient apportées aux ouvrages existants, l'entreprise s'engage à assurer l'entretien de ces nouvelles installations.

Un avenant au contrat, tenant compte des garanties dues par les sociétés ayant réalisé ces nouveaux ouvrages, serait alors conclu.

Remise des ouvrages en fin de contrat

L'entreprise devra remettre, en fin de contrat, les installations en bon état d'entretien et de fonctionnement avec son stock de petites fournitures, pièces de rechange, etc.

Un état des lieux sera dressé entre les deux parties, huit jours au moins avant l'expiration du contrat.

L'entreprise ne pourra sans l'accord préalable du client modifier elle-même les installations en cours du contrat.

Article 3 – Documents contractuels

Les documents contractuels sont les suivants :

• Le règlement de consultation

• Les Conditions Particulières du contrat.

• Les présentes Conditions Générales (CCP).

• Le CCAG applicable aux marchés de fournitures courantes et services, décret nº 77 699 du 27 mai 1977 (non joint mais réputé connu).

• Les notices techniques et d'entretien des matériels techniques provenant des fabricants ou de la profession.

Les textes réglementaires auxquels s'applique ce contrat sont :

• La réglementation en vigueur : lois, décrets, arrêtés, normes, DTU.

• La réglementation qui intéresse plus particulièrement l'activité de l'entreprise, et les installations qu'il entretient.

Article 4 – Modalités d'exécution des prestations

4.1 – Organisation des interventions

Personnes en charge du contrat

L'entreprise devra indiquer à l'établissement, dès la prise d'effet du contrat, les noms des personnes en charge du contrat. Leurs noms, numéros de téléphone, leurs qualifications professionnelles seront mentionnés dans le registre de sécurité, qui sera régulièrement tenu à jour.

Horaires des interventions d'entretien

Sauf entente préalable avec l'établissement, les horaires normaux pour les interventions courantes d'entretien sont : 8 h à 17 h du lundi au vendredi, sauf jours de vacances et jours fériés.

Pour les interventions urgentes, l'entreprise s'entendra avec l'établissement, si l'urgence nécessite un travail en dehors de ces horaires.

Délai maximum d'intervention pour les dépannages courants et urgents

Sauf précision différente, indiquée dans les Conditions Particulières, les délais sont les suivants:

Le délai minimum d'intervention pour les dépannages courants est de deux jours.

Le délai minimum d'intervention pour les dépannages urgents est de 4 heures.

Le délai part de la demande d'intervention de dépannage demandée par l'établissement (téléphone, fax, lettre, email…).

Date des interventions

La périodicité et les dates prévisibles des visites de contrôle sont prévues avec l'établissement, au début du contrat (cf. Conditions Particulières du Contrat)

L'entreprise informe l'établissement de son jour de passage une semaine à l'avance.

Durée des interventions et précautions à prendre

L'entreprise fera en sorte que ses interventions ne gênent pas le fonctionnement normal de l’établissement et ne nuisent pas à la sécurité.

La durée des interventions sera donc aussi courte que possible. Tout arrêt prolongé de plus d'un jour, devra être justifié par l'entreprise et accepté par l'établissement.

En cas d'arrêt prolongé du courant électrique, les dates et heures d'intervention seront établies avec l'établissement.

Les interventions seront réalisées en respectant toutes les mesures d'hygiène et de sécurité nécessaires. Des précautions seront prises pour éviter les accidents.

4.2 – Obligations de l'établissement

L'établissement :

– fournira à l'entreprise les informations générales et techniques dont il dispose et lui apportera son aide afin de faciliter et d'organiser au mieux les prestations de contrôle (ouvertures des portes, accès dans les lieux protégés...).

– fournira gratuitement l'eau, l'électricité, le combustible éventuel, nécessaires aux opérations d'entretien ;

– fera son possible pour mettre à disposition de l'entreprise un lieu de rangement.

Article 5 – Obligations diverses de l'entreprise

5.1 – Assurances – Responsabilités

Pendant toute la durée du contrat, l'entreprise est responsable des dommages qui pourraient êtres causés soit aux personnes, soit aux biens, soit aux installations dont elle assure l'entretien.

L'entreprise prend à sa charge les risques de toute nature, et notamment de responsabilité civile (accidents, incendies, explosions, vols, dégâts des eaux) découlant du contrat et garantit l'établissement contre tout recours à cette occasion.

Elle s'engage à souscrire auprès d'une compagnie d'assurance habilitée à assumer ce risque, un contrat le couvrant de toutes les conséquences pécuniaires, des risques et responsabilités découlant de son activité, tant pour les matériels dont elle a la charge, que pour les dommages corporels et immatériels.

L'entreprise communiquera tous les ans la justification de ses assurances professionnelles.

Sont exclus de la responsabilité de l'entreprise, sous bénéfice de preuves apportées par l'entreprise :

–  les actes de malveillance, dégradations volontaires ;

– les risques (accidents, incendies, explosions, vols, dégâts des eaux) autres que ceux qui sont provoqués par les installations elles-mêmes, objet du présent contrat.

5.2 – Personnel d'intervention – Sous-traitants

L'entreprise mettra en place les moyens en personnel, et en matériels de mesure pour faire face à ses obligations.

Le personnel devra posséder les qualifications pour ce type de travail, faute de quoi l'établissement pourra demander son remplacement.

La majorité des prestations sera exécutée par le personnel propre de l'entreprise.

L'entreprise devra demander et obtenir l'accord de l'établissement pour faire intervenir exceptionnellement un sous-traitant.

Le personnel observera les consignes et les règlements en vigueur dans l'établissement.

L'entreprise tiendra compte des observations de l'établissement concernant la qualité de son personnel.

Article 6 – Opérations de vérification de l'exécution des prestations

Ces opérations ont pour but de constater la correspondance entre les prestations fournies et les spécifications du contrat. L'établissement désignera les personnes ou l'organisme compétent chargé de cette vérification.

Ces vérifications portent sur :

– la qualité des prestations exécutées, et les performances obtenues (personnels, stocks de fournitures et pièces de rechange...) ;

– les délais d'exécution et de dépannage ;

– les conseils apportés par l'entreprise, la qualité du rapport annuel ;

– la mise à jour des documents techniques ;

– le respect du calendrier des interventions.

En cas de résultats non satisfaisants, l'entreprise doit prendre toute disposition pour remettre en état normal les ouvrages et équipements.

L'établissement pourra décider de ne régler que les prestations réellement exécutées ou d'en différer le règlement, tant que toutes les prestations n'auront pas été exécutées.

Article 7 –  Pénalités – Dénonciation du contrat

7.1 – Pénalités pour retard dans l'exécution des prestations

Les prestations d'entretien normales sont programmées à l'avance, chaque année à date fixe.

Si l'entreprise est en retard par rapport à ce calendrier, l'établissement pourra lui appliquer une pénalité forfaitaire fixée à 1/24e du montant annuel du contrat par mois de retard.

7.2 – Pénalités pour retard après une demande de dépannage urgent

Le retard apporté à l'exécution de la prestation, après une demande de dépannage urgente, sera sanctionné par une pénalité forfaitaire fixée à 1/200e du montant annuel du contrat par heure de retard, constaté à partir de la demande de l'établissement.

Au-delà de 24 heures de retard, l'établissement peut, par lettre recommandée avec accusé de réception, mettre l'entreprise en demeure de remédier aux défauts constatés dans un délai de 4 heures à compter de la réception de la lettre de mise en demeure.

Si à l'expiration de ce délai l'entreprise n'intervient pas, l'établissement peut y pourvoir par une autre société, par exemple, aux frais et risques de l'entreprise titulaire du contrat.

7.3 – Pénalités pour mauvaise qualité des prestations

Après une opération de vérification de l'exécution des prestations (article 7) la constatation d'une mauvaise qualité des prestations conduisant à de mauvaises performances peut donner lieu à une pénalité forfaitaire fixée à 1/12e du montant annuel du contrat.

L'entreprise devra remédier aux défauts constatés dans un délai de 3 jours.

Au-delà de ce délai, la pénalité est fixée à 1/200e du montant annuel du contrat par jour de retard.

7.4 – Dénonciation du contrat

En cas d'insuffisances graves, de négligences ou de lacunes répétées dans l'exécution des prestations ayant donné lieu à l'application des pénalités définies dans les articles ci-dessus, l'établissement aura la possibilité de dénoncer le contrat.

Les articles du CCAG Fournitures courantes et services seront applicables.

Article 8 – Conditions financières

8.1 – Prix de base initial

Le prix initial du contrat, établi sur une base annuelle, est celui fixé dans l'acte d'engagement (ou le devis définitif de l'entreprise).

Ce prix est indiqué dans les Conditions Particulières.

Le prix est ferme et non révisable pendant une durée de un an, à compter de la date de prise d'effet du contrat.

Ce prix comprend : la main-d'œuvre, les petites fournitures et pièces de rechange, les frais de déplacement et toutes les prestations indiquées dans le présent CCP.

Le délai de validité de l'offre de l'entreprise est de trois mois.

8.2 – Ajustement ou variation dans les prix

Si le contrat est reconduit plusieurs années de suite, le prix initial sera révisé au début de chaque nouvelle année, en appliquant la formule indiquée dans les Conditions Particulières

Les indices, publiés dans les revues techniques, seront soumis par l'entreprise à l'établissement.

8.3 – Paiements

Après intervention et réalisation complète de ses prestations, l'entreprise émettra une facture correspondant au coût annuel du contrat. Les interventions et fournitures particulières seront  facturées séparément après service fait en application du coût prévu dans les Conditions Particulières et suivant un bon de commande spécifique signé par l’établissement.

Les règles de la comptabilité publique s’appliquent concernant les délais de paiement.

Pour toutes les autres conditions financières, se référer au CCAG et aux règles de la comptabilité publique.

Signature des contractants :

# Text boxes

Etablissement : (Nom, signature, cachet et date)

Prestataire : (Nom, signature, cachet et date)