## Page de Garde
REAMENAGEMENT ET REHABILITATION D’UNE PARTIE DE L’INTERNAT D’EXCELLENCE DE MONTPELLIER et Tranche 02 : Réhabilitation Logements
Lot n°6 : ELECTRICITE Courants forts - Courants faibles
Entreprise :
DPGF
Maître d’ouvrage | INTERNAT D’EXCELLENCE DE MONTPELLIER 4 rue du 81ème Régiment d’Infanterie 34000 MONTPELLIER
Architectes / Maitre d'Œuvre | ATELIER D’ARCHITECTURE Jean CHAMARD Thierry FRAUDET ARCHITECTES DPLG 62 avenue Pasteur – 34470 PEROLS Tel : 04 67 50 30 80 Fax : 09 55 34 13 99 Email : chamardfraudet@free.fr
BET Fluides | BET DURAND 90, Avenue Maurice Planès - 34070 Montpellier Tél : 04 67 03 37 44 - Fax : 04 67 03 37 61
Dossier 3385 / Indice 0 |  | Date du document : Octobre 2021

## DPGF
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Quantités établies par l'Entreprise | PU | MONTANT TOTAL HT
1 | TERRE
| Réalisation prise de terre | ens
| Réalisation liaisons équipotentielles principales | ens
| Réalisation liaisons équipotentielles secondaires | ens
| Sous total 1 HT |  |  |  |  | 0
2 | ALIMENTATION ENERGIE
| Alimentation et deplacement du tableau R+1 , y compris bus téléreport, tous accessoires et raccordements aval. | ens
| Rajout de protection électrique dans les armoire existante , y compris accessoires et raccordement | ens
| Fourniture et pose de fourreaux vides aiguillés | ml
| CONSUEL | U
| Installation de chantier secondaire | ens
| Depose complete des équipements électrique et evacuation | ens
| Sous total 2 HT |  |  |  |  | 0
3 | TABLEAU DE DISTRIBUTION
Fourniture et pose du tableau Logement avec réalisations conformes aux schémas, y compris tous accessoires et raccordements et compteur
| SOUS TOTAL 3 - HT |  |  |  |  | #REF!
4 | EQUIPEMENT
| Fourniture et pose de détecteur de présence 360° avec alimentation, y compris tous accessoires et raccordements | U
| Fourniture et pose bouton poussoir, y compris tous accessoires et raccordements | U
| Fourniture et pose d'interrupteur, y compris tous accessoires et raccordements | U
| Fourniture et pose de PC 16 A 2 P + T, à hauteur , y compris tous accessoires et raccordements | U
| Fourniture et pose de prise RJ 45 , y compris tous accessoires et raccordements | U
| Fourniture et pose de prise et liaison hdmi, y compris tous accessoires et raccordements | U
| TYPE A : DALLE ENCASTREE LED 600x600 ou 1200x300, y compris tous accessoires et raccordements | U
| TYPE B : PLAFONNIER ASYMETRIQUE, y compris tous accessoires et raccordements | U
| TYPE C : PLAFONNIER ETANCHE, y compris tous accessoires et raccordements | U
| TYPE D : SPOT LED 20W 2000lm à détection y compris tous accessoires et raccordements | U
| TYPE E : Luminaire profilé LED 27 W à détection y compris tous accessoires et raccordements | U
| alimentation cumulus y compris tous accessoires et raccordements | U
| alimentation caisson ventilation y compris tous accessoires et raccordements | U
| alimentation bouche détection 12v y compris tous accessoires et raccordements | U
| Fourniture et pose d'interrupteur Simple Allumage | U
| Fourniture et pose d'interrupteur Va et Vient | U
| Fourniture et pose de PC 16 A 2 P + T étanche avec alimentation | U
| Fourniture et pose de PC 16 A 2 P + T avec alimentation | U
| Fourniture et pose de PC 16 A 2 P + T à hauteur avec alimentation | U
| Fourniture et pose de PC 20 A 2 P + T avec alimentation sur circuit spécialisé | U
| Fourniture et pose de PC 32 A 2 P + T avec alimentation sur circuit spécialisé | U
| Fourniture et pose d'une prise Hotte, hauteur 1,80m avec alimentation | U
| Fourniture et pose d'un bloc de 2 PC 16 A 2 P + T MULTIMEDIA avec alimentation | U
| Fourniture et pose de détecteur avertisseur autonome de fumées pile lithium 10ans, y compris alimentation et accessoires | U
| TYPE A - : Fourniture et pose d'un plafonnier 2200lm, y compris alimentation et accessoires - | U
| TYPE B : Fourniture et pose d'un downlight 2500lm, y compris alimentation et accessoires | U
| TYPE C : Fourniture et pose linolite led 7W, y compris alimentation et accessoires | U
| TYPE D : Fourniture et pose de plafonniers 2000lm, y compris alimentation et accessoires | U
| TYPE E : Fourniture et pose de suspension led, y compris alimentation et accessoires | U
| TYPE F : Fourniture et pose d'un bandeau lumineux, y compris alimentation et accessoires | U
TYPE G : Fourniture et pose d'un plafonnier suspension, y compris alimentation et accessoires
| Fourniture et pose de compteur d'énergie conforme RT2012 pour l'éclairage,les prises, les besoins techniques chauffage, … | ens
| Fourniture et pose d'une sonnette platine porte-nom, y compris tous accessoires et raccordements | U
| Fourniture et pose de carrillon , y compris alimentation et raccordement | U
| Sous total 4 HT |  |  |  |  | 0
5 | ECLAIRAGE DE SECURITE
| Fourniture et pose de blocs d'éclairage de sécurité balisage, y compris tous accessoires et raccordements | U
| Raccordement au bloc de télécommande , y compris tous accessoires et raccordements | ens
Sous total 5 HT
6 | ALIMENTATIONS DES BESOINS TECHNIQUES
| Alimentation climatisation | U
| Alimentation ballon thermodynamique | U
| Sous total 6 HT |  |  |  |  | 0
7 | CHAUFFAGE ELECTRIQUE
Fourniture et pose d'émetteur de chauffage, CA selon étude thermique , y compris tous accessoires et raccordements
| - sèches serviettes | U
| SOUS TOTAL 7 HT |  |  |  |  | 0
8 | TELEPHONE
| reprise de la ligne telecom | ens
| Fourniture et pose de fourreaux diam. 28 | ens
| Fourniture et pose de prise téléphone RJ45 avec câblage, y compris tous accessoires et raccordements | U
| Fourniture et pose de coffret de communication réservé au courant faible, équipé grade 2, y compris tous accessoires | ens
| Sous total 8HT |  |  |  |  | 0
9 | TELEVISION
| Fourniture et pose d'une antenne TNT UHF et FM omnidirectionnelle, y compris tous accessoires | ens
| Fourniture et pose d'amplificateur, y compris tous accessoires et raccordements avec alimentation et câblage | ens
| Fourniture et mise en œuvre du réseau de distribution y compris dérivateurs, répartiteurs, commutateurs, câbles (PVC et PE), cheminements (fourreaux...) connectiques, raccordements, fixations et tous accessoires. | ens
| Fourniture et pose de prise TV/FM, y compris tous accessoires, alimentation et tous raccordements | U
| Essais et contrôles | ens
SOUS TOTAL 9 - HT
10 | ALARME INCENDIE
| Fourniture et pose de détecteur automatique, y compris tous accessoires et raccordements avec câblage | u
| Essais et mise en service | ens
SOUS TOTAL 10 - HT
11 | ALARME INTRUSION
Fourniture et pose de détecteur, y compris tous accessoires et raccordements avec câblage
Essais et mise en service
| SOUS TOTAL 11 - HT |  |  |  |  | 0 | 0 | 0

## RECAP
DESIGNATION | TOTAL
SOUS TOTAL 1 - HT
SOUS TOTAL 2 - HT
SOUS TOTAL 3 - HT
SOUS TOTAL 4 - HT
SOUS TOTAL 5 - HT
SOUS TOTAL 7 - HT
SOUS TOTAL 7 - HT
SOUS TOTAL 8 - HT
SOUS TOTAL 10 - HT
SOUS TOTAL 11 - HT
TVA 20 %
MONTANT TOTAL TTC
Entreprise : ………………………………..