## Page de garde
EPLEFPA VESOUL AGROCAMPUS
CONSTRUCTION D’UN POLE APICOLE 17 RUE DE BOUGNON – ZONE DE LA MOGNOTTE 70170 PORT SUR SAONE
LOT 11 ÉLECTRICITÉ & COURANTS FAIBLES
DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE DCE
MAITRE D’OUVRAGE EPLEFPA VESOUL AGROCAMPUS 16 RUE EDOUARD BELIN 70000 VESOUL
ARCHITECTE Agence ROCHET-BLANC Architecte DPLG, Economiste, Urbaniste 2, Chemin de la Coupotte 70190 HAUTERIVE LE CORDONNET Tél. : 03.84.32.45.32
BET ELECTRICITE Cabinet CORNET 16, Rue des Vignes 25870 LES AUXONS Tél. : 03.81.80.86.11 contact@cabinetcornet.fr

## Généralités
CONSTRUCTION D’UN POLE APICOLE
DPGF - Lot 11 Electricité et courants faibles
1 - ENTREPRISE
2 - GENERALITES
Les chiffrements sont établis en suivant la décomposition du prix global et forfaitaire donnée ci-après.
Lorsque l'Entreprise est en désaccord sur une quantité, elle doit la corriger pour arriver au forfait demandé. Lorsque l'Entreprise relève des anomalies résultant de fautes de dactylographie, de dessin, de reproduction, etc…, elle les corrige en informant le Concepteur Technique.
Les prix sont établis en Euros hors taxes et incluront tous les éléments tels que accessoires de fixation des matériels, main d'œuvre, frais annexes, etc…
En conclusion, le chiffrement comprend l'intégralité des sujétions nécessaires au complet et parfait achèvement des ouvrages définis dans les spécifications techniques, dans les schémas de distribution ou sur les plans d'exécution des ouvrages, que ceux-ci soient détaillés ou non dans cette décomposition du prix global et forfaitaire.
L'Entreprise devra obligatoirement indiquer dans la rubrique intitulée, tableau des marques (Nomenclature), les marques et références des produits définis.

## Offre de base (2)
CONSTRUCTION D’UN POLE APICOLE
DPGF - Lot 11 Electricité et courants faibles
Local | Type | Désignation Matériel |  | U | QTE | P. U. | Prix total
3 - DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
3.1 PRISE DE TERRE – LIAISONS EQUIPOTENTIELLES – RESEAU DE TERRE – PARAFOUDRE
|  | Ceinturage en fond de fouille câble cuivre nu 35 mm² |  | m | 150
|  | Prise de terre |  | Ens | 1
|  | Liaison équipotentielle C.C. |  | Ens | 1
|  | Liaison équipotentielle fluides |  | Ens | 1
|  | Liaison équipotentielle sanitaires |  | Ens | 1
|  | Parafoudre type 2 |  | Ens | 1
Total HT 3.1
3.2 ALIMENTATION
|  | Dossier ERDF et assistance |  | Ens | 1
|  | pose du coffret comptage et de commande en limite de propriété |  | Ens | 1
|  | fourniture et pose d’un disjoncteur de branchement 4P3D 30/60A différentiel 500mA Sélectif au TGBT |  | Ens | 1
|  | fourniture et pose des liaison BT CU 50² depuis le coffret extérieur jusqu’au TGBT |  | m | 105
|  | Attestation CONSUEL |  | Ens | 1
Total HT 3.2
3.3 DISTRIBUTION BASSE TENSION
3.31 T.G.B.T. TABLEAUX DIVISIONNAIRES – COFFRETS DIVERS
|  | T.G.B.T. |  | Ens | 1
|  | Coffret de PC |  | Ens | 4
Sous total 3.31
3.32 IRVE (Infrastructure de Recharge de Véhicule Electrique)
|  | fourreau enterré D100mm |  | m | 100
Sous total 3.32
3.33 CHEMINEMENTS ET SUPPORTS PRINCIPAUX DES CABLES
|  | C.C. CFO : 300 x 50 |  | m | 160
|  | C.C. CFA dalle :100 x 50 |  | m | 130
|  | Goulotte PVC blanche 2 compartiments |  | m | 6
|  | descente PVC blanche 2 compartiments |  | Ens | 2
|  | Percements |  | Ens | 1
|  | Rebouchage CF |  | Ens | 1
Sous total 3.33
3.34 CIRCUITS PRINCIPAUX
|  | U1000R2V 5G6 TGBT - Coffret PC |  | Ens | 4
Sous total 3.34
3.35 PILOTAGE, SIGNALISATIONS ET ALARMES DIVERSES
|  | A.U. TGBT + câblage |  | Ens | 1
|  | A.U. Ventilation + câblage |  | Ens | 1
|  | A.U. Chauffage + câblage |  | Ens | 1
|  | A.U. Cuisson salle pause + câblage |  | Ens | 1
|  | Horloge astronomique |  | Ens | 1
Sous total 3.35
Total HT 3.3
3.4 INSTALLATIONS DE DÉTAIL SOUS LES TABLEAUX DIVISIONNAIRES
3.41 ÉCLAIRAGE
Intérieur :
|  | luminaire type 1 |  | U | 18
|  | luminaire type 2 |  | U | 2
|  | luminaire type 3 |  | U | 11
|  | luminaire type 4 |  | U | 23
|  | luminaire type 5 |  | U | 35
|  | luminaire type 6 |  | U | 4
|  | luminaire type 7 |  | U | 8
|  | Câblage de l'ensemble |  | Ens | 101
Extérieur
|  | luminaire type 4 |  | U | 4
|  | luminaire type 7 |  | U | 5
|  | luminaire type 8 |  | U | 9
|  | luminaire type 9 |  | U | 5
|  | Câblage de l'ensemble |  | Ens | 23
|  | luminaire type 10 |  | U | 3
|  | Alimentation par câble U1000R2V 2x6mm². Câble de terre par cuivre nu 25mm². Compris coffret de protection 16A, fixation, protection mécanique et toutes sujétions de mise en œuvre. |  | Ens | 3
Sous total 3.41
3.42 APPAREILLAGE
|  | Variateur 1/10V |  | U | 3
|  | Variateur 1/10V + clef verrouillage |  | U | 2
|  | Inter S.A. |  | U | 3
|  | Inter S.A. PLEXO à voyant |  | U | 2
|  | Inter va et vient |  | U | 2
|  | Bouton pousoir PLEXO à voyant |  | U | 17
|  | Bouton pousoir PLEXO à clef (zone de rgt) |  | U | 7
|  | Détecteur mural |  | U | 4
|  | Détecteur montage FP |  | U | 11
|  | Câblage de l'ensemble |  | Ens | 48
Sous total 3.42
3.43 P.C ET FORCE MOTRICE
|  | PC 230V divers |  | U | 34
|  | PC 230V PLEXO |  | U | 24
|  | PC 230V V/P en FP commandée sur inter |  | U | 1
|  | Câblage de l'ensemble |  | Ens | 59
|  | Borne BMB |  | U | 4
|  | Borne BMI |  | U | 3
|  | Câblage réseau Détrompé des bornes |  | Ens | 4
|  | Câblage réseau Normal des bornes |  | Ens | 6
|  | PC PLEXO 4x16A+T |  | Ens | 3
|  | Câblage 5G4 |  | Ens | 3
Alimentation lot CVC en câble U 1000 R2V pour :
|  | alimentation électrique du local technique chauffage (au niveau de la porte d'accès) |  | Ens | 1
|  | alimentation électrique, avec attente à proximité de la CTA double flux |  | Ens | 1
|  | alimentation électrique, avec attente à proximité de l'extracteur miellerie |  | Ens | 1
|  | alimentation électrique, avec attente à proximité de l'extracteur chambre chaude |  | Ens | 1
|  | alimentation électrique, avec attente à proximité de l'extracteur du hangar véhicule |  | Ens | 1
|  | alimentation électrique avec attente à proximité de la centrale de détection CO/NO |  | Ens | 1
|  | alimentation électrique à proximité de chaque panneau rayonnant |  | Ens | 6
|  | alimentation électrique avec attente à proximité de chaque boîtier de pilotages des planchers chauffants situés au-dessus de chaque collecteur |  | Ens | 6
|  | alimentation électrique avec attente à proximité de chaque régulateur à débit variable (ventilation) |  | Ens | 5
|  | Consuels |  | Ens | 1
Alimentation Lot Menuiseries extérieures en câble U 1000 R2V pour :
|  | 3G1.5 pour module ouvrable vélux |  | Ens | 3
|  | 3G1.5 automate centralisation |  | Ens | 1
|  | 3G1.5 sur boîte de dérivation par VR ou BSO électrique |  | Ens | 21
|  | Commande poussoir + câblage |  | Ens | 21
Alimentation Lot Portes sectionnelles en câble U 1000 R2V pour :
|  | Attente U1000R2V 5G2.5 vers coffret de raccordement |  | Ens | 3
|  | Coupure de proximité tétrapolaire | Coupure de proximité 4P | Ens | 3
|  | Attente U1000R2V 3G2.5 vers coffret de raccordement |  | Ens | 7
|  | Coupure de proximité tétrapolaire | Coupure de proximité 4P | Ens | 7
Alimentation divers en câble U 1000 R2V pour :
|  | Alarme incendie |  | Ens | 1
|  | Alarme intrusion |  | Ens | 1
|  | Alarme ppms |  | Ens | 1
|  | Baie de brassage 3G2,5 |  | Ens | 1
|  | plaques induction 3G6 |  | Ens | 1
|  | rechauffeur 15 l 3G2,5 |  | Ens | 2
|  | ballon ecs 3G2,5 |  | Ens | 2
|  | Divers 3G2,5 |  | Ens | 5
Vidéo projection :
|  | Inter pour PC commandée v/p + câblage |  | U | 1
|  | PC 230V en faux plafond + câblage |  | U | 1
|  | prise HDMI équipée de cordon au format Mosaic 45 intégré au poste professeur |  | U | 1
|  | prise VGA équipée de cordon au format Mosaic 45 intégré au poste professeur |  | U | 1
|  | Câblage HDMI + VGA sous fourreaux |  | Ens | 1
Sous total 3.43
3.44 ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ
|  | Bloc de télécommande et de mise au repos |  | U | 1
|  | BAES 45lm/1h IP42 IK07 |  | U | 22
|  | BAES 400lm/1h IP42 IK07 |  | U | 6
|  | Câblage de l'ensemble |  | Ens | 28
Sous total 3.44
Total HT 3.4
3.5 COURANTS FAIBLES
3.51 ALARME INCENDIE
|  | Centrale d'alarme de type 4, 1 boucle |  | Ens | 1
|  | Déclencheur manuel |  | U | 9
|  | Diffuseur sonore |  | U | 5
|  | Flash lumineux |  | U | 7
|  | Câblage de l'ensemble, (CR1 DS) |  | Ens | 21
|  | Essais, P.V. de mise en service et formation |  | Ens | 1
Sous total 3.51
3.52 CABLAGE INFORMATIQUE ET TÉLÉPHONIQUE
|  | Coffret 19" 12U 600x500x400 équipé |  | Ens | 1
|  | Prise RJ 45 cat 6 |  | U | 16
|  | Prise RJ 45 cat 6 ip55 |  | U | 5
|  | Câble 1 x 4 paires U/FTP |  | Ens | 21
|  | Cordon de brassage cat 6 |  | U | 21
|  | Cordon poste terminal cat 6 |  | U | 7
|  | Cordon wifi cat 6 |  | U | 4
|  | Recette |  | Ens | 20
Sous total 3.52
3.53 TELEPHONE- FIBRE OPTIQUE
|  | Réglettes de distribution |  | Ens | 1
|  | Câblage 7 p |  | Ens | 1
Sous total 3.53
3.54 ALARME ANTI-INTRUSION
|  | Centrale filaire + module de transmission GSM |  | Ens | 1
|  | lecteur de proximité + clavier |  | U | 1
|  | détecteurs double technologie |  | U | 17
|  | avertisseur sonore |  | U | 3
|  | avertisseur sonore étanche |  | U | 1
|  | UTL forfait pour l'ensemble |  | U | 6
|  | fourniture de 20 badges |  | U | 1
|  | bouton poussoir de sortie |  | U | 1
|  | gâche électrique |  | U | 1
|  | bris de glace vert |  | U | 1
|  | Câblage cat 6 compris canalisations forfait pour l'ensemble |  | U | 1
|  | Câblage cat C2 compris canalisations forfait pour l'ensemble |  | U | 1
|  | Essais, mise en service par constructeur |  | U | 1
Sous total 3.54
3.55 PPMS
|  | Tableau de signalisation |  | U | 1
|  | déclencheur manuel de couleur noir + capot |  | U | 2
|  | diffuseur sonore |  | U | 3
|  | diffuseur sonore étanche |  | U | 1
|  | Câblage |  | Ens | 1
Sous total 3.55
3.56 DISTRIBUTION DE L'HEURE ET SONNERIE FIN DE COURS
Sans objet
|  | Sous total 3.56 |  |  |  |  | SO
3.57 TELEVISION
Sans objet
|  | Sous total 3.57 |  |  |  |  | SO
3.58 VIDEOSURVEILLANCE
Sans objet
|  | Sous total 3.58 |  |  |  |  | SO
Total HT 3.5
3.6 INSTALLATION DE CHANTIER - DIVERS
3.61 INSTALLATION DE CHANTIER
|  | Installation de chantier |  | Ens | 1
3.62 – ELIMINATIONS DES DECHETS
|  | Elimination des déchets |  | Ens | 1
3.63 – DIVERS
|  | Dépose |  | Ens | 1
|  | Vérifications des installations électriques par bureau de contrôle agréé avec mission CONSUEL. |  | Ens | 1
|  | A la réception, l’entreprise devra fournir les DOE |  | Ens | 1
Total HT 3.6
TOTAL LOT 11 ELECTRICITE HT
T.V.A. 20 %
TOTAL LOT 11 ELECTRICITE TTC
4 OPTIONS
Sans objet
5 RECAPITULATION
Total LOT 11 ELECTRICITE H.T.
TVA 20%
TOTAL LOT 11 ELECTRICITE TTC
Le pouvoir adjudicateur représenté par |  |  |  | L'entreprise soussignée
A…………......……, le
A…………......……, le