## DEVIS
DESCRIPTION DES OUVRAGES |  | U | Qté | Prix Unit. €HT | Montant total €HT
1. | SPECIFICATIONS GENERALES
2. | SPECIFICATIONS TECHNIQUES DETAILLEES
3. | DESCRIPTION DES OUVRAGES
3.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES
3.1.1 | DIVERS
| Préparation de chantier, réalisation des plans de synthèses, plans de réservations, plans PAC, notes de calculs + classeur de documentation | ens | 1
| Reprise de la note de calculs RT2012 en cas de variantes de matériels | PM
| Reprise des plans d'exécution en cas de variantes de matériels | PM
| Percements dans les murs, cloisons, planchers | PM
Sous-total € HT TRAVAUX PREPARATOIRES
3.2 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE EN LOCAL TECHNIQUE
3.2.1 | POMPE A CHALEUR AIR EAU
| Pompe à chaleur air/eau compris l'ensemble des équipements associés décrits dans le CCTP, système de régulation complet, compris pose de l'ensemble | u | 1
| Système de régulation complet | PM
| Ensemble raccordement des vidanges | u | 1
| Mise en service + paramétrages | ens | 1
Sous-total € HT POMPE A CHALEUR AIR EAU
3.2.2 | BALLON TAMPON PRIMAIRE
| Ballon tampon 950 litres suivant CCTP, compris purgeur, vidange, raccordement hydrauliques, compris raccordement | u | 1
| Résistances électriques intégrées dans le ballon tampon primaire, compris régulation | PM
| Thermomètre avec sonde, compris installation | u | 4
| Sonde de température, compris liaisons, installation, raccordement | u | 4
Sous-total € HT BALLON TAMPON PRIMAIRE
3.2.3 | CIRCULATEURS
| Circuit primaire pompe à chaleur : Circulateur simple auto-régulé, y compris raccords, kit prise pression, modules communication suivant besoin régulation et raccordement, coquille de calorifuge | u | 1
| Circuit plancher chauffant "zone extension" : Circulateur simple auto-régulé, y compris raccords, kit prise pression, modules communication suivant besoin régulation et raccordement, coquille de calorifuge | u | 1
| Circuit plancher chauffant "zone technique" : Circulateur simple auto-régulé, y compris raccords, kit prise pression, modules communication suivant besoin régulation et raccordement, coquille de calorifuge | u | 1
| Circuit "constant" : Circulateur simple auto-régulé, y compris raccords, kit prise pression, modules communication suivant besoin régulation et raccordement, coquille de calorifuge | u | 1
| Mise en service + paramétrages des circulateurs | PM
Sous-total € HT CIRCULATEURS
3.2.4 | ADOUCISSEUR EN LOCAL TECHNIQUE
| Ensemble Adoucisseur complet suivant CCTP, y compris accessoires associés, raccordement hydrauliques, électriques et évacuation | ens | 1
| Socle sous adoucisseur | ens | 1
| Mise en service | ens | 1
| Prise d'échantillon + rapport | ens | 1
Sous-total € HT ADOUCISSEUR EN LOCAL TECHNIQUE
3.2.5 | REMPLISSAGE EN EAU DE L’INSTALLATION
| Vanne arrêt 1/4 tour DN20, y compris raccordement | u | 5
| Vanne d'arrêt 1/4 tour DN15 y compris raccordement | u | 2
| Tube acier noir DN20 | ml | 10
| Compteur d'eau froide DN20 | u | 1
| Filtre à tamis DN20 | u | 1
| Disconnecteur CA DN20 | u | 1
| Pot d'injection de produit de traitement | ens | 1
| Manomètre , y compris raccordement | u | 1
| Analyse d'eau de chauffage | ens | 1
| Traitement préventif complet des circuits de chauffage | ens | 1
Sous-total € HT REMPLISSAGE EN EAU DE L'INSTALLATION
3.2.6 | EXPANSION ET SECURITE
3.2.6.1 | Vase d'expansion
| Vase expansion 140 litres, y compris support, robinet d'arrêt et de vidange, kit manomètre, raccordements | u | 1
3.2.6.2 | Soupape de sécurité
| Soupape de sécurité, y compris raccordement sur réseau EU à proximité en tube acier noir | u | 2
3.2.6.3 | Pressostat manque d'eau
| Pressostat manque d'eau | u | 2
3.2.6.4 | Thermostat de sécurité
| Thermostat de sécurité plancher coupure 45°C | u | 2
Sous-total € HT EXPANSION ET SECURITE
3.2.7 | SEPARATEUR D'AIR
| Séprateur de microbulle DN40, suivant CCTP | u | 1
| Calorifuge spécifique | u | 1
Sous-total € HT SEPARATEUR D'AIR
3.2.8 | SEPARATEUR DE BOUES
| Séparateur de boues DN40, suivant CCTP | u | 1
| Calorifuge spécifique + avec aimant | u | 1
Sous-total € SEPARATEUR DE BOUES
3.2.9 | COMPTEURS D'ENERGIE
| Compteur d'énergie DN20 (alimentation électrique) | u | 1
| Compteur d'énergie DN32 (alimentation électrique) | u | 2
Sous-total € HT COMPTEURS D'ENERGIE
3.2.10 | LIAISONS HYDRAULIQUES EN LT CHAUFFAGE
3.2.10.1 | Conduites
Tube acier noir, y compris coude, réduction, raccords, peinture antirouille + deuxième couche, supportage et collier de fixation avec garniture insonorisante
| - DN 20 | ml | 13
| - DN 32 | ml | 28
| - DN 40 | ml | 20
| Collecteurs DN80 (aller + retour), y compris fonds bombés, brides, conde brides, supports, fixations, raccordement, vidange | ens | 1
| Tube de raccordement des vidanges et équipements sur attentes EU disponibles, compris réseaux condensats, supports, raccordements | ml | 10
3.2.10.2 | Calorifuge
Calorifuge en laine minérale d'épaisseur 50 mm avec protection mécanique revêtement PVC, y compris accessoires de pose et de finition, pour tube :
| - DN 20 | m² | 5.4
| - DN 32 | m² | 12.9
| - DN 40 | m² | 9.6
| Calorifuge de chaque bouteille purge | u | 6
| Calorifuge de chaque vanne d'arrêt | u | 23
| Calorifuge de chaque vanne de réglage | u | 6
| Calorifuge de chaque filtre | u | 4
| Calorifuge de chaque clapet anti-retour | u | 4
| Calorifuge du collecteur DN80 (aller + retour) | ens | 1
| Calorifuges séparateur air, séparateur boues et circulateurs prévus paragraphes précédents | PM
Sous-total € HT LIAISONS HYDRAULIQUES EN LT CHAUFFAGE
3.2.11 | ROBINETTERIES ET ACCESSOIRES
3.2.11.1 | Vanne d'isolement
| Vanne d'arrêt 1/4 tour à B.S. DN 15 y compris raccordement | u | 15
| Vanne d'arrêt 1/4 tour à B.S. DN 20 y compris raccordement | u | 4
| Vanne d'arrêt 1/4 tour à B.S. DN 32 y compris raccordement | u | 8
| Vanne d'arrêt 1/4 tour à B.S. DN 40 y compris raccordement | u | 5
| Vanne d'arrêt 1/4 tour à B.S. DN 50 y compris raccordement | u | 6
3.2.11.2 | Vanne d'équilibrage
| Vanne d'équilibrage DN20, y compris raccordement | u | 1
| Vanne d'équilibrage DN32, y compris raccordement | u | 4
| Vanne d'équilibrage DN50, y compris raccordement | u | 1
3.2.11.3 | Clapets anti-retour
| Clapet anti-retour DN20, y compris raccordement | u | 1
| Clapet anti-retour DN32, y compris raccordement | u | 2
| Clapet anti-retour DN50, y compris raccordement | u | 1
3.2.11.4 | Filtres à tamis
| Filtre à tamis avec robinet de rinçage DN20, y compris raccordement | u | 1
| Filtre à tamis avec robinet de rinçage DN32, y compris raccordement | u | 2
| Filtre à tamis avec robinet de rinçage DN50, y compris raccordement | u | 1
3.2.11.5 | Purgeurs d'air
| Purgeur automatique + vanne arrêt 1/4 tour, y compris raccordement | u | 9
3.2.11.6 | Bouteilles de purges
| Bouteilles de purges, suivant CCTP | u | 6
3.2.11.7 | Manchon anti-vibratoire
| Manchon anti-vibratoire DN20, y compris raccordement | u | 2
| Manchon anti-vibratoire DN32, y compris raccordement | u | 4
| Manchon anti-vibratoire DN50, y compris raccordement | u | 2
3.2.11.8 | Accessoires de contrôle
| Thermomètre équerre hauteur 200 mm + doigt de gant, y compris raccordement | u | 10
| Manomètre avec vanne arrêt 1/4 tour, y compris raccordement | u | 2
3.2.11.9 | Flexible calorifugés
| Flexible en sortie de pompe à chaleur DN50 | u | 2
3.2.11.10 | Ensemble électrovanne antigel
| Ensemble électrovanne antigel, compris purgeur d'air, clapet anti-retour spécifique, thermostat de sécurtié, soupape antigel (x2), centrale de contrôle, thermostat mini, installation, raccordement, liaisons, fourreau, câble, câblage, raccordement, essais. | ens | 1
Sous-total € HT ROBINETTERIES ET ACCESSOIRES
3.2.12 | VENTILATION DU LT
| VB LT chauffage : grille extérieure pare-pluie + contre cadre conforme au CCTP, y compris montage, percement façade | ens | 1
| VH LT chauffage : grille extérieure pare-pluie + contre cadre conforme au CCTP, y compris montage, percement façade | ens | 1
Sous-total € HT VENTILATION DU LT
3.2.13 | MOYENS DE SECOURS
| Extincteur CO2, y compris support, plaque signalétique | ens | 1
Sous-total € HT MOYENS DE SECOURS
3.2.14 | ECRITOIRE ET LIVRET
| Ecritoire + livret, y compris pose | ens | 1
Sous-total € HT ECRITOIRE ET LIVRET
3.2.15 | LIAISONS ENTERREES CHAUFFAGE ENTRE PAC ET LT CHAUFFAGE
Tubes chauffage pré-isolés en PE-Xa PEX95-6, suivant CCTP, y compris coudes pré-isolés, kits de jonctions, coussins de dilatations, raccords, garniture insonorisante, toutes sujétions d'installations. Liaisons simples
| - DN 50 (63x5,8) + calorifuge 40 mm + gaine protection (liaison simple) | ml | 28
| Fourreau électrique enterré entre LT chauffage et pompe à chaleur | ens | 1
| Fourreau régulation enterré entre LT chauffage et pompe à chaleur | ens | 1
| Fourreau vide entre LT chauffage et pompe à chaleur | ens | 1
Sous-total € HT LIAISONS ENTERREES CHAUFFAGE ENTRE PAC ET LT CHAUFFAGE
Sous-total € HT TRAVAUX DE CHAUFFAGE EN LOCAL TECHNIQUE
3.3 | EMISSION DE CHALEUR
3.3.1 | PLANCHER CHAUFFANT TRADITIONNEL
| Isolant plancher chauffant 120 mm (R = 5,55 m²°C/W) | m² | 216
| Bande périphérique adhésive 200 mm | ens | 1
| Tube PER 13x16 | ml | 1359
| Calorifuge 6mm sur les trois premiers mètres et retours de chaque circuit | ens | 1
| Cavaliers de fixation | ens | 1
Ensemble collecteur (aller + retour) compris robinetteries, supports, coffret de protection blanc, accessoires suivant CCTP, étiquettage des circuits
| - pour 4 circuits | u | 1
| - pour 5 circuits | u | 2
| Système de régulation comprenant moteurs électrothermiques, boîtier de pilotage, thermostat d'ambiance pièce par pièce… compris liaisons régulation, raccordement électriques, fourreau… | ens | 1
| Liaison régulation entre thermostat d'ambiance des planchers chauffants et boîtier de pilotage, compris fourreaux, câbles, câblages, raccordements | ens | 1
| Adjuvant béton | ens | 1
Sous-total € HT PLANCHER CHAUFFANT TRADITIONNEL
3.3.2 | PLANCHER CHAUFFANT INDUSTRIEL
| Isolant sous dallage plancher chauffant 120 mm (R = 3,55 m²°C/W) | m² | 198
| Bande périphérique adhésive 200 mm | ens | 1
| Tube PER 13x16 | ml | 1326
| Calorifuge 6mm sur les trois premiers mètres et retours de chaque circuit | ens | 1
| Cavaliers de fixation | ens | 1
Ensemble collecteur (aller + retour) compris robinetteries, supports, coffret de protection blanc, accessoires suivant CCTP, étiquettage des circuits
| - pour 3 circuits | u | 1
| - pour 8 circuits | u | 1
| Système de régulation comprenant moteurs électrothermiques, boîtier de pilotage, thermostat d'ambiance pièce par pièce… compris liaisons régulation, raccordement électriques, fourreau… | ens | 1
| Liaison régulation entre thermostat d'ambiance des planchers chauffants et boîtier de pilotage, compris fourreaux, câbles, câblages, raccordements | ens | 1
| Adjuvant béton | ens | 1
Sous-total € HT PLANCHER CHAUFFANT INDUSTRIEL
3.3.3 | PANNEAUX RAYONNANTS
Ensemble panneaux rayonnants, compris accessoires de pose et de fixations, raccordements hydrauliques, flexibles, kit installations
Marque : SABIANA ou équivalent - type : PULSAR INOX
| - 1,2 ml compris isolation spécifique, système de fixations, raccords, flexibles | u | 3
| - 1,8 ml compris isolation spécifique, système de fixations, raccords, flexibles | u | 2
| - 3 ml compris isolation spécifique, système de fixations, raccords, flexibles | u | 8
Sous-total € HT PANNEAUX RAYONNANTS
Sous-total € HT EMISSION DE CHALEUR
3.4 | LIAISONS HYDRAULIQUES DE DISTRIBUTION
3.4.1 | TUYAUTERIES
Tube acier noir, y compris coude, réduction, raccords, peinture antirouille + deuxième couche, supportage et collier de fixation avec garniture insonorisante
| - DN 15 | ml | 109
| - DN 20 | ml | 39
| - DN 25 | ml | 48
| - DN 32 | ml | 93
Sous-total € HT TUYAUTERIES
3.4.2 | CALORIFUGE DES RESEAUX
Calorifuge à l'aide d'un isolant flexible à structure cellulaire fermée type K-Flex STA, y compris coudes, accessoires de pose et de finition, pour tube :
| - DN 15 - 19 mm | ml | 109
| - DN 20 - 25 mm | ml | 39
| - DN 25 - 25 mm | ml | 48
| - DN 32 - 32 mm | ml | 93
Sous-total € HT CALORIFUGE DES RESEAUX
3.4.3 | ROBINETTERIES ET ACCESSOIRES
3.4.3.1 | Vanne d'isolement et de vidange
| Vanne d'arrêt 1/4 tour à B.S. DN 15 y compris raccordement | u | 30
| Vanne d'arrêt 1/4 tour à B.S. DN 20 y compris raccordement | u | 6
| Vanne d'arrêt 1/4 tour à B.S. DN 32 y compris raccordement | u | 2
3.4.3.2 | Vanne d'équilibrage
| Vanne d'équilibrage DN15 y compris raccordement | u | 1
| Vanne d'équilibrage DN20 y compris raccordement | u | 3
| Vanne d'équilibrage DN32 y compris raccordement | u | 1
3.4.3.3 | Vanne d'équilibrage et de régulation
| Vanne d'équilibrage/régulation DN15 + servomoteur, y compris raccordement | u | 5
3.4.3.4 | Purgeurs d'air
| Purgeur automatique avec vanne arrêt 1/4 tour DN15, y compris raccordement | u | 26
3.4.3.5 | Thermomètre de contrôle
| Thermomètre équerre hauteur 200 mm + doigt de gant, y compris raccordement | u | 20
Sous-total € HT ROBINETTERIES ET ACCESSOIRES
Sous-total € HT LIAISONS HYDRAULIQUES DE DISTRIBUTION
3.5 | TRAVAUX DE VENTILATION
3.5.1 | CENTRALE DE VENTILATION DOUBLE FLUX
| Centrale de traitement d'air double flux suivant CCTP, compris installation, patins antivibratiles | u | 1
| Batterie électrique de dégivrage intégrée (à déconnecter) | PM
| Module pression constante | u | 1
| Batterie eau chaude intégrée | u | 1
| Transformation sur chaque piquage | u | 4
| Manchette souple de raccordement M0 | u | 4
| Registre air neuf + servomoteur + thermostat antigel | u | 1
| Registre air rejeté + servomoteur | u | 1
| Interrupteur de proximité | u | 1
| Pieds support + patins antivibratoires | ens | 1
| Commande à distance complète | u | 1
| Siphon évacuation condensats + raccordement des condensats sur réseau EU en tube PVC 32, calorifugé suivant CCTP | ens | 1
| Mise en service et paramétrage sur site | ens | 1
| Filtres de rechanges | ens | 1
Sous-total € HT CENTRALE DE VENTILATION DOUBLE FLUX
3.5.2 | CAISSON EXTRACTION MIELLERIE
| Caisson d'extraction suivant CCTP | u | 1
| Interrupteur de proximité | ens | 1
| Système de supportage antivibratoire | ens | 1
| Potentiomètre de vitesse avec fonction M/A | u | 1
| Horloge numérique avec afficheur LCD | u | 1
| Manchette flexible M0 | u | 2
| Pressostat de contrôle de débit | u | 1
| Mise en service + réglages débit - pertes de charges | ens | 1
Sous-total € HT CAISSON EXTRACTION MIELLERIE
3.5.3 | CAISSON EXTRACTION CHAMBRE CHAUDE
| Caisson d'extraction suivant CCTP | u | 1
| Interrupteur de proximité | ens | 1
| Système de supportage antivibratoire | ens | 1
| Potentiomètre de vitesse avec fonction M/A | u | 1
| Horloge numérique avec afficheur LCD | u | 1
| Manchette flexible M0 | u | 2
| Pressostat de contrôle de débit | u | 1
| Mise en service + réglages débit - pertes de charges | ens | 1
Sous-total € HT CAISSON EXTRACTION CHAMBRE CHAUDE
3.5.4 | EXTRACTEUR "HANGAR VEHICULE"
| Ventilateur d'urgence, suivant CCTP | u | 1
| Interrupteur de proximité | ens | 1
| Système de supportage antivibratoire et mural | ens | 1
| Potentiomètre de vitesse avec fonction M/A | u | 1
| Manchette flexible M0 | u | 2
| Pressostat de contrôle de débit | u | 1
| Mise en service + réglages débit - pertes de charges | ens | 1
| Raccordement sur centrale de détection | ens | 1
Sous-total € HT EXTRACTEUR "HANGAR VEHICULE"
3.5.5 | RESEAUX DE GAINES A JOINTS
Conduit de gaine circulaire à joints, en acier galvanisé, y compris coudes, tés, réductions coniques, piquages à 45°, transformations, accessoires de pose et de suspente, percements, suivant CCTP
| - Ø 125 | ml | 11
| - Ø 160 | ml | 16
| - Ø 200 | ml | 35
| - Ø 250 | ml | 25
| - Ø 315 | ml | 19
| - Ø 400 | ml | 19
| - Ø 450 | ml | 18
Conduit semi-rigide phonique calorifugé, marque : ALDES - type : Alflex alu insonorisé (M0 int. et M0 ext.)
| - Ø 125 | ml | 10
| - Ø 200 | ml | 14
| - Ø 250 | ml | 4
| Calorifuge des gaines circulaires et rectangulaire en matelas de laine de verre, classé A1, épaisseur 50 mm, y compris accessoires de pose, fixations | m² | 15
Sous-total € HT RESEAUX DE GAINES A JOINTS
3.5.6 | DIFFUSEURS DE SOUFFLAGE
Diffuseur plafonnier modulaire
Marque : HALTON ou équivalent
Type : DCS/N
Compris plenum de raccordement spécifique isolé et accessoires
Registre de réglage MSM
| - Ø 200 - N2 (36 buses) | u | 4
Bouche de soufflage
Marque : HALTON ou équivalent
Type : ULA
Compris raccordement et accessoires, manchon
| - Ø 125 | u | 3
Sous-total € HT DIFFUSEURS DE SOUFFLAGE
3.5.7 | TERMINAUX DE REPRISE
Grille de reprise
Marque : HALTON ou équivalent
Type : DCS/P - E2
Compris plenum de raccordement spécifique isolé et accessoires
Registre de réglage MSM
| - Ø 200 - 250 | u | 3
| - Ø 250 - 250 | u | 2
Bouche de reprise
Marque : HALTON ou équivalent
Type : ULA
Compris raccordement et accessoires, manchon
| - Ø 125 | u | 7
| - Ø 200 | u | 1
Grille de reprise sur gaine
Type : GSD
Compris raccordement et accessoires
Registre de réglage damper OG
| - 575 x 115 | u | 4
Sous-total € HT TERMINAUX DE REPRISE
3.5.8 | TRAPPES DE VISITE
| Trappe de visite sur les gaines aérauliques avec étiquette indiquant la localisation de la trappe | ens | 1
Sous-total € HT TRAPPES DE VISITE
3.5.9 | REGISTRES D'EQUILIBRAGE
Marque : HALTON ou équivalent
Type : RDR
Registre à débit constant
| - Ø 125 | u | 5
Marque : HALTON ou équivalent
Type : PRA
Registre à iris
| - Ø 125 | u | 1
| - Ø 160 | u | 5
| - Ø 200 | u | 2
| - Ø 250 | u | 2
| - Ø 315 | u | 1
Marque : HALTON ou équivalent
Type : UTT
Registre étanche motorisé, compris servomoteur
Compris caisson tôlé entre grille extérieur et registre
Registre rectangulaire, compris servomoteur et raccordement sur centrale de détection et système d'ouverture/fermeture suivant localisation
| - 300 x 300 | u | 1
| - 500 x 500 | u | 1
| - 600 x 600 | u | 3
Sous-total € HT REGISTRES D'EQUILIBRAGE
3.5.10 | MODULATION DU DEBIT D'AIR NEUF
Marque : HALTON ou équivalent
Type : HFB/I version avec isolation externe
Régulateur à débit variable, compris transformateur, sonde CO2 montée, liaison maître/esclave
| - HFB/I - S : Ø 250 | u | 1
| - HFB/I - E : Ø 250 | u | 1
Type : HFB/I version avec isolation externe
Régulateur à débit variable, compris transformateur, liaison maître/esclave
| Détecteur de présence compris installation | u | 1
| - HFB/I - S : Ø 200 | u | 1
| - HFB/I - E : Ø 200 | u | 1
Sous-total € HT MODULATION DU DEBIT D'AIR NEUF
3.5.11 | PIEGES A SONS
Silencieux à baffles + joint, suivant CCTP, y compris raccordement, supportage, pièces d'adaptation sur réseaux amont et aval, suivant CCTP
| - Ø 400 - 1000 mm | u | 2
Sous-total € HT PIEGES A SONS
3.5.12 | BOUCHE COUPE-FEU
Bouche coupe-feu, compris accessoires, raccordement et installation conforme
| - Ø160 | u | 2
Sous-total € HT BOUCHE COUPE-FEU
3.5.13 | CLAPETS COUPE-FEU
Clapet coupe-feu, compris raccordement et installation conforme
| - Ø 160 | u | 1
| - Ø 200 | u | 1
| - Ø 400 | u | 2
Sous-total € HT CLAPETS COUPE-FEU
3.5.14 | PRISE D'AIR NEUF
Grille extérieure pare-pluie + contre cadre + plénum, conforme au CCTP, y compris piquage, montage et raccordement au réseau aéraulique, pièce de transformation rectangulaire/circulaire, caisson tôlé entre grille et registre motorisé
| - 600 x 600 mm | u | 3
| - 500 x 500 mm | u | 1
| - 300 x 300 mm | u | 1
Sous-total € HT PRISE D'AIR NEUF
3.5.15 | REJET D'AIR VICIE
Grille extérieure pare-pluie + contre cadre + plénum, conforme au CCTP, y compris piquage, montage et raccordement au réseau aéraulique, pièce de transformation rectangulaire/circulaire
| - 600 x 600 mm | u | 1
| - 300 x 200 mm | u | 1
Sortie toiture esthétique suivant CCTP, compris montage et raccordement au réseau
| - Ø 315 | u | 1
| - Ø 400 | u | 1
Sous-total € HT REJET D'AIR VICIE
3.5.16 | SYSTÈME DE DETECTION DE POLLUTION CO et NO
| Centrale de détection, y compris installation, support | u | 1
| Détecteur, transmetteur de CO et NO, y compris installation, support, , liaisons, fourreaux, raccordements, câble, câblage | u | 4
| Mise en service complète de l'installation de détection | u | 1
Sous-total € HT SYSTÈME DE DETECTION DE POLLUTION CO et NO
Sous-total € HT TRAVAUX DE VENTILATION
3.6 | PRESTATIONS ELECTRIQUES - REGULATION
| Regulation pompe à chaleur | PM
| Régulation des planchers chauffants | PM
| Armoire + Régulation de CTA double flux | PM
| Ensemble "LT chauffage" compris raccordement | ens | 1
| Ensemble circuit plancher chauffant "zone extension" compris raccordement | ens | 1
| Ensemble circuit plancher chauffant "zone technique" compris raccordement | ens | 1
| Ensemble circuit panneaux rayonnants + CTA double flux" compris raccordement | ens | 1
| Ensemble "régulation CTA double flux" compris raccordement | ens | 1
| Ensemble "régulation panneaux rayonnants" compris raccordement | ens | 4
| Armoire local technique complète | ens | 1
| Alimentations, liaisons électriques, régulation, bus de communication, câbles, câblages, raccordement, chemins de câbles, fourreaux, goulottes, fixations, supportage de l'ensemble des équipements électriques et régulation en LT chauffage | ens | 1
| Fourniture et pose sonde extérieure, compris fourreau, support, câble, câblage, raccordement, installation au Nord | ens | 1
| Raccordement du LT chauffage sur attente laissée à disposition par le lot électricité | ens | 1
| Liaison régulation entre régulateur LT chauffage et pompe à chaleur (compris paragraphe 3.2.14) | PM
| Raccordement de chaque boîtier de pilotage plancher chauffant sur attentes laissées à disposition par le lot électricité | ens | 1
| Liaisons régulations entre sonde rayonnement, thermostat associé et vanne deux voies de régulation associée | ens | 1
| Liaisons régulations entre chaque boîtier de pilotage, servomoteur et thermostat d'ambiance plancher chauffants | ens | 1
| Raccordement de chaque système de modulation de débit sur attentes laissées à disposition par le lot électricité + liaisons entre les deux modules soufflage / reprise associés + câblage fourniture et pose détecteur présence | ens | 1
| Liaisons régulation, asservissement entre bouton M/A, potentiomètre, horloge, extracteur miellerie, servomoteur registre | ens | 1
| Liaisons régulation, asservissement entre bouton M/A, potentiomètre, horloge, extracteur chambre chaude, servomoteur registre | ens | 1
| Liaisons régulation, asservissement entre extracteur hangar, centrale de détection, servomoteur registre | ens | 1
| Mise en service par les fabricants | ens | 1
Sous-total € HT PRESTATIONS ELECTRIQUES - REGULATION
3.7 | MISE AU POINT – ESSAIS – REPERAGES - TRAVAUX DIVERS - INSTRUCTIONS
| MISE AU POINT - ESSAIS | ens | 1
| REPERAGES | ens | 1
| TRAVAUX DIVERS | ens | 1
| INSTRUCTIONS - PV - DOE | ens | 1
Sous-total € HT MISE AU POINT – ESSAIS – REPERAGES - TRAVAUX DIVERS - INSTRUCTIONS
SOUS-TOTAL € HT LOT CHAUFFAGE VENTILATION
TVA 20%
TOTAL € TTC LOT CHAUFFAGE VENTILATION