Collège Jean Compagnon								Reyrieux

DESCRIPTIF DES SYSTEMES DE DETECTION INCENDIE

Marque de l’installation : 	DEF				Référence :  ANTARES III, type B

Catégorie du système de sécurité : B		Système annexe de distribution de l’heure : oui

A – EQUIPEMENT CENTRAL :

I – Centrale de signalisation :

Nombre de zone de détection : 7

II – Tableau d’asservissement : Nombre de zone :

B – ORGANES DE COMMANDES :

I – Bris de glace							31

II – Détecteur de fumée optique linéaire				0

III – Indicateurs d’actions						0

IV – Interphones Incendie					3

V – Bris de glace de désenfumage				2

VI – Treuil mécanique						4

V – Treuil électrique						7

C – AVERTISSEURS SONORES :

I – Alimentés par l’équipement central : (sirènes)		29

II – Alimentés type bloc autonome				0

III – Avertisseurs visuels girophares				2

D – ORGANES OU APPAREIL ASSERVIS :

I – Electro-vanne							0

II – Electro maintien de portes					38 sur 19 portes doubles

III – Electro maintien de trappes de désenfumage		26

IV – Ventilateurs de désenfumage				2

V – Clapets télécommandés de ventilation			0

VI – Déverrouillage de portes (secours)				0

VII – Déverrouillage équipements électriques			0

VIII – Clapet part feu VMC électrique				0

IX – Exutoire sur verin						11

X – Exutoire électrique						1

E – DEFAUTS TECHNIQUES : (signalisation nombre)	0

F – DISPOSITIFS DE RENVOIS 					2

ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL D’ENSEIGNEMENT

Collège Jean Compagnon – 80 rue du Collège – 01 600 REYRIEUX

DESCRIPTIF DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I.) ET DE DESENFUMAGE

(Remplir 1 fiche par installation)

DESIGNATION DE L’ETABLISSEMENT :

Lieu d’exécution (pour les Annexes) : Collège Jean Compagnon, 80 route du Collège, 01 600 Reyrieux

Personne à contacter : V. LEVISTRE, Gestionnaire

Téléphone : 04.74.08.95.50   Télécopie : 04.74.08.95.59

Date de la dernière vérification par un organisme agréé : ....06.07.2022..............

Date du dernier P.V. de la Commission de sécurité : ......... .19.11.2018

Type d’établissement :	classique    (1)	technique  		ménager  	commercial

Nombre d’élèves : 654dont demi-pensionnaires :  550		dont internes : Néant

Effectif du personnel (toutes catégories autre qu’élèves) :  80

Nombre de bâtiments : 5

Classement E.R.P. donné par la Commission de sécurité :

Type : R.........................................	Catégorie : .3....................................

Existence des locaux à sommeil 		oui			non	  (1)

SYSTEME SECURITE (S.S.I.)

Type :		A     		B     		C     		D     		E	  (1)

Nombre de centrales en place :1.........DEF ANTARES III.................

Date d’installation :	Avant février 1993	   (1)		Après février 1993

Nombre de détecteurs de fumée : ....0........................ 	Nombre de bris de glaces : .31.......................

Nombre de ventouses des portes de compartimentage : ........38...............................

Autres asservissements :

Ventilation		oui 			non	   (1)	Gaz		oui 		non

Extraction		oui 			non		Air cuisine	oui 		non

Electricité		oui 			non

(1) Cocher la case correspondante

## INSTALLATIONS DE DESENFUMAGE

Désenfumage naturel :

Exutoires à commande : Nbre

manuelle			 (1)	Nbre : 4

Automatique 				Nbre : 7

Avec asservissement SSI 		Nbre   ……………..

### Désenfumage mécanique

Nbre : …………………………………

Extracteurs				Nbre : ……2………

Bouches				Nbre : ……26 trappes…………

Partie réservée au fournisseur

Installations de détection incendie : Pour une visite par an H.T.: ..............……….......... ……………………….. € ........................ ………………………. Installations de désenfumage Pour une visite par an H.T. : ……………………… …………………………€

Fait à ..................., le ……………..    			Fait à ..............................., le .......................

Signature de l’Ordonnateur,					Signature et cachet de l’Entreprise,

1) Cocher la case correspondante