## Feuil1
Lot N°1
Désignation | Caractéristiques | Nombre | Prix HT Unitaire | Prix TTC
GRANULOMETRIE LASER Par voie sèche et voie humide | Plage de mesure : min : 0,1 µm ou moins (50 nm…20 nm) max : 500 µm (ou plus : 2 mm) Source Lumiere : semiconducteur Laser Détecteur multi-éléments : nombre élevé Volume Echantillon : de 10 mL àu 100 mL (ou +) Passeur multicellule (BATCH CELL) : NON NECESSAIRE Concentrateur : option possible si pas hors de prix Logiciel de traitement des données : Oui Installation, mise en service et formation sur site à l'utilisation de l'instrument | 1
Lot N°2
Désignation | Caractéristiques | Nombre | Prix HT Unitaire | Prix TTC
TURBIDIMETRE DE PAILLASSE | Plage de mesure : min : 0,01 NTU (ou 0,1 NTU) max : 1100 NTU Source Lumiere : LED InfraRouge Méthode : Néphélométrique (diffusion à 90°) 1 alimentation électrique Livraison avec : Etalons de calibration ( lot de 4 et 5 si possible) Vials de mesure | 4
Lot N°3
Désignation | Caractéristiques | Nombre | Prix HT Unitaire | Prix TTC
Accéléromètre sans fil | - Mesure d'accélération sur 3 axes. - Mesure de vitesses angulaires sur 3 axes. - Mesure d'angles d'inclinaison. - Gammes de mesure : Accéléromètre : ±2/±8/±16g Gyromètre : ± 2000°/s Angle : Axes X-Z : ±180° Axe Y : ± 90° - Précision de mesure : Accéléromètre : précision 0,01 g stabilité : 0,05 g Gyroscope : Stabilité : 0,05 °/s Angle x-y : 0,05 ° | 4
Lot N°4
Désignation | Caractéristiques | Nombre | Prix HT Unitaire | Prix TTC
Machine Tri dimentionelle | Transportable facilement Game de mesure : Mesure sur moniteur : Champ de vision : - Sur champ large : 200 x 200 mm - Sur mesure précise : 125 x 125 mm Résolution d’affichage de la côte : 0.1µm Possibilité de répétabilité indispensable sur platine : Sans déplacement de la platine : 1µm Avec déplacement de la platine : 2µm Possibilité de mesure d’assemblage. Mesure sur sonde lumineuse : Zone de mesure mini : 90x90 mm Profondeur de la mesure mini : 20 mm Pression de contact maxi : 0.020 N Prévoir la possibilité d’exporter les travaux de mesure en format informatique par clef USB (5 mini) | 1