## Feuil1
Annexe 1 du CCTP ref SG_Biogaz_Achats_MAPA
Notice : | Avertissement au responsable de remise de l'offre de candidature : lorsque le niveau d'exigence, d'un point de l'expression du besoin de la présente annexe, exprime notre volonté de connaître les caractéristiques ou autres spécificités techniques de l'équipement, il est dans l'intérêt du candidat d'être le plus précis possible afin d'avoir un jugement objectif du niveau de son offre. Nous informons également les candidats que les documents complémentaires fournis lors de la remise des offres sont par définition des compléments d'information mais ils ne dispensent en aucun cas de remplir dûment la présente annexe.
Il est possible que les caractéristiques demandées correspondent à un produit existant sur le marché. Si telle est l'impression du candidat, nous lui rappelons que tout matériel équivalent en termes de réponse fonctionnelle, pédagogique et technique est bien évidemment accepté dans l'offre.
Consitution du lot | L'ensemble constitutif de cette annexe correspond à l'installation d'une couverture sur la fosse à lisier existante de l'exploitation agricole. Cette membrane doit posséder les caractéristiques techniques de retenu du biogaz, doit résister aux UV et aux intempéries, La taille de cette membrane sera à adapter en fonction de la fosse à lisier existante sur site, les mesures sont à faire par le prestataire de service. Cette mesure peut-être définitive lors de la visite du site. Plusieurs scénarii sont envisagés sur l'emplacement de la chaudière, l'hypothèse retenue sera retenue lors de la visite du site.
Nom du candidat |  |  | Nom de la personne à contacter | Adresse | Téléphone et e-mail
Marché de matériel et travaux : Acquisition d’une couverture de fosse à lisier et d’une chaudière biogaz
Ref dossier |  |  | SG_Biogaz_Achats_MAPA
N° Lot | Lot | Sous Lot | Descriptif | Commentaire
1 | Couverture de fosse |  | Fiche Technique
Dimension
Origine de fabrication
Durée de vie de la membrane (estimatif)
Caractéristique de l’élément permettant la flottaison sur la fosse à lisier
Caractéristique du système de maintien de pression
Caractéristique du système de lestage périphérique
Caractéristique du système d’injection d’air pour le traitement de l’H2S
2 | Element de brassage dans la fosse, installation d'un deuxième agitateur et conservation de l'agitateur actuel |  | Fiche Technique
Origine fabrication
Dimension
Puissance
3 | Transport de gaz | Support | Type de support utilisé
Diamètre
|  |  | Longueur | A definir lors de la visite
|  |  | Positionnement sur site et plan de masse | A définir lors de la visite
Descriptif du moyen pour gérer l'accumulation du condensat
|  | Filtration du gaz | Caractéristiques du filtre
Durée de vie du filtre
Quantité de charbon actif fourni pour la filtration du gaz
|  | Outillage permettant la mesure de gaz | Fiche Technique de l'analyseur 4 gaz H2S, CH4, O2 et Co2
Origine fabrication
| Type de chaudière biogaz |  | Entreprise prestataire
Fiche Technique
Origine fabrication
Dimension
Plan de masse de la chaudière
4 | Modalités d'accès et sécurité | Modalités | Date pré-visite site
Date prévisionnelle intervention
Matériel de grutage utlisé pour l'installation
|  | Sécurité | Caractéristique et hauteur du grillage autour de la fosse
Caractéristique et emplacement de l'armoire electrique
Liste et type de cablage electrique
Périmètre de la zone ATEX
5 | Garantie |  | Temps de garantie de la couverture et des pièces associées
Temps de garantie de la chaudière biogaz et des pièces associées
6 | Services | Service installation | Mise en route du processus biologique
|  | Formation | Temps
Nombre de personne
Objet
Description
|  | Service Après Vente | Format de l'échange (présentiel, téléphonique, visioconférence)
Qualité de la réponse et de la résolution du problème
Disponibilité du technicien
|  | Cahier technique | Cahier technique rescensant l'ensemble des éléments nécessaires au raccordement du Nénufar à la chaudière biogaz (type de tranchée, cablâge electrique nécessaire, canalisation gaz, autre…)
7 | Liste des pièces annexes
8 | Commentaire du prestataire

## Feuil2
Eléments
Couverture fosse |  |  |  |  | Garentie par produits
Diamètre de la fosse
Marque
|  | Modèle |  |  | Sécurité | Grillage autour de la fosse
|  | Origine fabrication |  |  |  | Armoire electrique
|  | Dimension |  |  |  | Cablage Electrique
Périmètre de la zone ATEX
| Membrane | Durée de vie de la membrane (estimatif)
|  | Caractéristique de l’élément permettant la flottaison sur la fosse à lisier |  |  | SAV | Formation | Temps
|  | Caractéristique du système de maintien de pression |  |  |  |  | Nombre de personne
|  | Caractéristique du système de lestage périphérique |  |  |  |  | Objet
|  | Caractéristique du système d’injection d’air pour le traitement de l’H2S |  |  |  |  | Description
[6 empty] | Accompagnement et mise en route | Mise en route du processus biologique
[6 empty] | Conseil technique téléphonique | Temps alloué
Qualité de la réponse
|  | Type de canal utilisé |  |  |  |  | Disponibilité du technicien
Transport de gaz | Support | Diamètre
|  | Longueur |  |  | Garantie | Garantie de la couverture et des pièces associées
|  | Positionnement sur site |  |  |  | Garantie de la chaudière biogaz
Descriptif du moyen pour gérer l'accumulation du condensat
| Filtration du gaz | Caractéristiques du filtre
Durée de vie du filtre
Nombre de sac fournit
Caractéristique du surpresseur respectant les normes ATEX
Marque
Modèle
Origine fabrication
Dimension
| Outillage permettant la mesure de gaz | Marque
Modèle
Origine fabrication
Dimension
Type de gaz détecté
Modalités d'accès et sécurité |  | Date pré-visite site | Sécurité | Grillage autour de la fosse
|  | Date prévisionnelle intervention |  | Armoire electrique
|  | Matériel de grutage utlisé pour l'installation |  | Cablage Electrique
Périmètre de la zone ATEX
Element de brassage dans la fosse et sécurité |  | Caractéristiques de l'agitateur
Marque
Modèle
Origine fabrication
Dimension
Chaudière biogaz |  | Entreprise prestataire
Marque
Modèle
Origine fabrication
Dimension
Plan de masse