Chauffage collectif : CHC E

# Conditions particulières

Les Conditions Particulières de ce contrat sont inséparables des Conditions Générales.

Les deux documents sont signés ensemble par les parties.

## Installations concernées :

Installations de chauffage collectif, ventilation collective (option), ramonage (option)

## 1 - Renseignements généraux

Établissement :	COLLEGE du BERNSTEIN

Adresse :	04, rue du Collège  67650 DAMBACH LA VILLE

N° de téléphone :	03 88 92 65 10	Fax :	03 88 92 65 15

Représenté par (1) :	M. Guy CHENAL – Principal

EMAIL :	intendant.0670011y@ac-strasbourg.fr

Société de Contrôle :

Adresse :

Siret :

N° de téléphone :		Fax :

Représenté par : 		EMAIL :

### Date de prise d’effet du contrat : 	20 août 2019

Durée du contrat :				1 an reconduction expresse 2 fois

Date prévisible de ou des interventions : 	impérativement avertir avant le passage du technicien

### Conditions financières :

|  | €uros HT | €uros TTC |
| --- | --- | --- |
| Coût annuel du contrat : |  |  |
| Coût des interventions particulières (art 2.5) : |  |  |
| Forfait déplacement heures normales |  |  |
| Heures normales d’intervention |  |  |
| Forfait déplacement autres heures |  |  |
| Autres heures d’intervention |  |  |
| Pièces courantes et accessoires (2) |  |  |

(2) Dans le cas où le nombre de pièces serait élevé, un bordereau de prix unitaires serait fourni en annexe du CCP.

| Prestataire : Date : Nom : Signature – cachet | Etablissement : Date : Nom : Signature – cachet |
| --- | --- |

(1) Le Chef d’établissement dûment autorisé par le Conseil d’Administration en date du …………

## 2 - Conditions particulières

Les numéros d'articles se réfèrent à ceux des conditions générales qu’il faut également consulter.

### Durée (art. 1,2) : 		1 an reconduction expresse 2 fois

Type de contrat : 		P2 : Exploitation : surveillance et entretien

### Nombre d'interventions minimum à assurer (art. 2,4)

Les opérations de surveillance et d'entretien courant (définies dans le paragraphe 3 Prestations à réaliser), nécessitent au minimum :

Nombre de visites minimum :				4

Nombre de visites demandées par l’Etablissement :	4

### Dépannages : (art 2,5)

Nombre de dépannages, dus à une défaillance technique, compris dans le montant forfaitaire du contrat, décision de l’établissement :		0

Les autres dépannages sont payés à l'entreprise en plus du contrat.

## 3 - Ouvrages concernés :

Chauffage Collectif  + ventilation collective  + ramonage

2 chaudières gaz Guillot OPTIMAGAZ 465 (1998)

2 pompes de recyclage GRUNDFOS UPS 50/60 2F

1 vase d’expansion PNEUMATEX 600 litres

2 régulateurs SAUTER EY 2400

2 vannes 2 voies SAUTER AR 30W 23F001

5 pompes chauffage UPSD : 65/120 – 50/120 – 40/120 – 32/80 – 32/50

1 Disconnecteur contrôlable

1 armoire électrique chaufferie avec régulation

CTA cuisine GEA

CTA salle à manger GEA

1 armoire électrique ventilation avec régulation

## 4 - Prestations à réaliser

### Entretien de l’installation de chauffage

### Prestations de vérification : ANNUELLES

Vérifications effectuées en application de l’article CH 58 du règlement de sécurité concernant :

- Les brûleurs et foyers

- Les dispositifs de protection et de régulation

- L’étanchéité des appareils et des canalisations d’alimentation en combustibles liquides ou gazeux

- Contrôle d’étanchéité des tuyauteries et des organes accessoires effectué à la pression de service

- Le bon fonctionnement des accessoires de tuyauterie (vanne, régulateur, filtres, groupe moto – pompes….)

### Prestations de vérification : 	TRIMESTRIELLES

Vérifications effectuées en application du décret 98.817 du 11 Septembre 1998 concernant :

- Calcul de rendement des chaufferies d’une puissance supérieure à 400 KW

### Entretien exploitation :

Pour les prestations liées à l’entretien, on se reportera au Cahier des Clauses Techniques Générales des Marchés d’Exploitation de Chauffage – 6 pages suivantes – auquel on ajoutera les prestations suivantes :

- entretien complet du local chaufferie et de tous ses composants techniques et de sécurité ;

- entretien annuel du disconnecteur, conformément à la réglementation en vigueur.

### Entretien de l’installation des Centrales de Traitement d’Air (C.T.A.) :

### Prestations de vérification : ANNUELLES

Entretien des C.T.A. :

- Vérification des fixations, raccords souples, alignement des arbres ;

- Resserrage des cosses, vérification du bon fonctionnement des circuits de sécurité électrique et de la protection thermique du moteur, vérification du fonctionnement des alarmes ;

NOTA BENE :  sera fait en interne par l’agent d’entretien du collège :

- Nettoyage des aubes ; Remplacement si besoin des courroies (fournitures non comprises) ; réglage de la tension ;

- Remplacement des filtres sur réseau de soufflage (fournitures non comprises).

- Contrôle, vérification de l’état des roulements, des paliers, du moteur, des glissières, des organes de tension des courroies. Réglage des jeux  et graissage ;

Réseau d’alarme :

- Vérification du bon fonctionnement et remise en état si nécessaire du réseau d’alarme : pressostat, témoin lumineux en loge, …

### Ramonage des conduits de fumées :

### Prestations de vérification : 	ANNUELLES

Ramonage des conduits de fumées :

- ramonage

- nettoyage intérieur du pied de cheminée

- évacuation des suies

Cette prestation est étendue à l’ensemble des conduits de fumées existant dans l’établissement, à l’exception des hottes, plafonds filtrants et VMC Gaz des logements.

## 5 – Limites de prestations

### Sont compris dans le forfait :

### Les consommables

Sont compris dans les consommables

- les visseries, chiffons, lubrifiants, les joints

- les dispositifs de protections

- la réparation ou le remplacement des petites pièces hors d'usage : lampes, fusibles, petits organes de l'armoire.

### Ne sont pas compris dans le forfait :

Il sera fixé au contrat le coût des pièces et accessoires les plus courants.