LYCEE FRANCOIS BAZIN

145 Avenue Charles de GAULLE

CHARLEVILLE MEZIERES

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

du 23.02.2018

MARCHE N° 1 – ANNEE 2018

PROCEDURE ADAPTEE

PERSONNE RESPONSABLE DU MARCHE : Monsieur Marc GUÉNIOT Proviseur LYCEE : François BAZIN – 145 Avenue Charles de Gaulle 08013 – CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex

OBJET DU MARCHE : Fourniture d’un appareil de contrôle de la composition des alliages par spectrométrie.

ORDONNATEUR : Monsieur Marc GUÉNIOT, Proviseur du Lycée F. BAZIN

COMPTABLE PUBLIC ASSIGNATAIRE DES PAIEMENTS : Madame Claudine BRAUN, Agent Comptable du Lycée F. BAZIN

Date limite de réception des offres : JEUDI 12 AVRIL 2018 A 12 HEURES

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

Fourniture d’un appareil de contrôle de la composition des alliages par spectrométrie : spectromètre à émission optique par étincelle avec son système informatique et ses logiciels. Il s’agit d’un équipement pédagogique destiné à la formation aux Baccalauréats professionnels et aux BTS fonderie.

ARTICLE 2 : DESCRIPTION DU MARCHE

Filières concernées :

- BAC PRO Fonderie

- BTS Fonderie.

Objectifs pédagogiques :

- Contrôler en toute autonomie la conformité d’un alliage métallique fondu.

- Planifier et qualifier le processus de contrôle.

- Etablir les fiches de procédures.

- Référence au référentiel du BAC PRO Fonderie avec description des activités et compétences décrites en lien avec l’équipement (voir annexe 1).

- Référence au référentiel du BTS Fonderie avec description des activités et compétences décrites en lien avec l’équipement (voir annexe 2).

Organisation générale des séquences pédagogiques :

- Le temps des séquences pédagogiques sera compris entre 3 et 4 heures.

- le temps d’utilisation de l’appareil pourra atteindre 10 demi-journées sur une semaine.

- 2 binômes d’élèves doivent pouvoir utiliser l’appareil simultanément.

- L’équipement doit pouvoir être mis en œuvre rapidement après la mise sous tension afin de pouvoir surveiller une fusion non programmée.

- Le rangement, le nettoyage et la mise en sureté de l’appareil ne doit pas excéder 30 minutes.

Organisation générale, contraintes fonctionnelle et moyens attendus :

L’utilisateur doit pouvoir en autonomie et en toute sécurité :

- Mettre l’appareil sous tension ainsi que ses périphériques

- Gérer l’alimentation en gaz neutre.

- Assurer le lancement du logiciel pour configurer l’essai et assurer la calibration de l’appareil.

- Assurer la mise en place de l’échantillon et le lancement de l’essai

- Assurer sur poste informatique l’exploitation des résultats : lecture, impression et sauvegarde en local ou sur clé USB.

Contraintes techniques, matérielles et fonctionnelles :

L’appareil doit proposer d’origine au minimum :

- Les matrices fer et aluminium

- Les calibrations pour la base fer :

- Globale

- Fonte dont mesure de l’azote

- Les calibrations pour la base aluminium :

- Globale

- Aluminium/Silicium et aluminium/Silicium/Magnésium dont mesure du sodium et du strontium.

Les échantillons de re-calibration correspondant aux calibrations demandées devront être fournis avec l’appareil.

Prestations annexes attendues par le lycée :

- Installation sur site et formation de 3 enseignants du lycée à l’utilisation du spectromètre, des logiciels et périphériques et à la maintenance de premier niveau, le tout en langue française (l’installation comprend le montage du matériel avec les raccordements aux différents types d’énergies).

- Fourniture des notices techniques de l’appareil et du manuel d’utilisation en Français en version imprimée mais également en version numérique (CDROM ou clé USB)

- L’appareil doit être garanti  1 an pièces et main d’œuvre et déplacement, elle comprend :

  - Les pièces de rechange

  - La main d’œuvre

  - Le déplacement du réparateur sur le site d’utilisation (Lycée F. Bazin)

  - L’assistance technique téléphonique sur la période minimale applicable à la garantie.

  - Les outillages nécessaires aux interventions.

- L’équipement devra répondre aux normes CE et disposer d’un certificat de conformité.

- Le prestataire s’engage à proposer annuellement une offre de prix pour la vérification de la calibration d’origine de l’appareil qui sera, en fonction de besoin du lycée, réalisée ou pas.

ARTICLE 3 : NORMES ET REGLEMENTS

Les normes françaises homologuées à la date de passation du marché devront impérativement être respectées.

ARTICLE 4 : RESEAU, DOCUMENTATION ET NOTICES TECHNIQUES

Le matériel devra être accompagné :

- de notices ou fiches mentionnant les informations relatives à l’entretien et au remplacement des consommables à la charge de l’utilisateur,

- de la documentation nécessaire à une utilisation et à un fonctionnement correct.

Ces documents devront être rédigés en français.