## Feuil1
Liste des extincteurs au 11/09/2018 page 1
N° | Ancien | Type | classe | Niveau | Localisation | Fixation | Housse | Goupille | Notes
d'ordre | N°
1 | 79 B | E P A 6 | A B | Rdc | Accueil (loge)
2 |  | C O ² 2 | B | Rdc | Accueil (loge)
3 | 79 | P P 6 | A B C | Rdc | Accueil (loge) dans le garage
4 |  | C O ² 2 | B | S / Sol | Accueil (loge) réserve espaces verts sous le logement |  |  |  | à prévoir
5 |  | E P A 6 | A B | S / Sol | Accueil (loge) réserve mobilier sous le logement |  |  |  | à prévoir
6 | 80 | E P A 6 | A B | Rdc | Atelier
7 | 83 | C O ² 5 | B | Rdc | Atelier
8 | 78 | C O ² 5 | B | Rdc | T G B T
9 | 81 | C O ² 5 | B | Rdc | T G B T
10 | 81 B | P P 6 | A B C | Rdc | T G B T
11 | 5 | P P 9 | A B C | Rdc | Chaufferie gaz
12 | 70 | C O ² 5 | B | Rdc | Chaufferie gaz
13 | 71 | C O ² 5 | B | Rdc | Chaufferie gaz
14 | 3 | C O ² 2 | B | Rdc | Cuisine - Couloir de livraison vers l'armoire électrique
15 | 2 | E P A 6 | A B | Rdc | Cuisine - Couloir de livraison vers les réserves
16 | 1 | C O ² 5 | B | Rdc | Cuisine pédagogique -
17 | 1 bis | C O ² 5 | B | Rdc | Cuisine pédagogique - Cuisson à côté de l'armoire électrique
18 | 4 | E P A 6 | A B | Rdc | Cuisine - Couloir de circulation
19 | 4bis | C O ² 2 | B | Rdc | Cuisine - Couloir du self dans l'armoire électrique
20 | 6 | C O ² 5 | B | Rdc | Cuisine - Cuisson
21 | 7 | C O ² 5 | B | Rdc | Cuisine - Cuisson
22 | 8 | E P A 6 | A B | Rdc | Cuisine - Local poubelle
22 bis | 75 | E P A 6 | A B | Rdc | Reserve papier
23 | 16 | E P A 6 | A B | Rdc | Entrée couloir vers la salle 024
23 bis | 31 | C O ² 2 | B | Rdc | Dans la salle 024
24 | 15 | C O ² 2 | B | Rdc | Dans la salle 025 - armoire électrique TD 20
25 | 15 | E P A 6 | A B | Rdc | Circulation hall vers la salle 025
26 | 18 | C O ² 2 | B | Rdc | Devant le local de machinerie d'ascenseur
27 | 11 | C O ² 2 | B | Rdc | Devant la salle 023
28 | 13 | C O ² 2 | B | Rdc | Dans la salle 027, local des agents
29 | 9 bis | C O ² 2 | B | Rdc | Dans la salle 028
30 | 9 | C O ² 2 | B | Rdc | Hall des salles 028 et 029
31 | 15 bis | C O ² 5 | B | Rdc | Dans la salle 030
32 | 12 ter | C O ² 2 | B | Rdc | Dans la salle 031 - armoire électrique TD 015
33 |  | C O ² 5 | B | Rdc | Dans la salle 034, dans l'armoire électrique TGBT 2
34 | 17 | E P A 6 | A B | Rdc | Circulation vers la salle 034
35 | 73 | E P A 6 | A B | Rdc | Circulation vers réserve 021
36 | 12 bis | C O ² 2 | B | Rdc | Dans la salle 034 - armoire électrique TD 014
37 | 20 bis | E P A 6 | A B | Rdc | Circulation à côté de l'escalier vers le restaurant
Liste des extincteurs au 11/09/2018 page 2
N° | Ancien | Type | classe | Lieu | Localisation | Fixation | Housse | Goupille | Notes
d'ordre | N°
38 | 19 | E P A 6 | A B | Rdc | Dans le restaurant, vers la sortie du restaurant pédagogique 020
39 | 20 | E P A 6 | A B | Rdc | Dans le restaurant, vers la sortie extérieure vers la cour
40 | 19 bis | C O ² 2 | B | Rdc | Dans la petite plonge
41 | 21 bis | C O ² 2 | B | Rdc | Circulation à côté de l'armoire électrique ADA 1
42 | 21 | E P A 6 | A B | Rdc | Devant le foyer
43 | 22 | E P A 6 | A B | Rdc | Dans le hall d'entrée, devant la salle polyvalente
44 | 34 | E P A 6 | A B | Rdc | Dans la salle polyvalente, vers la porte d'entrée
45 | 35 | E P A 6 | A B | Rdc | Dans la salle polyvalente, vers l'estrade à gauche
46 | 35 bis | C O ² 2 | B | Rdc | Dans la salle polyvalente, au fond vers la sonorisation
47 | 34 bis | E P A 6 | A B | Rdc | Local EPS
48 | 23 | E P A 6 | A B | Rdc | Dans le hall d'entrée, vers l'administration
49 | 23 bis | C O ² 2 | B | Rdc | Devant le local VDI vers le secrétariat de l'administration
50 | 26 | E P A 6 | A B | Rdc | Devant l'intendance, à côté des sanitaires de l'administration
51 | 24 | C O ² 2 | B | Rdc | Salle d'étude vie scolaire
52 | 25 | E P A 6 | A B | Rdc | Circulation face à la salle 017
53 | 25 bis | C O ² 2 | B | Rdc | Dans la salle 017 - TD 10 M
54 | 25 ter | C O ² 2 | B | Rdc | Dans le bureau comptabilité
55 | 27 | E P A 6 | A B | Rdc | Circulation vers l'entrée côté administration
56 | 29 | E P A 6 | A B | Rdc | Circulation vers WC 012
57 | 29 bis | C O ² 2 | B | Rdc | Dans la salle 011 - S 01
58 | 30 bis | C O ² 2 | B | Rdc | Réserve à livres 010
59 | 28 | C O ² 2 | B | Rdc | Infirmerie
59 bis | 28 bis | E P A 6 | A B | Rdc | Infirmerie
60 | 31 | C O ² 2 | B | Rdc | Circulation vers salle 003
61 | 32 | E P A 6 | A B | Rdc | Circulation vers salle 008
62 | 33 bis | C O ² 2 | B | Rdc | Dans la salle 005 - S 06
63 | 33 | E P A 6 | A B | Rdc | Circulation vers salle 006
64 | 68 | E P A 6 | A B | 1er ét. | Circulation vers salle 110
65 | 68 bis | C O ² 2 | B | 1er ét. | Dans la salle 110 - S 108
66 | 67 bis | C O ² 2 | B | 1er ét. | Dans la salle 113 - TD 104 M
67 | 67 | E P A 6 | A B | 1er ét. | Circulation vers salle 113
68 | 66 | C O ² 2 | B | 1er ét. | Circulation vers salle 114
69 | 64 | E P A 6 | A B | 1er ét. | Circulation vers salle 116
70 | 62 | E P A 6 | A B | 1er ét. | CDI vers entrée
71 | 62 bis | E P A 6 | A B | 1er ét. | CDI vers le bureau
72 | 63 | C O ² 2 | B | 1er ét. | Salle informatique CDI
73 | 61 | E P A 6 | A B | 1er ét. | Circulation vers sortie CDI
74 | 36 | C O ² 2 | B | 1er ét. | Salle des Professeurs
Liste des extincteurs au 11/09/2018 page 3
N° |  | Type | classe | Lieu | Localisation | Fixation | Housse | Goupille | Notes
d'ordre
75 | 60 | E P A 6 | A B | 1er ét. | Hall vers la sortie de la salle des Professeurs
76 | 59 bis | C O ² 2 | B | 1er ét. | Local du responsable informatique
77 | 59 | E P A 6 | A B | 1er ét. | Circulation vers le hall du 1er étage
78 | 58 | C O ² 2 | B | 1er ét. | Circulation vers l'armoire électrique ADA 1.1
78 bis | 57 | C O ² 2 | B | 1er ét. | Escalier sous station
79 | 52 | C O ² 2 | B | 1er ét. | Circulation vers salle 119
80 | 86 | E P A 6 | A B | 1er ét. | Circulation vers salle 120
81 | 86 bis | C O ² 2 | B | 1er ét. | Dans les vestiaires à côté des salles 120 et 121 - CD 121
82 |  | C O ² 2 | B | 1er ét. | Dans la salle 121
83 | 46 | E P A 6 | A B | 1er ét. | Circulation vers salle de sciences 122
84 | 45 | C O ² 2 | B | 1er ét. | Dans la salle 122
85 | 44 | C O ² 2 | B | 1er ét. | Dans la salle 123
86 | 43 | C O ² 2 | B | 1er ét. | Dans le laboratoire des sciences
87 | 42 bis | E P A 6 | A B | 1er ét. | Couloir de ciculation des salles de sciences
88 | 42 | C O ² 2 | B | 1er ét. | Couloir de ciculation des salles de sciences
89 | 39 | C O ² 5 | B | 1er ét. | Dans la salle 125 |  |  |  | G. I. = Général Incendie
90 | 38 | C O ² 2 | B | 1er ét. | Dans la salle 126
91 | 37 | E P A 6 | A B | 1er ét. | Au fond du couloir de ciculation des salles de sciences
92 | 40 | C O ² 5 | B | 1er ét. | Dans la salle 128 |  |  |  | G. I. = Général Incendie
93 | 41 | C O ² 2 | B | 1er ét. | Dans la salle 129
94 | 55 | C O ² 2 | B | 1er ét. | Dans la salle 130
95 | 47 | E P A 6 | A B | 1er ét. | Circulation vers salle 130
96 | 82 | C O ² 2 | B | 1er ét. | Dans la salle 131
96 bis | 83 | E P A 6 | A B | 1er ét. | Circulation salle 131
97 | 49 bis | C O ² 2 | B | 1er ét. | Dans la salle 132 - S 122
98 | 49 | C O ² 2 | B | 1er ét. | Dans la salle 133
99 | 48 bis | C O ² 2 | B | 1er ét. | Dans la reserve 134
99 bis | 48 | E P A 6 | A B | 1er ét. | Dans la reserve 134
100 | 68 bis | C O ² 2 | B | 1er ét. | Dans la salle 135 - T 120
101 | 76 | C O ² 2 | B | 1er ét. | Dans la salle 136
102 | 53 ter | C O ² 2 | B | 1er ét. | Dans la réserve 137 - AIT 117 A
103 | 53 bis | C O ² 2 | B | 1er ét. | Dans la salle 139
104 | 53 | C O ² 2 | B | 1er ét. | Dans la salle 142 - CD/112
105 | 50 | E P A 6 | A B | 1er ét. | Circulation vers salle 142
106 | 51 | C O ² 2 | B | 1er ét. | Circulation vers salle 143 - AD 11
107 | 51 bis | C O ² 2 | B | 1er ét. | Dans la salle B2 - petit bureau avec informatique
108 | 50 ter | C O ² 2 | B | 1er ét. | Dans la salle 143 - TD 115
109 | 50 bis | C O ² 2 | B | 1er ét. | Dans la salle 144 - CD/122
110 |  | E P A 6 | A B | rdc | reserve local papier |  |  |  | stock
111 |  | E P A 6 | A B | rdc | reserve local papier |  |  |  | stock
Liste des extincteurs au 11/09/2018 page 4
N° |  | Type | classe | Lieu | Localisation | Fixation | Housse | Goupille | Notes
d'ordre
112 |  | E P A 6 | A B | rdc | reserve local papier |  |  |  | stock
113 |  | E P A 6 | A B | rdc | reserve local papier |  |  |  | stock
114 |  | E P A 6 | A B | rdc | reserve local papier |  |  |  | stock
115 |  | C O ² 2 | B | rdc | reserve local papier |  |  |  | stock
116 |  | C O ² 2 | B | rdc | reserve local papier |  |  |  | stock
117 |  | C O ² 2 | B | rdc | reserve local papier |  |  |  | stock
118 |  | C O ² 2 | B | rdc | reserve local papier |  |  |  | stock
119 |  | C O ² 2 | B | rdc | reserve local papier |  |  |  | stock
120 |  | C O ² 2 | B | rdc | reserve local papier |  |  |  | stock
121 |  | C O ² 2 | B | rdc | reserve local papier |  |  |  | stock
122
123
soit au total 127 extincteurs au 13/09/18 (121+6bis)