## Feuil1
Dossier n°15/1355
REMPLACEMENT DE L'ASCENSEUR B et
RENOVATION DE L'ASCENSEUR C
sis
LYCEE JEAN DE LA FONTAINE
1, place de la Porte Molitor
75016 PARIS
CAHIER DES CLAUSES
TECHNIQUES PARTICULIERES
(C.C.T.P.)
CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX
GLOBAL ET FORFAITAIRE
(C.D.P.G.F.)
Maître d’Ouvrage : | Maître d’œuvre :
LYCEE JEAN DE LA FONTAINE | SECURITE LEVAGE INGENIERIE (S.L.I.)
1, place de la Porte Molitor | 6, rue Eugène Pelletan
75016 PARIS | 94100 SAINT MAUR DES FOSSES
2016-11-01 | Indice : A
PREAMBULE
Les prix s’entendent hors taxes et comprennent :
Ø La fourniture, la pose et la mise en œuvre des éléments décrits dans le C.C.T.P. ;
Ø La fourniture et la pose de tous les accessoires nécessaires à la fixation des matériaux ;
Ø Les installations et prestations de chantier décrites dans les documents ci-annexés ;
Ø Les frais de location, de conduite, d’entretien, d’amenée et de repli du matériel nécessaire aux travaux ;
Ø Les frais d’étude des dossiers d’exécution des ouvrages (D.E.O.) et prestations d’études diverses ;
Ø Le nettoyage des lieux pendant et après l’exécution des travaux ;
Ø Les dépenses de main d’œuvre, y compris charges salariales et toutes indemnités et frais de déplacement en région parisienne ;
Ø Les assurances de toutes natures.
DECOMPOSITION DES OUVRAGES
Les entreprises doivent établir leur proposition de prix conformément au cadre de décomposition du prix global et forfaitaire ci-après.
Ce cadre n’est cependant pas limitatif et les parties d’ouvrages sont données à titre indicatif.
Au cas où il le jugerait utile, l'Entrepreneur pourrait proposer une solution variante qui serait clairement définie dans une note technique annexe.
Si une discordance est constatée entre le montant de l'offre figurant à l'Acte d'Engagement (A.E.) et le montant total du Cadre de Décomposition du Prix Global et forfaitaire (C.D.P.G.F.), c'est le montant porté sur l'Acte d'Engagement qui prévaudra.
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U. | QTES | PRIX UNITAIRES | SOMMES
FORFAITAIRES
1 | Transport, manutention par tous moyens appropriés et évacuation du matériel : | Ens.
2 | Fourniture et pose d’une Gearless sur un châssis isolé (y compris remplacement des câbles de traction), suivant C.C.T.P. : | U
3 | Fourniture et pose d’un nouveau limiteur de vitesse suivant C.C.T.P. : | U
4 | Fourniture et pose d’une nouvelle armoire de commande à microprocesseurs fonctionnant en variation de fréquence avec asservissement (y compris colonne palière et pendentifs) suivant C.C.T.P. : | Ens.
5 | Fourniture et pose de nouvelles boîtes à boutons cabine y compris indicateur suivant C.C.T.P. : | U
6 | Fourniture et pose des nouveaux boutons et indicateurs paliers suivant C.C.T.P. : | U
7 | Création des ventilations du local de machinerie : | Ens.
8 | Fourniture et pose d’un extracteur mécanique 200 volumes / heure asservi à l’ascenseur) suivant C.C.T.P. : | Ens.
9 | Fourniture et pose du doublage de la façade palière au niveau de l’entresol : | Ens.
10 | Fourniture et pose des réductions des jeux de fonctionnements en façade palière : | Ens.
11 | Fourniture et pose d’un éclairage gaine par des doubles tubes fluorescents suivant C.C.T.P. : | Ens.
12 | Fourniture et pose du dispositif de téléalarme suivant C.C.T.P. : | U
13 | Fourniture et pose de la nouvelle porte cabine suivant C.C.T.P. : | U
14 | Fourniture et pose des nouveaux guides de la cabine en « T » : | Ens.
15 | Fourniture et pose d’une nouvelle cabine en inox linen y compris arcade parachutée suivante C.C.T.P. : | Ens.

## Feuil2
Dossier n°18/1454
REMPLACEMENT DU
MONTE-CHARGES "LIVRAISON / SELF"
sis
LYCEE HENRI IV
23, rue Clovis
75005PARIS
CADRE DES DECOMPOSITION DU PRIX
GLOBAL ET FORFAITAIRE
(C.D.P.G.F.)
Lot Ascenseurs
Maître d’Ouvrage : |  |  | Maître d’œuvre :
LYCEE HENRI IV |  |  | SECURITE LEVAGE INGENIERIE (S.L.I.)
23, rue Clovis |  |  | 6, rue Eugène Pelletan
75005 PARIS |  |  | 94100 SAINT MAUR DES FOSSES
2018-12-01 |  |  | Indice : A
PREAMBULE
Les prix s’entendent hors taxes et comprennent :
Ø La fourniture, la pose et la mise en œuvre des éléments décrits dans le C.C.T.P. ;
Ø La fourniture et la pose de tous les accessoires nécessaires à la fixation des matériaux ;
Ø Les installations et prestations de chantier décrites dans les documents ci-annexés ;
Ø Les frais de location, de conduite, d’entretien, d’amenée et de repli du matériel nécessaire aux travaux ;
Ø Les frais d’étude des dossiers d’exécution des ouvrages (D.E.O.) et prestations d’études diverses ;
Ø Le nettoyage des lieux pendant et après l’exécution des travaux ;
Ø Les dépenses de main d’œuvre, y compris charges salariales et toutes indemnités et frais de déplacement en région parisienne ;
Ø Les assurances de toutes natures.
DECOMPOSITION DES OUVRAGES
Les entreprises doivent établir leur proposition de prix conformément au cadre de décomposition du prix global et forfaitaire ci-après.
Ce cadre n’est cependant pas limitatif et les parties d’ouvrages sont données à titre indicatif.
Au cas où il le jugerait utile, l'Entrepreneur pourrait proposer une solution variante qui serait clairement définie dans une note technique annexe.
Si une discordance est constatée entre le montant de l'offre figurant à l'Acte d'Engagement (A.E.) et le montant total du Cadre de Décomposition du Prix Global et forfaitaire (C.D.P.G.F.), c'est le montant porté sur l'Acte d'Engagement qui prévaudra.
Monte-charge "Livraison / Self"
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U. | QTES | PRIX UNITAIRES | SOMMES
FORFAITAIRES
1 | Installations de chantier suivant code du travail, protections, sas et stockage du matériel : | Ens. |  | 0 | 0
2 | Démontage et évacuation du monte-charge existant suivant C.C.T.P. : | U |  | 0 | 0
3 | Fourniture et pose de l'ossature métallique autoporteuse suivant C.C.T.P. : | Ens. |  | 0 | 0
4 | Fourniture et pose des portes palières (inox alimentaire) suivant C.C.T.P. : | U |  | 0 | 0
5 | Fourniture et pose des guides de la cabine, du contrepoids, des pattes de fixation des guides et des amortisseurs : | Ens. |  | 0 | 0
6 | Fourniture et pose de la cabine avec arcade suivant C.C.T.P. (y compris revêtement de sol, des parois, du plafond) : | Ens. |  | 0 | 0
7 | Fourniture et pose de la porte cabine (inox alimentaire) suivant C.C.T.P. (y compris cellules toute hauteur et chasse pieds) : | U |  | 0 | 0
8 | Fourniture et pose du contrepoids suivant C.C.T.P. : | Ens. |  | 0 | 0
9 | Fourniture et pose du limiteur de vitesse suivant C.C.T.P. : | U |  | 0 | 0
10 | Fourniture et pose de la motorisation de type Gearless (y compris câbles de traction, châssis et isolation) : | Ens. |  | 0 | 0
11 | Fourniture et pose de l'armoire de commande à microprocesseurs fonctionnant en variation de fréquence avec asservissement (y compris deux colonnes palières, pendentifs et interfaces non-stop aux niveaux enflammés) : | Ens. |  | 0 | 0
12 | Fourniture et pose du tableau d'alimentation électrique et de l'éclairage de la gaine suivant C.C.T.P. | Ens. |  | 0 | 0
13 | Fourniture et pose de la boîte à boutons cabine suivant C.C.T.P. : | U |  | 0 | 0
14 | Fourniture et pose des boutons d'appels paliers et des indicateurs de niveau suivant C.C.T.P. : | U |  | 0 | 0
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U. | QTES | PRIX UNITAIRES | SOMMES
FORFAITAIRES
15 | Fourniture et pose du dispositif de téléalarme suivant C.C.T.P. : | U. |  | 0 | 0
16 | Fourniture et pose des scellements, des calfeutrements CF des portes palières et de reconstitutions des revêtements, des murs, des peintures et des sols à l’identique de l'existant) suivant C.C.T.P. | U |  | 0 | 0
17 | Création de la ventilation du local de machinerie suivant C.C.T.P. : | Ens. |  | 0 | 0
18 | Un an d’entretien de type « Etendu » pendant la période GPA : | U |  | 0 | 0
19 | Ouvrages divers à chiffrer par l’entreprise :
| - |  |  | 0 | 0
| - |  |  | 0 | 0
| - |  |  | 0 | 0
| - |  |  | 0 | 0
| - |  |  | 0 | 0
Total H.T. |  |  |  |  | 0
T.V.A. 20% |  |  |  |  | 0
TOTAL T.T.C. |  |  |  |  | 0
Fait à ...................................................., le ................................................ 2019
Nom et cachet de l'Entreprise