LYCEE EMILE ZOLA
BAR LE DUC

Le service de restauration du Lycée Emile Zola accueille des collégiens, des lycéens et des commensaux .
Il réalise en moyenne 450 repas à midi et une trentaine le soir.

ARTICLE 1 : OBJET LA CONSULTATION

Elle concerne la fourniture, l'installation et la mise en service d'un lave batterie à granules avec condenseur de buée intégré et d'un bac plonge en inox avec égouttoir et douchette.

Les accessoires de base devront permettre de nettoyer les différents gabarits de bacs (GN1/1, GN2/1), des ustensiles divers, grilles couvercles, plateaux... au format GN.

Les accessoires suivants figureront dans l'offre :

- buse courte destinée au lavage des grandes marmites
- panier à filet avec couvercle pour ustensiles divers
- rack coulissant pour 10 grilles, couvercles, plateaux... au format GN
- rangement porte- accessoires
- un bidon de granules

Prévoir une formation des utilisateurs.

ARTICLE 2 : DESCRIPTIF ET SPECIFICATIONS

  1. Prestations obligatoires
    Fourniture, livraison, installation du matériel.
    Maintenance intégrale des matériels pendant la durée de la garantie (déplacements, pièces, main d' œuvre). La durée de la garantie devra apparaître sur l'offre. Le recours à une éventuelle sous traitance devra être précisée sur l'offre.
    La manutention reste à l'entière charge du prestataire qui devra s 'assurer, en amont de la livraison, des conditions d'accessibilité et vérifier les cheminements possibles.
Une visite des locaux est vivement souhaitée ;

Un descriptif établi par le soumissionnaire sera joint à l'offre et devra préciser :

- la marque et le modèle de la gamme
- la capacité du matériel que l'on peut charger par cycle de lavage
- la liste des fournitures et accessoires intégrés à l'offre
- la présence de granules dans la livraison
  1. Caractéristiques du matériel

Le descriptif devra mentionner :

- le débit d'eau nécessaire et pression d'eau
- la puissance des pompes de lavage
- la consommation d'énergie par lavage : eau , électricité, granules
- la durée d'un seau de granules selon utilisation
- le nombre de cycles proposés, leurs caractéristiques et leur durée

  1. Installation et entretien

Le descriptif devra mentionner :

- quels sont les raccordements électriques nécessaires
- les garanties en SAV
- l'entretien à prévoir à chaque utilisation...

 ARTICLE 3 : GARANTIES

Le titulaire du marché est tenu d'assurer la garantie totale des équipement pendant une durée minimale d'un an.
Il devra s'engager à intervenir sous 4 heures maximum du lundi au vendredi entre 8h et 14h afin d'assurer la continuité du service.

Le point de départ de la garantie est compté à la date d'admission du matériel.

Le titulaire du marché précisera obligatoirement dans son offre la durée de la garantie proposée incluse dans le prix unitaire du matériel.

ARTICLE 4 : NORMES ET LEGISLATION

Le matériel devra être conforme à la législation en vigueur et aux normes de produits applicables (HACCP).

ARTICLE 5 : DELAIS D'EXECUTION ET CONDITIONS DE LIVRAISON

Le délai de livraison et de mise en service devra être conforme à celui auquel le fournisseur s'est engagé lors de la présentation de son offre. Celui-ci commence à courir à compter de la date de réception de l'acte d'engagement par le fournisseur.

La date de livraison devra être fixée en concertation avec le service intendance du lycée.