## SUD EQC
Laveries Sud et Nord du lycée l'Essouriau |  | D.P.G.F.
Phase : DCE Janvier 2019
Candidat |  |  |  | XXX
LOT EQUIPEMENT DE RESTAURATION |  |  |  |  | EN €UROS
REP. | DÉSIGNATIONS | Qté. | nota | Marques et références | Prix unitaire HT | Prix total HT
LAVERIE SUD
LS01 | Lave mains réglementaire | 1 | N |  |  | 0
LS02 | Poste mural de lavage et de désinfection | 1 | R |  |  | 0
LS03 | Machine à laver à avancement automatique | 1 | N |  |  | 0
LS04 | Adoucisseur existant à conserver | 1 | N |  |  | P.M.
LS05 | Table d'entrée à rouleaux | 1 | N |  |  | 0
LS06 | Table de sortie à rouleaux | 1 | N |  |  | 0
LS07 | Meuble de pré-tri central | 1 | HL
LS08 | Meuble de tri participatif | 1 | N |  |  | 0
LS09 | Socle rouleur avec rampe | 3 | N |  |  | 0
LS10 | Hotte | 2 | CVC |  |  | 0
LS12 | Rampe inox | 1 | N |  |  | 0
LS13 | Caniveau | 2 | N |  |  | 0
S/R | Dépose et évacuation des équipements non conservés laverie SUD | 1 | N |  |  | 0
Le prix unitaire de l’article comprend, la fourniture, la pose ainsi que l’entretien des équipements pendant l’année de garantie comprenant 2 visites annuelles.
TOTAL GENERAL HT | [5 empty] | 0
TVA |  |  |  |  | 20% | 0
TOTAL TTC | [5 empty] | 0

## PERFORMANCES
CANDIDAT | XXXX
FICHE PERFORMANCES DE LA MACHINE A LAVER
MARQUE
TYPE
CARACTERISTIQUES | Unités | Valeur exigée | Valeur candidat
DIMENSIONS
LONGUEUR TOTALE DE LA MACHINE | mm | 2700 maxi
LARGEUR TOTALE DE LA MACHINE | mm
HAUTEUR TOTALE DE LA MACHINE | mm
HAUTEUR DE PASSAGE | mm | 440
ZONES
PRELAVAGE | mm | 500
LAVAGE | mm | 900
RINÇAGE | mm | 450
TUNNEL DE SECHAGE | mm | 850
PERFORMANCES
DUREE DU PRECHAUFFAGE DEPART EAU FROIDE 15°C | Minutes | 26
VITESSE 1 (DIN) | Casiers par heure | 100
VITESSE 2 (DIN) | Casiers par heure | 125
VITESSE 3 | Casiers par heure | 190
CONDENSEUR DE BUEE
RECHAUFFAGE DE L'EAU avec eau de départ à 12°C | °C | 42
DEBIT REJETE | m3/h | 280 maxi
TEMPERATURE DE REJET | °C | 25 maxi
HUMIDITE RELATIVE | % | 95
RATIO D’HUMIDITE | Litres par heure | 2.7
TUNNEL DE SECHAGE
TEMPERATURE DE SECHAGE |  | 50°C
DEBIT | m3/h | 1600 mini
BESOINS EN EXTRACTION
EN SORTIE | m3/h | 1500
EN ENTREE | m3/h | 1500
CONSOMMATIONS
ELECTRIQUE
PUISSANCE TOTALE INSTALLEE | Kw | 45.8
SURCHAUFFEUR | Kw | 9
SURCHAUFFEUR DE REMPLISSAGE | kw | 18
PUISSANCE CONSOMMEE | Kw/h
VITESSE 1 (DIN) | kW/h | 20.8
VITESSE 2 (DIN) | kW/h | 20.8
VITESSE 3 | kW/h | 20.8
EAU
REMPLISSAGE DEPART EAU FROIDE ADOUCIE 5-7°TH: | Litres | 120
REGENERATION DU BAC DE LAVAGE | Litres par heure | 105 maxi
CONSOMMATIONS en EAU
VITESSE 1 (DIN) | Litres par heure | 150
VITESSE 2 (DIN) | Litres par heure | 160
VITESSE 3 | Litres par heure | 170
CONFORT
DEGAGEMENT CALORIFIQUE
CHALEUR SENSIBLE (kW) | kW | 3.4
CHALEUR LATENTE (kW) | kW | 3.8
ISOLATION
NIVEAU SONORE A un métre | dBa | 72 maxi
ISOLATION THERMIQUE | Epaisseur et matériaux | 40mm