## Feuil1
N° | TYPE | MARQUE | ETAGE | Emplacement | Date de mise en service | Date de dernière recharge | Observations
1 | EP6L | Andrieu | RDC | Couloir vers S09 | 2012 | 2017
2 | EP6L | Andrieu | RDC | Couloir vers S11 | 2015
3 | CO2 2KG | Andrieu | RDC | Couloir vers local entretien | 2012
4 | EP6L | Andrieu | RDC | Couloir vers portes coupe-feu | 2012 | 2017
5 | EP6L | Andrieu | RDC | Couloir vers portes coupe-feu | 2012 | 2017
6 | CO2 5KG | Andrieu | RDC | Couloir vers S14 | 2012
7 | EP6L | Andrieu | RDC | Couloir vers S15 | 2012 | 2017
8 | CO2 2KG | Andrieu | RDC | Local serveur | 2012
9 | EP6L | Andrieu | RDC | Couloir devant infirmerie | 2012 | 2017
10 | EP6L | Andrieu | RDC | Couloir vers Permanence01 | 2012 | 2017
11 | EP6L | Andrieu | RDC | Couloir vers Loge | 2012 | 2017
12 | EP6L | Andrieu | RDC | Couloir accès réfectoire | 2012 | 2017
13 | CO2 2KG | Andrieu | RDC | Entrée salle repro | 2012
14 | CO2 2KG | Andrieu | RDC | Couloir salle réunion | 2012
15 | EP6L | Andrieu | RDC | Foyer Enseignants | 2012 | 2017
16 | C02 2KG | Andrieu | RDC | CTA | 2012
17 | EP6L | Andrieu | RDC | Réfectoire | 2012 | 2017
18 | EP6L | Andrieu | RDC | Réfectoire | 2012 | 2017
19 | EP6L | Andrieu | RDC | WC EXTERIEUR | 2012 | 2017
20 | CO2 5KG | Andrieu | RDC | Cuisine | 2012
21 | CO2 2KG | Andrieu | RDC | Bureau Cuisine | 2012
22 | EP6L | Andrieu | RDC | Couloir sortie secours Cuisine | 2012 | 2017
23 | EP6L | Andrieu | RDC | Couloir sortie secours Cuisine Entrée | 2012 | 2017
24 | EP6L | Andrieu | RDC | Local Poubelle Cuisine | 2012 | 2017
25 | CO2 2KG | Andrieu | RDC | ATELIER | 2012
26 | P6KG | Andrieu | RDC | CHAUFFERIE | 2012 | 2017
27 | CO2 2KG | Andrieu | RDC | CHAUFFERIE | 2012
28 | C02 5KG | Andrieu | RDC | TGBT | 2012
N° | TYPE | MARQUE | ETAGE | Emplacement | Date de mise en service | Date de dernière recharge | Observations
29 | P6KG | Andrieu | RDC | TGBT | 2012 | 2017
30 | EP6L | Andrieu | RDC | Vestiaires EPS | 2012 | 2017
31 | C02 5KG | Andrieu | RDC | Accès Toiture | 2012
32 | EP6L | Andrieu | 1er | Couloir issue secours | 2012 | 2017
33 | CO2 2KG | Andrieu | 1er | Local sous-répartiteur | 2012
34 | EP6L | Andrieu | 1er | Salle musique | 2012 | 2017
35 | C02 2KG | Andrieu | 1er | Couloir vers salle arts plastiques | 2012
36 | EP6L | Andrieu | 1er | Couloir vers bureau COP | 2012 | 2017
37 | EP6L | Andrieu | 1er | Couloir vers CDI | 2012 | 2017
38 | EP6L | Andrieu | 1er | Couloir entrée administration | 2012 | 2017
39 | CO2 2KG | Andrieu | 1er | Couloir entrée administration | 2012
40 | EP6L | Andrieu | 1er | Bureau AS EAS | 2012 | 2017
41 | EP6L | Andrieu | 1er | Couloir administration | 2012 | 2017
42 | CO2 2KG | Andrieu | 1er | Local CTA | 2012
43 | EP6L | Andrieu | 1er | Couloir vers S.101 | 2012 | 2017
44 | EP6L | Andrieu | 1er | Couloir vers S.102 | 2012 | 2017
45 | EP6L | Andrieu | 1er | salle 103 | 2012 | 2017
46 | EP6L | Andrieu | 1er | couloir S.104 | 2012 | 2017
47 | CO2 2KG | Andrieu | 1er | Local sous-répartiteur | 2012
48 | EP6L | Andrieu | 1er | Couloir face S.105 | 2012 | 2017
49 | CO2 2KG | Andrieu | 1er | Couloir S.114 | 2012
50 | EP6L | Andrieu | 1er | Couloir S.114 | 2012 | 2017
51 | EP6L | Andrieu | 1er | Couloir Salle Prépa Collection | 2012 | 2017
52 | CO2 2KG | Andrieu | 1er | Local CTA | 2012
53 | EP6L | Andrieu | 1er | Couloir Local CTA | 2012 | 2017
54 | EP6L | Andrieu | 1er | Couloir S.112 | 2012 | 2017
55 | CO2 2KG | Andrieu | 1er | Couloir armoire électrique | 2012
56 | EP6L | Andrieu | 1er | Salle 109 EAS | 2012 | 2017
57 | EP6L | Andrieu | 1er | Couloir S.110 | 2012 | 2017