



**Marché public à procédure adaptée de travaux**

|  |
| --- |
| CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES **(CCTP)** |
| Pouvoir Adjudicateur | Entité représentée par Monsieur LE BORGNEProviseurLGT Marie Curie16 rue Octave Gréard14500 Vire NormandieTél. : 02 31 68 09 71Fax : 02 31 68 04 60Mail : int.0141555p@ac-caen.fr |
| Objet de la consultation | **PEINTURES** |
| Procédure de consultation | Marché passé en application de l’ordonnance 2018-1074 et du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 relatif au code de la commande publique. |
| Date d’envoi de l’avis àpublication | **6 septembre 2019 à 10 heures** |
| Date et heure de remisedes offres |  **20 septembre 2019 à 17 heures** |

 le dossier peut être téléchargé à partir de la plateforme de dématérialisation à l’adresse suivante : [http://mapa.aji-france.com](http://mapa.aji-france.com/)

Lycée Général et Technologique Marie Curie – 16 Rue Octave Gréard - 14504 VIRE NORMANDIE Cedex

02.31.68.09.71 – : 02.31.68.12.74 int.0141555p@ac-caen.fr

http://lyceemariecurie.etab.ac-caen.fr

Page 1 / 2

**Article 1 : définition du marché**

**1-1 Objet**

La consultation porte sur la prestation suivante : rénovation des logements

**1-2 Type de marché**

Le marché fait l'objet d’un accord cadre avec émission d’un bon de commande passé en application de l'article R2162-13 et R2162-14 du code de la commande publique.

**Article 2 : descriptif**

**Lot1 : peinture de 2 couloirs**:

Peinture des couloirs du batiment A 2e et 3 eme étage

Prendre en compte le passage important d’ élèves pour la qualité de la peinture proposée.

La prestation ne comprend pas la peinture des portes

Prévoir murs, plinthes, entourage des portes, radiateurs

Peinture bicolore avec soubassements-peinture à définir selon nuancier.

**Lot2 : peinture de sol :**

La peinture de sol comprend la préparation du support , la prise en compte du passage de transpalette.

**Lot3 : peinture extérieure portes et fenêtres, batiment FORTIN**

Peinture des fenêtres et portes fenetres

Sous sol-rdc-1er et 2 eme étage

Une visite sur place est demandée, s’adresser à madame HARDY responsable technique au 06 28 11 34 94

Un récépissé de visite sera établi.

Lycée Général et Technologique Marie Curie – 16 Rue Octave Gréard - 14504 VIRE NORMANDIE Cedex

02.31.68.09.71 – : 02.31.68.12.74 int.0141555p@ac-caen.fr

<http://lyceemariecurie.etab.ac-caen.fr>