



**Marché public à procédure adaptée de travaux**

|  |
| --- |
| CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES **(CCTP)** |
| Pouvoir Adjudicateur | Entité représentée par Monsieur LE BORGNEProviseurLGT Marie Curie16 rue Octave Gréard14500 Vire NormandieTél. : 02 31 68 09 71Fax : 02 31 68 04 60Mail : int.0141555p@ac-caen.fr |
| Objet de la consultation | **RENOVATION LOGEMENTS** |
| Procédure de consultation | Marché passé en application de l’ ordonnance 2018-1074 et du décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 relatif au code de la commande publique. |
| Date d’envoi de l’avis àpublication | **6 septembre 2019 à 10 heures** |
| Date et heure de remisedes offres |  **10 octobre 2019 à 17 heures** |

 le dossier peut être téléchargé à partir de la plateforme de dématérialisation à l’adresse suivante : [http://mapa.aji-france.com](http://mapa.aji-france.com/)

Lycée Général et Technologique Marie Curie – 16 Rue Octave Gréard - 14504 VIRE NORMANDIE Cedex

02.31.68.09.71 – : 02.31.68.12.74 int.0141555p@ac-caen.fr

http://lyceemariecurie.etab.ac-caen.fr

Page 1 / 2

**Article 1 : définition du marché**

**1-1 Objet**

La consultation porte sur la prestation suivante : rénovation des logements

**1-2 Type de marché**

Le marché fait l'objet d’un accord cadre avec émission d’un bon de commande passé en application de l'article R2162-13 et R2162-14 du code de la commande publique.

**Article 2 : descriptif**

**Lot1 : Isolation thermique des murs**:

logement 1er étage et logement 2ème étage : isolation par l’ intérieur des murs exterieurs par un doublage laine de roche - placo , comprenant l’ isolation des coffres de volets avec possibilité d’ accès pour réparation du mécanisme.

L’ isolation demande la dépose des radiateurs

**Lot2 : pose de papier à peindre, peinture blanche de finition à prévoir, peinture des radiateurs .**

Pose de papier à peindre , à définir et application de peinture blanche

Décollage du paier peint sur les murs intérieurs avant pose du nouveau papier et application de peinture. Les dalles de plafond sont à changer dans 1 des 2 logements (modèle à définir)

 **sols (remplacement de moquettes par un parquet flottant )**

Dépose de la moquette dans un logement , ragréage et pose d’ un parquet flottant (modèle à déterminer)

**Lot 3 : installations sanitaires**

WC à changer dans 2 logements du batiment internat, douche en remplacement d’une baignoire dans 2 logements.

**Lot 4 : VMC**

Rénovation de la vmc par changement su système pour un système silencieux

Déplacement du moteur et modification des bouches si nécessaires . Etanchéité du système.

Une visite sur place est demandée, s’adresser à madame HARDY responsable technique au 06 28 11 34 94

Un récépissé de visite sera établi.

Lycée Général et Technologique Marie Curie – 16 Rue Octave Gréard - 14504 VIRE NORMANDIE Cedex

02.31.68.09.71 – : 02.31.68.12.74 int.0141555p@ac-caen.fr

<http://lyceemariecurie.etab.ac-caen.fr>