DEVIS DE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS D’EXTRACTION ET DES HOTTES DE CUISINE

*Objet de la demande

Proposition de devis dans le cadre d’un contrat de maintenance pour une durée de  1 an à compter du 1er janvier 2020 avec renouvellement, à la date anniversaire, par reconduction expresse les 2 années suivantes sans que la durée totale ne puisse excéder 3 ans (mention à spécifier impérativement dans le contrat).

*Caractéristiques principales

UNE VISITE DU SITE EST OBLIGATOIRE AVANT TOUTE PROPOSITION, UNE   ATTESTATION DE PASSAGE OBLIGATOIRE EST  A FOURNIR AVEC L’OFFRE    REMISE

La prise de RDV s’effectue auprès de Mme Bacquet au 01.39.65.13.55 frederique.bacquet@ac-versailles.fr.

Le technicien référent sera Mr El Gazoumi.

* Matériel à viser :

1-dégraissage des hottes cuisine, conduit et extracteur

-  Equipements concernés (sous réserve de la vérification obligatoire  par l’entreprise lors de la reconnaissance des lieux) :      - gaines VMC cuisine (réseau d’extraction des buées grasses) : 1 hotte centrale, 2 hottes murales, 2 gaines horizontales, 4 gaines verticales, 28 filtres et 4 tourelles en terrasse (cuisine) ; 1 hotte murale, 2 hottes centrales, 1 gaine horizontale, 1 gaine verticale, 1tourelle en terrasse (plonge)

- extraction/soufflage : demi-pension : 1 centrale de traitement d’air, 1 prise d’air neuf, 1 gaine verticale en trémie maçonnée avec réseau en gaine horizontale, grilles de soufflage (cuisine) ; 1centrale de traitement d’air, 1 prise d’air neuf, 1 gaine verticale en trémie maçonnée avec réseau de gaine horizontale, grilles de soufflage laverie, salles à manger élèves et professeurs, bouches dans vestiaires personnels et toilettes élèves, professeurs et personnels

- Décrire avec précision l’ensemble des prestations de maintenance incluses dans le contrat ainsi que la fréquence des interventions

-  Mise à niveau des équipements : l’entreprise doit fournir un devis de mise en conformité lors de la 1er visite, au regard d’une nouvelle réglementation imposant une modification des installations, pour proposer des améliorations techniques

-  L’entreprise doit fournir les rapports ci-joints : - après chaque intervention comportant : date et heure de début et fin d’intervention, nom du technicien, diagnostic de la panne, nature des travaux effectués, pièces remplacées, anomalies constatées, travaux à prévoir,  toutes observations jugées utiles ; ces rapports seront signés par les 2 parties

-   un rapport d’activité une fois par an faisant apparaître : les travaux d’entretien et de dépannage réalisés, historique des incidents, pannes, analyse des causes et préconisation pour éviter le renouvellement de ce type d’incident, tableau récapitulatif du respect des périodicités de maintenance, prévision des travaux à réaliser dans l’année qui suit

-  Pour les maintenances correctives (dépannages), l’entreprise a pour obligation d’intervenir sans limitation de nombre d’intervention, de diagnostiquer les raisons du dysfonctionnement et de proposer les solutions nécessaires à la remise en service des installations. Ces interventions sont prévues dans le coût forfaitaire du contrat.

-    Garantie : le délai de garantie est d’une durée d’un an et couvre les pièces, main d’œuvre et déplacements ; toute pièce remplacée et couverte par une garantie doit être mentionnée sur le rapport d’intervention avec la date d’effet de la garantie

-     L’entreprise doit assurer la formation du personnel en charge de ces équipements 1fois par an (fonctionnement, vérifications à effectuer,….)

-     Afin d’assurer la sécurité des personnes et éviter une interruption de fonctionnement des équipements et en cas de panne, il est demandé un délai de dépannage de 4h et un délai de réparation définitive (suite devis) de 72h

2-L’entreprise sera chargée de l’entretien des gaines et bouches de VMC de l’ensemble de l’établissement sur la base de deux visites annuelles de manière à ce que la totalité de l’installation soit visée intégralement chaque année.

*Engagement et critère de jugement

Les critères de choix qui serviront à définir «l'offre économiquement la plus avantageuse»

sont ceux énoncés ci-dessous avec leur pondération :

-	La valeur technique de l’offre 50%

-	Le Prix 40%

- Le service après-vente (délais de dépannage, de production de devis, de réparation effective après devis, accès aux pièces détachées notamment) 10%

*Attributions

Le candidat retenu sera averti par courrier en recommandé avec accusé de réception au cours de la semaine 48

Les candidats non retenus seront informés par courrier simple au cours de la semaine 48

*Dépôt des devis

La date limite d’arrivée des devis est fixée au 22 novembre 2019 à 12h00

Ils peuvent être envoyés par courrier à l’adresse postale Lycée le Corbusier, 88 rue de villiers, 78300 Poissy ou par mail à l’adresse suivante : Florence.Fabregoul@ac-versailles.fr (accusé de réception à demander impérativement compte tenu de la capacité de la boite mail)

Ils peuvent également être déposés auprès de Mme Fabregoul aux jours et horaires suivants : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h00-12h30 et 14h00-16h00

*Renseignements

Toute demande de renseignements administratifs pourra être faite auprès de Mme Fabregoul au 01.39.65.13.55

Gestionnaire du lycée le Corbusier : Mme Agnès Hubert