DESCRIPTIF DE LA PRESTATION

Contrat d’un an renouvelable 2 fois maximum.

Le contrat indiquera le nombre de passages pour la maintenance corrective selon un planning prévisionnel proposé par le titulaire du contrat.

En cas de réparations hors contrat : délai d’établissement des devis précisé

Le montant de la main d’œuvre et du déplacement pour la maintenance corrective devra être indiqué dans le contrat

Un Rapport Annuel d’Activité avec les préconisations d’amélioration sera établi

Les délais d’intervention seront précisés : arrivée sur site, durée maximum d’immobilisation de l’appareil .

Personnes bloquées : délais d’arrivée sur site

Méthode de suivi des passages, carnet d’entretien

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type  | Date mise en service | Marque | Charge(kg) | Nbre de personnes | Nbre de niveaux | Type de traction | Lieu |
| Ascenseur | 2007 | OTIS | 630 | 8 | 3 | adhérence | internat |
| Ascenseur | 1997 | CEA | 630 | 8 | 4 | hydraulique | cuisine |
| Ascenseur de charge | 1997 | CEA | 1000 | 13 | 2 | hydraulique | cuisine |
| Ascenseur de charge | 1972 | SOULIER | 350 | 4 | 3 | adhérence | physique |