Académie de Bordeaux

Collège Henri IV

2 rue Lakanal

BP 818

24100 BERGERAC

Consultation DESENFUMAGE et SYSTEME DE SECURITE INCENDIE

pour l'année 2020

Article 1 - Objet de la consultation :

Le Collège Henri IV confie au prestataire qui accepte de les assumer pendant la durée du marché, les prestations suivantes :

- la vérification et maintenance des systèmes désenfumage(décrit à l'article 2)

- la vérification et la maintenance des systèmes de sécurité incendie (décrit à l'article 2)

Le prestataire répondra à la consultation par la proposition d’un devis.

Article 2 – Description des installations :

Installations de désenfumage

- 1 cage d’escalier R+2 avec 1 lanterneau commandé par un treuil pneumatique MADICOB avec un coffret CO2 OF cartouche 80 gr

- 4 cages d’escalier R+1 avec chacune : 1 lanterneau commandé par 1 treuil pneumatique MADICOB avec un coffret CO2 OF cartouche 20 gr

- 1 cage d’escalier hall avec 1 lanterneau commandé par un treuil mécanique MADICOB

- 2 lanterneaux au gymnase commandé par un treuil mécanique chacun MADICOB

Installations système de sécurité incendie

Alarme bâtiment principal du collège

- 1 alarme incendie UTC COM 16ZD/1ZA (secrétariat)

- 26 déclencheurs manuels

- 15 blocs autonomes de diffusion sonores (Sirène 90db/105db)

- 14 portes coupe feu asservies à l’alarme (Vérification commande + remise état veille)

- 1 porte coupe feu asservie à l'alarme donnant sur l'extérieur (Vérification commande + remise état veille)

- 1 vérification commande arrêt ventilation (vérification commande + remise en état )

Alarme gymnase

- 1 alarme incendie  TYPE 4 (bureau professeurs EPS)

- 5 déclencheurs manuels

- 5 blocs autonomes de diffusion sonores

Article 3 – Durée de la prestation :

L'offre portera sur une durée de un an (sans reconduction tacite)

Elle débutera le 1er janvier 2020 et se terminera le 31 décembre 2020.

Article 4 – Dépôt de l’offre

L’offre se présentera sous la forme d'un devis unique pour l'ensemble des prestations et envoyée au :

Collège Henri IV

2 rue Lakanal

BP 818

24108 BERGERAC

L'offre proposée devra être ferme pour l'ensemble de la durée de la période. (Prix ferme à l'année)

Le prix proposé correspondra au montant annuel à payer toutes taxes comprises pour l'année civile pour l'ensemble des prestations à effectuer.

Article 5 – Paiement et facturation :

Le règlement s’effectue par virement bancaire dans les 30 jours après réception de la facture lorsque les vérifications auront été réalisées.

# Article 6 – Obligations du prestataire

Il s’engage à :

  - Assurer la maintenance des matériels décrits à l’article 2

  - Effectuer une visite annuelle préventive de vérification des installations décrites à l'article 2

  - Les cartouches utilisées pour les essaies lors de la vérification annuelle des systèmes de désenfumage sont à inclure dans le prix du contrat et ne feront pas l’objet d’une facturation supplémentaire

  - Intervenir en cas de panne (sous 48 heures dés que la panne aura été signalée) et effectuer les réparations nécessaires

  - Garantir le maintien en bon état de propreté des locaux où sont situés les matériels pris en charge

  - Fournir des matières consommables qui sont nécessaires à l’entretien, telles que huile, graisse, détergent, dégrippant…

  - La fourniture éventuelle de petites pièces

  - Signer une fois par an le registre de sécurité (après vérification)

# Article 7 – Obligation du collège

Le collège s’engage à :

  - Fournir tous les documents techniques relatifs aux installations

  - Autoriser le personnel du prestataire ou de ses sous traitants à intervenir dans toutes les parties de l’installation et de l’immeuble pour les vérifications nécessaires

  - Remplacer dans les plus brefs délais certains éléments de l’installation qui compte tenu de leur vétusté matérielle pourront donner lieu à remplacement

# Article 8 – Remise des installations à l’expiration de la période

Le prestataire remettra à l’expiration de la période, en bon état d’entretien, toutes les installations qui lui furent confiées à l’origine.