Lycée Hôtelier de l’Orléanais

125 rue Claude DEBUSSY

45160 OLIVET

tel 0238634916

**Cahier des clauses administratives particulières (CCAP)**

**CONDITIONS GENERALES D’ACHAT**

**Marché du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2020**

# 1-Objet :

***Durée et date du contrat*** : A la date de signature jusqu’au 31 décembre 2020.

***Reconduction***: Le présent contrat pourra être renouvelable d’un commun accord par

reconduction expresse.

***Caractère de prix*** : Ferme jusqu'au 31 décembre 2020.

**2- Equipement nécessaire :**

Intervention d’un véhicule type hydrocureur 19 ou 26 Tonnesavec système de haute pression et d'aspiration et longueur de tuyau d'aspiration ( de 100 mètres pour une intervention en juillet) avec un chauffeur et un opérateur.

# 3-Travaux :

## \*OBJET 1 : BACS A GRAISSES (1 au self et 1 au RA)

### Vidange et nettoyage H.P. de deux bacs à graisses pour 6m3 maxi.

* + - Curage des canalisations amont et aval sur 10 ml
    - Adjonction de bactéries pour activer le traitement des graisses.
    - Fourniture d'un bon de suivi des déchets.

### Evacuation, transport et traitement des déchets en station d’épuration.

***\*OBJET 2 : POSTES DE RELEVAGE (1 près bureau chef self et 1 en VS)***

* + - Vidange et nettoyage H.P. de 2 postes de relevage(avec longueur de tuyau HP et aspiration de 80 à 100mètres environ pour un poste)
    - Nettoyage des parois et du fond de l’ouvrage par haute pression
    - Lavage des pompes et des poires de niveau
    - Fourniture d'un bon de suivi des déchets.

### Evacuation, transport et traitement des déchets en station d’épuration.

**4- Fréquence :**

***OBJET 1 : BACS A GRAISSES***  - **3 interventions par an**

### Dates à définir avec le client-fin mars- début juillet-début décembre

***OBJET 2 : POSTES DE RELEVAGE*** – **1 interventions par an**

Intervention à jumeler avec la vidange des bacs à graisses-début juillet

Date à définir avec le client

**5-Tarif :**

1-POMPAGE DES BACS A GRAISSES: prix forfaitaire TTC du passage:

2-Pompage et Nettoyage du poste de relevage: prix forfaitaire TTC du passage:

3- Retraitement des graisses: prix TTC du m3:

3-Retraitement des EU: prix TTC du m3:

4-engagement de ne facturer aucun autre frais de la part du candidat

6- DATE LIMITE ET FORME DU DEPOT DES OFFRES

Les offres devront être **parvenues au plus tard** **le 13 MARS 2020 à 17 heures** : elles seront notées sur le paragraphe surligné en jaune.

**Elles seront déposées sur le site aji-france.com**

DOCUMENTS A FOURNIR :

⬩ une présentation de l’entreprise prouvant sa capacité professionnelle et technique, ses moyens humains et sa capacité à répondre aux délais.

PAIEMENTS DES FACTURES: les règlements des factures seront effectués par mandat administratif selon les délais et conditions réglementaires.