## Quanti
	Désignation	U	Qté	PU	Prix

1.	GÉNÉRALITÉS
	Les installations devront être réalisées conformément aux réglementations en vigueur pour ce type d'opération et aux règles de l'art. Elle devront également prendre en compte les indications du CCTP § 1				0
					0
2.	COURANTS FORTS				0
					0
2.1	Installations de chantier				0
	Alimentation du chantier depuis TGBT comprenant création départ,
	Alimentation du bungalow de chantier depuis le TGBT
	liaison, protection du câble sur le cheminement	ens	1		0,00
	Éclairage de chantier cf. descriptif	ens	1		0,00
	Coffret prises de chantier cf. descriptif	ens	1		0,00
	Alimentation du bungalow de chantier depuis le TGBT :
	Création du départ dans le TGBT existant	ens	1		0,00
	Fourniture et pose du câble 5G16mm² – mise à disposition du lot gros œuvre ~ 50 ml à confirmer	ens	1		0,00
	Dépose de l’ensemble et rebouchement du mur au ciment	ens	1		0,00
	Vérification des installations cf. descriptif	PM
	TOTAL POSTE 2.1				0,00

2.2	Neutralisation – Dépose				0
	Neutralisation et dépose conformément au descriptif et au plan	ens	1		0,00
	TOTAL POSTE 2.2				0,00

2.3	Prise de terre – Liaison équipotentielles
	Prise de terre extension – câble 29 mm²	ml	50		0,00
	Piquets de terre 5 ml	ens	3		0,00
	Raccordement de l’ensemble à la prise de terre existante	ens	1		0,00
	Liaison équipotentielle	ens	1		0,00
	TOTAL POSTE 2.3				0,00

2.4	Parafoudre
	Fourniture et pose du parafoudre TGBT conforme au descriptif	ens	1		0,00
	Fourniture du jeu de cartouches correspondant	ens	1		0,00
	TOTAL POSTE 2.4				0,00

2.5	Tableaux électriques				0
	Distribution principale				0
	Création d'un départ dans le TGBT existant pour alimenter le coffret créé : 4 x 63 A	ens	1		0,00
	Horloge programmable cf au descriptif	ens	1		0,00
	Fourniture, pose et raccordement du câble C2 5 G 25 mm² conforme au descriptif entre TGBT et extension	ml	5		0,00
	Mise à jour du schéma électrique existant	ens	1		0,00
					0,00
	Tableau électrique créé				0,00
	Conforme au descriptif y compris sous compteurs communicants :				0,00
	TD conforme au descriptif et aux normes pour répondre au besoin du projet y compris horloge	ens	1		0,00
	Schéma électrique correspondant	ens	1		0,00
					0,00
	Compteurs d'énergie				0,00
	Intégration des sous compteurs dans tableaux électriques conformément au descriptif et schémas	ens	3		0,00
	Raccordement des compteurs entre eux	ens	1		0,00
	Liaison vers la baie VDI	ens	1		0,00
	Mise en service de l'interface web, compris connexion au réseau informatique	ens	2		0,00
					0,00
	Arrêts d'urgence				0,00
	Arrêt d'urgence TGBT existant non modifié	PM			0,00
	Arrêt d'urgence TD conforme au descriptif : 1 sur extérieur tableau	ens	1		0,00
	Arrêt d'urgence ventilation	ens	1		0,00
	Raccordements et accessoires	ens	1		0,00
					0
	TOTAL POSTE 2.5				0,00

2.6	Distribution secondaire
	Câble U1000 R2V 3G1,5mm² sous gaine	ml	100		0,00
	Câble U1000 R2V 3G2,5mm² sous gaine	ml	700		0,00
	Câble U1000 R2V 5G1,5mm² sous gaine	ml	250		0,00
	Câble U1000 R2V 5G2,5mm² sous gaine	ml	50		0,00
	Modification circuit salle existante pour fonctionnement sur détecteurs et BP (pour 2 zones)	ens	2		0,00
	Ajout du luminaire type 1 sur circuit existant en façade du bâtiment existant vers la place PMR	ens	1		0,00
	Appareillages				0,00
	Appareillages locaux secs				0,00
	Détecteur de présence – gradation automatique apparents 360° Maître	u	3		0,00
	Détecteur de présence – gradation automatique apparents 360° S	u	2		0,00
	Détecteur de présence – On/Off – apparents 360°	u	2		0,00
	Interrupteur SA à voyant (terrasse étage)	u	1		0,00
	BP	u	12		0,00
	SA à voyant	u	1		0,00
	Moulure correspondante	ml	30		0,00
	Télécommande des détecteurs de présence	ens	1		0,00
	Prise de courant 2x10/16A+N+T encastré	u	9		0,00
	Prise de courant 2x20 A+N+T sailli étanche	u	2		0,00
	TOTAL POSTE 2.6				0,00

2.7	Éclairage
	Éclairage intérieur
	Type A – Pavé 600x600 – 30 W – 3800 lm – DALI	u	15		0,00
	Type B – Suspension – 12 W – 800 lm	u	4		0,00
	Éclairage extérieur				0,00
	Type 1 - Tubulaire 21 W – 2540 lm – 3000°K	u	6		0,00
	Dont 1 en façade du bâtiment existant vers place PMR				0,00
	Suppression d’un lampadaire + neutralisation et continuité du circuit	ens	1		0,00
	Dépose ET repose d’un second lampadaire	ens	1		0,00
	TOTAL POSTE 2.7				0,00
					0
2.8	Distribution forces motrices				0
	Alimentation SSI – Câble U1000R2V 3G2,5 mm²	ml	30		0,00
	Alimentation ventilation – Câble U1000R2V 3G2,5 mm²	ml	20		0,00
	Horloge de programmation	PM			0,00
	Alimentation vanne dans tisanerie – Câble U1000 R2V 3G2,5 mm²	ml	10		0,00
	Liaison vanne tisanerie/théâtre – Câble U1000 R2V 4G1,5 mm²	ml	25		0,00
	Alimentation volets roulants (ens. 5) – Câble U1000 R2V 3G2,5 mm²	ml	80		0,00
	Alimentation alarme incendie – Câble U1000 R2V 3G2,5 mm²	ml	30		0,00
	Alimentation alarme technique – Câble U1000 R2V 3G2,5 mm²	ml	30		0,00
	Réalimentation des installations conservées	PM			0,00
	TOTAL POSTE 2.8				0,00

2.9	Chemins de câbles				0
	La prestation comprendront tous les accessoire de pose, angles, support…	PM			0,00
	Type dalle marine 200x54 y compris couvercle et cloison intérieur	ml	5		0,00
	Type dalle marine 100x54 y compris couvercle et cloison intérieur	ml	40		0,00
	Type dalle pleine 100 x 54 acier galva capoté et cloison intérieur	ml	20		0,00
	TOTAL POSTE 2.9				0,00

2.10	Éclairage de sécurité
	Fourniture et pose de la télécommande dans le TGBT	ens	1		0,00
	Liaison télécommande BAES existants	PM			0,00
	Bloc d'éclairage de sécurité 45 lumens cf.CCTP	u	2		0,00
	Câble U1000 R2V 5G1.5mm² sous gaine	ml	50		0,00
	TOTAL POSTE 2.10				0,00

	TOTAL § 2. COURANTS FORTS				0,00
					0
3.	COURANTS FAIBLES				0

3.1	Alarme incendie
	Équipement d'alarme conforme au descriptif	ens	1		0,00
	Déclencheurs manuels y compris capots transparents conforme au descriptif	u	15		0,00
	Avertisseurs sonores conforme au descriptif	u	6		0,00
	Avertisseurs sonores conforme au descriptif y compris message parlé d'évacuation	u	1		0,00
	Avertisseurs visuels conforme au descriptif	u	14		0,00
					0,00
	Goulotte 1 compartiment pour cheminement	ml	50		0,00
	Moulure pour distribution pour cheminement	ml	50		0,00
	Liaison tableau de signalisation – déclencheur manuel en câble CR1 1 paire 9/10 avec écran	ml	300		0,00
	Liaisons UGA – avertisseurs sonores et visuels en câble CR1 2 x 1,5 mm²	ml	500		0,00
	Asservissement sonorisation salle audiovisuelle	ens	1		0,00
	Remise en lumière d’un circuit d’éclairage de la salle audiovisuelle conformément au descriptif	ens	1		0,00
	Réception conformément au descriptif à chaque phase	PM			0,00
	Configuration du SSI	ens	1		0,00
	Formation du personnel	ens	1		0,00
	Fourniture du dossier SSI en papier à l’établissement après validation de la version numérique avec le BET	ens	1		0,00
	Dépose et évacuation des installations existantes	ens	1		0,00
	TOTAL POSTE 3.1 Alarme incendie				0,00

3.2	VDI
	Courants forts :
	Ajout départs bi-polaire HPI conforme à la charte VDI de 2015 dans TD VDI existant	u	2		0,00
	Prise de courant 2x10/16A+N+T encastré rouge sans détrompeur	u	16		0,00
	Informatique :				0,00
	Intégration des nouvelles prises dans baie existante conforme au descriptif compris panneaux supplémentaire	ens	1		0,00
	Distribution				0,00
	Câblage capilaire conforme au descriptif catégorie 6	ml	600		0,00
	Prises terminales RJ45 catégorie 6 cf descriptif	ens	11		0,00
	Coffret pour BN	ens	2		0,00
	Coffret pour BN a	ens	1		0,00
	Coffret pour BN b	ens	1		0,00
	Coffret pour BS	ens	2		0,00
	Goulotte 1 compartiment pour cheminement	ml	30		0,00
	Goulotte 3 compartiments – dont quantité pour le R+1	ml	50		0,00

	Cordons de brassage conformes au descriptif :				0,00
	0,6 ml	ens	4		0,00
	1 ml	ens	2		0,00
	1,5 ml	ens	3		0,00
	3 ml	ens	3		0,00
	Cordons de raccordements conformes au descriptif :				0,00
	1,5 ml	ens	3		0,00
	3 ml	ens	5		0,00
	5 ml	ens	2		0,00
					0,00
	Repérage conformes au descriptif	ens	1		0,00
	Recette des installations	ens	1		0,00
					0,00
	Liaison HDMI entre BN a et b	ens	1		0,00

	Prestation d’adaptation de la goulotte existante pour permettre création de l’ouverture y compris remise en état de fonctionnement des points existants	ens	1		0,00
					0,00
	TOTAL POSTE 3.2 VDI				0,00

3.3	Alarme technique
	Fourniture et pose d’un voyant / buzzer conforme au descriptif	ens	1		0,00
	TOTAL POSTE 3.3 Alarme technique				0,00

	TOTAL § 3 COURANTS FAIBLES				0,00
					0
4.	DOE
	Fourniture des documentations techniques
	des matériels installés
	Fourniture des plans de récolement
	Fourniture de la notice descriptive de
	maintenance de l’installation	ens	1		0,00
	TOTAL § 4. DOE				0,00

5.	MONTANT TOTAL LOT ÉLECTRICITÉ

	TOTAL § 2. COURANTS FORTS				0,00

	TOTAL § 3. COURANTS FAIBLES				0,00

	TOTAL § 4. DOE				0,00

	Total HT				0,00

	TVA à 20 %				0,00

	Total TTC				0,00