## 📄 Marché à Procédure Adaptée (MAPA)

Objet : Contrat de maintenance multi technique pour la vérification des équipements de sécurité d'un lycée accueillant 632 élèves et une centaine de personnels.

Montant estimé : 10 000 € HT soit 12 500 € TTC maximum

Procédure : Adaptée

Lieu d'exécution : Lycée Léonard De Vinci 2, rue Robquin 95470 Saint-Witz

Durée du marché : 12 mois

Date limite de réception des offres : 10 juillet 2025

## 🛠️ Prestations attendues

Le titulaire du marché assurera les prestations suivantes, sans que cela n'inclut les rapports d'électricité, de gaz, le contrôle de la chaufferie, des ascenseurs et des portails :

- Contrôle et vérification des extincteurs :

  - Vérification de la conformité et de l'état des extincteurs.

  - Remplacement ou recharge si nécessaire.

- Contrôle du système de sécurité incendie (SSI) :

  - Vérification du bon fonctionnement des détecteurs, alarmes et dispositifs associés.

  - Test des dispositifs de déclenchement manuel.

  - Vérification des blocs de secours.

- Contrôle des portes coupe-feu :

  - Vérification de l'intégrité et du bon fonctionnement des portes coupe-feu.

  - Contrôle des dispositifs de fermeture automatique.

- Contrôle du système de désenfumage :

  - Vérification du bon fonctionnement des dispositifs de désenfumage.

  - Test des systèmes de ventilation associés.

- Assistance à la Commission Communale de Sécurité (CCS) :

  - Préparation des documents nécessaires à la présentation devant la CCS.

  - Accompagnement lors des visites de la CCS.

- Traitement des rapports de sécurité :

  - Rédaction et transmission des rapports de contrôle.

  - Proposition de mesures correctives en cas de non-conformité.

  - Réalisation d’un rapport d’activité par an

## 📋 Critères d'attribution

Les offres seront analysées selon les critères suivants :

- Prix de la prestation : 40 points

  - Évaluation du coût global TTC proposé.

- Méthodologie d'intervention : 30 points

  - Clarté et pertinence de la méthode proposée pour chaque type de contrôle.

- Références et expérience : 20 points

  - Présentation de références similaires et qualifications des intervenants.

- Délai d'intervention : 10 points

  - Capacité à intervenir dans les délais requis soit 4heures entre 9het 16h

## 📅 Modalités de soumission

Les candidats doivent soumettre leur offre via la plateforme AJI, en respectant les délais et formats indiqués.

## 📞 Contact pour renseignements

Pour toute question relative à cette consultation, veuillez contacter :
Nom : Madame LASRI 
Fonction : Proviseure
Téléphone : 01.34.68.25.89
Email : ce.0951753P@ac-versailles.fr